Část 0.g FORMULÁŘE PRO TECHNICKÉ ÚDAJE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)"

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení                               s uveřejněním podle ust. § 60 ZZVZ

SAKO Brno, a.s.

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO: 60713470

Určeno pro Typ dokumentu Datum

ČÁST 0.g Formuláře pro technické údaje

ČÁST 0.g Formuláře pro technické údaje

| Název projektu | Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) |
| --- | --- |
| Verze | 1 |
| Datum | 2021-02-25 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část 0 – Zadávací dokumentace |

Obsah

1.	Obecně	2

2.	Spalovací systém/kotel	4

3.	Čištění spalin	24

4.	Turbína/generátor a topné kondenzátory	45

5.	Pomocná zařízení	54

6.	Elektrická zařízení	56

7.	Řídicí a monitorovací systém	72

8.	Stavební práce	73

9.	Room Data Sheet	73

# Obecně

Uchazeč vyplní tabulky uvedené v tomto dokumentu a zahrne je jako součást návrhových specifikací Zhotovitele.

Všechny požadavky Objednatele uvedené v části III Požadavky Objednatele musí být neustále plněny, nicméně uchazeč může navrhnout takové návrhové specifikace, které jsou technicky lepší, než jak uvádí Požadavky Objednatele.

| Tabulka 1 | Technická data | Technická data pro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Obecná data | razítko: |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Obecné požadavky |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Výkres celého dispozičního řešení včetně prostoru potřebného pro kladkostroje, jeřáby, prostory údržby a přístupové cesty |  |  |  |  |  |
|  | Seznam komponent, u nichž se předpokládá, že se po celou dobu životnosti Linky budou zvedat skrz plášť budovy a potvrzení toho, že to lze provádět bez odstranění primárních ocelových konstrukcí v plášti budovy. |  |  |  |  |  |
|  | Procesní schéma (PFD) s procesními daty jmenovitých hmotnostních/objemových toků, energetických toků (entalpií), teplot, tlaků |  |  |  |  |  |
|  | Tabulka/diagram tlakových ztrát potrubí spalinovodů (nominální a návrhový) |  |  |  |  |  |
|  | Popis metody, postupu a času potřebného pro najíždění a odstavení Linky, zobrazeno na najížděcí křivce. Musí být zahrnuta doba a četnost intervalů údržby |  |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá bilance vodních toků Linky |  |  |  |  |  |
|  | Tepelné bilance pro všechny body zatížení turbíny uvedené v příloze A13 Procesní a konstrukční data. Tepelné bilance bude zahrnovat stav voda/pára (p, T, h, m), a to za všech relevantních podmínek parního cyklu včetně: - komory rozváděcího kola - všech odběrů/regulovaných odběrů - veškeré ucpávkové páry /vyrovnávacího pístů |  |  |  |  |  |
| A20 | korekční křivky nebo rovnice, které definují garantované parametry použitelné pro všechny body spalovacího diagramu a všechny provozní podmínky, které jsou mimo kontrolu Zhotovitele. Viz A20 Postup pro výkonové zkoušky |  |  |  |  |  |
| A1 | Specifikace spotřebních dílů |  |  |  |  |  |
| A1 | Specifikace strategických náhradních dílů |  |  |  |  |  |
| A1 | Provozní podmínky |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |
|  | Doba trvání údržby |  | hodin |  |  |  |
|  | Četnost intervalů údržby |  | Dnů |  |  |  |

| Tabulka 2 | Technická data | Technická data pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |  |
|  | Administrativní požadavky | Dodavatel |  |  |  |
|  | Obecná data | razítko: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
|  | Administrativní požadavky |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
| B7 | Standard pro systém řízení kvality používaný Zhotovitelem, pokud je zaveden |  |  |  |  |
| B2 | Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví, který stanoví, jak Zhotovitel zohledňuje aspekty ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během fáze projektování, výstavby a uvádění do provozu, a to jak z hlediska budoucího provozu a údržby, tak z hlediska plánování a provádění montáže a uvedení do provozu. |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
| B6 | Potřebný zdroj elektrické energie na Staveništi | kW |  |  |  |
| B6 | Nezbytná stavební plocha pro skladování a předmontáž, včetně logistického plánu Staveniště. | m² |  |  |  |

# Spalovací systém/kotel

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A2 Technické specifikace pro spalovací systém/kotel.

| Tabulka 3 | Technická data | Technická data pro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel | Dodavatel |  |  |  |  |
|  | Obecná data | razítko: |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Rezidua (odpadní produkty) |  |  |  |  |  |
|  | Technická data pro každý bod 1-11 v příloze A13 Procesní a konstrukční data, spalovací diagram (očekávané hodnoty) |  | Jednotka |  |  | Reference |
|  | Škvára |  |  |  |  |  |
|  | - Teplota před vynašečem škváry |  | °C |  |  |  |
|  | - Množství |  | kg/h |  |  |  |
|  | - Obsah vody v množství |  | % |  |  |  |
|  | Propad roštu |  |  |  |  |  |
|  | - Množství |  | kg/h |  |  |  |
|  | Popel z kotle |  |  |  |  |  |
|  | - Množství |  | kg/h |  |  |  |
|  | Odpadní vody: |  |  |  |  |  |
|  | - Celkové množství |  | m³/h |  |  |  |
| A1 | Spaliny |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Prohlášení/potvrzení o tom, že návrh, dimenzování a provoz spalovacího systému/kotle včetně systému SNCR odpovídají specifikacím surového plynu pro spaliny za kotlem uvedené v příloze A13, Procesní a konstrukční data (část 3, v části Čištění spalin), a to zejména s ohledem na návrhová data pro proces a strojní zařízení. Je známo, že se obsah HCl, SO2, HF a Hg v surovém plynu se řídí v první řadě složením odpadu. |  |  |  |  |  |
|  | Technická data pro každý bod 1-11 v příloze A13 Procesní a konstrukční data, spalovací diagram (očekávané hodnoty) |  | Jednotka |  |  | Reference |
|  | Spaliny na výstupu ekonomizéru, očekávaný průměr za 24 hodin a průměr za 0,5 hodiny (97%, 100%): |  |  |  |  |  |
|  | - Průtok spalin |  | Nm³/h |  |  |  |
|  | - Teplota |  | °C |  |  |  |
|  | - O2 |  | %, suchý |  |  |  |
|  | - H2O |  | % |  |  |  |
|  | - NOx (základ: 11% O2, suché spaliny) |  | mg/Nm³ |  |  |  |
|  | - NH3(Základ: 11% O2, suché spaliny) |  | mg/Nm³ |  |  |  |
|  | - Částice (základ: 11% O2, suché spaliny) |  | mg/Nm³ |  |  |  |
|  | - Dioxin a furany (základ: 11% O2, suché spaliny) |  | ng/Nm³ TEQ |  |  |  |
| A1 | Tepelná účinnost |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Energetické bilance: |  |  |  |  |  |
|  | Technická data pro každý bod 1-11 v příloze A13 Procesní a konstrukční data, spalovací diagram (očekávané hodnoty). |  | Jednotka |  |  | Reference |
|  | Specifikace garantované účinnosti: |  |  |  |  |  |
|  | - Ztráty spalinami |  | kW |  |  |  |
|  | - Tepelné ztráty škvárou |  | kW |  |  |  |
|  | - Chlazení spalovacího systému/kotle vodním nebo vzduchovým chlazením |  | kW |  |  |  |
|  | - Ztráty sáláním a konvekcí |  | kW |  |  |  |
|  | - Jiné ztráty |  | kW |  |  |  |
|  | - Bezpečnostní rezerva |  | kW |  |  |  |
|  | - Teplo přenášené do parovodního cyklu |  | kW |  |  |  |
|  | - Teplo přenášené do systému dálkového vytápění z jiných částí (skluz, podavač, boční stěny atd.), pokud je to relevantní |  | kW |  |  |  |
|  | - Teplo přenášené do systému dálkového vytápění ze zbývajících částí (nádrž odluhu, vzduchové kompresory atd.) |  | kW |  |  |  |
| A1 | Situační plány Linky |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Zařízení pro montáž a opravy plus speciální nářadí |  |  |  |  |  |
|  | Situační výkresy |  |  |  |  |  |
| A1 | Ostatní zařízení |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Množství, typ, značka a specifikace pro potrubní částí a ventily |  |  |  |  |  |
|  | Množství, typ, značka a specifikace hlavních zařízení pro měření průtoku |  |  |  |  |  |
|  | Množství, typ, značka a specifikace hlavních čerpadel |  |  |  |  |  |
|  | Množství, typ, značka a specifikace hlavní instrumentace |  |  |  |  |  |

| Tabulka 4 | Technická data | Technická data pro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel | Dodavatel |  |  |
|  | Podmínky dodávky | razítko: |  |  |
| Reference |  |  |  |  |
| A1 | Pitná voda /procesní voda /čistý kondenzát |  |  |  |
|  | Technická data | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  |  |  | Jmen. bod zatížení | Max. bod zatížení |
|  | Voda: |  |  |  |
|  | - Vynašeč škváry | m³/h |  |  |
|  | - do systému demi vody | m³/h |  |  |
|  | - jiné | m³/h |  |  |
|  | Max. spotřeba během provozu | m³/h |  |  |
|  | Nominální roční spotřeba | m³/r |  |  |
|  | Možné požadavky na tlak | bar |  |  |
| A1 | Zajištění dodávek el. energie |  |  |  |
|  | Technická data | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Spotřeba energie (400 V): |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kW |  |  |
|  | - Jmenovitá spotřeba | kW |  |  |
|  | - Nominální roční spotřeba | MWh |  |  |
| A1 | Dodávka chladicí vody |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Obecný popis zařízení chladící vody Linky |  |  |  |
|  | Technická data | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Kapacita | kW |  |  |
|  | Teplota dodávky | C |  |  |
|  | Požadovaná chladicí voda: |  |  |  |
|  | - Max. | m³/h |  |  |
|  | - Jmenovitý | m³/h |  |  |
|  | - Počet spotřebičů | poč. |  |  |

| Tabulka 5 | Technická data |  |  | Technická data pro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Podávací systém a rošt |  |  | razítko: |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 2 |  | Podávací systém |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis a technické specifikace konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis funkce, návrhu a řízení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: | Jednotka |  |  |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Celkové hmotnostní zatížení násypky, skluzu a podavače na plošinu násypky | t |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 2.1 |  | Násypka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Hlavní rozměry |  |  | m x m x m |  |  |  |  |
|  |  | Objem: |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | Materiál a tloušťka materiálu (ocelové desky atd.) |  |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Uhly sklonu stran násypky |  |  | ° |  |  |  |  |
| A2 sekce 2.2 |  | Odpadový skluz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Specifikace toho, zda se má pro rozbíjení možného ucpání/klenby používat uzávěr skluzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Hlavní rozměry |  |  | m x m x m |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry skluzu, horní část |  |  | m x m x m |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry skluzu, spodní část |  |  | m x m x m |  |  |  |  |
|  |  | Výška skluzu |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | Max. možná výška skluzu |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | Materiál a tloušťka materiálu (ocelové desky atd.) |  |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Typ a velikost uzávěru skluzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlazení skluzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení pro monitorování chladicího systému |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 2.3 |  | Měření výšky hladiny v násypce a skluzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Zařízení k měření výšky hladiny, typ, počet a značka |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 2.4 |  | Podavač odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Popis principu podávání s vysvětlením řešení situace, kdy dojde k zaseknutí podavače odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiály, ocelová konstrukce, otěrové desky atd. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis způsobu odstraňování odpadu z tohoto prostoru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikace potřeby chlazení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis dispozičního řešení a řídicího systému |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení pro řízení a monitorování chladicího systému |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Počet sekcí podavače odpadu |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry sekce podavače odpadu |  |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kapacita |  |  | kg/h |  |  |  |  |
|  |  | Max. délka zdvihu |  |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Počet pracovních zdvihů za hodinu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Minimální |  |  | zdvih/h |  |  |  |  |
|  |  | - Maximální |  |  | zdvih/h |  |  |  |  |
|  |  | Možná potřeba chlazení |  |  | kW |  |  |  |  |
| A2 sekce 3 |  | Rošt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Podrobný popis pracovního principu a systému automatického řízení spalování |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podrobný popis konstrukce, velikosti a designu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Geometrie roštu a pohonového mechanismu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis pohonového mechanismu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis koncepce přechodového spoje mezi roštem a membránovými stěnami a zvláštní opatření k minimalizaci nákladů na údržbu tohoto přechodového spoje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Návrh vzduchem chlazeného nebo vodou chlazeného roštu [je vyžadováno chlazení vzduchem] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis slitiny a výrobce roštnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis údržby roštu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objasnění toho [ano/ne], zda lze rošt dovybavit na vodou chlazený rošt, a to pokud se vlastnosti odpadu během životnosti Linky změní. Pokud ano, popis, jak toho lze dosáhnout, a důsledky, které to bude mít na rošt, spalovací komoru a provoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Počet paralelních sekcí roštu |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Počet vzduchem chlazených zón roštu |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Sklon roštu |  |  | ° |  |  |  |  |
|  |  | Plocha roštu (efektivní) |  |  | m² |  |  |  |  |
|  |  | Plocha roštu (spalovací část) |  |  | m² |  |  |  |  |
|  |  | Délka (efektivní) |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | Světlá šířka |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | Max. zdvih roštu |  |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Frekvence zdvihů |  |  | 1/min. |  |  |  |  |
|  |  | Počet hadic |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Počet trubek |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Tepelné zatížení roštu na plochu |  |  | MW/m² |  |  |  |  |
|  |  | Statické zatížení roštu na plochu |  |  | kg/(m²*h) |  |  |  |  |
|  |  | Tepelné zatížení roštu na šířku |  |  | MW/m |  |  |  |  |
|  |  | Statické zatížení roštu na šířku |  |  | kg/(m*h) |  |  |  |  |
|  |  | Max. přijatelná teplota roštu |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  | Pokles tlaku na prázdném a čistém roštu |  |  | Pa |  |  |  |  |
|  |  | Pokles tlaku na prázdném roštu po 8 000 hodinách provozu |  |  | Pa |  |  |  |  |
|  |  | Materiálové složení komponentů roštu |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Celkový počet roštnic |  |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Předpokládaná výměna roštnic po: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 000 hodin provozu |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | 16 000 hodin provozu |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | 24 000 hodin provozu |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | 32 000 hodin provozu |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | 40 000 hodin provozu |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Provozní doba před 100% výměnou |  |  | let |  |  |  |  |

| Tabulka 6 | Technická data |  | Technická data pro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzduchové systémy |  | razítko: |  |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 4.1 A2 sekce 4.4 |  | Systém spalovacího vzduchu a ventilátory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis distribuce primárního vzduchu, regulační parametry, rozdělení vzduchových zón a ovládání ventilátoru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podrobnosti o regulačních parametrech. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis uspořádání trysek a rychlosti přívodu vzduchu v tryskách. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Údaje o konstrukci ventilátorů včetně hladin akustického výkonu v souladu s A14.3 Akustický hluk a vibrace. Dále je třeba uvést účinnost systému ventilátorů a jejich spotřebu energie ve vztahu k proudění vzduchu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Max. rychlost vzduchu |  |  | m/s |  |  |  |  |
|  |  | Počet vzduchových zón |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Materiál a tloušťka materiálu |  |  | mm |  |  |  |  |
| A2 sekce 4.2 |  | Primární spalovací vzduch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis uspořádání |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis distribuce vzduchu a řízení distribuce vzduchu včetně principů měření průtoku, typu a značky. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis typu, konstrukce, materiálů a rozměrů ventilátoru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Počet individuálně ovládaných vzduchových zón v podélném směru roštu. |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet individuálně ovládaných vzduchových zón v příčném směru roštu. |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozměr sání primárního vzduchu (Š x V) |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilátor: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Max. průtok vzduchu, tlaková diference |  | m³/h, Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jmen. průtok vzduchu, tlaková diference |  | m³/h, Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jmen. rychlost |  | ot/min |  |  |  |  |  |
|  |  | - Účinnost při jmenovitém zatížení |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | - Úroveň hluku podle A14.3 Akustický hluk a vibrace |  | dB |  |  |  |  |  |
|  |  | - Opatření pro tlumení hluku, pokud existují |  | dB |  |  |  |  |  |
|  |  | - Spotřeba energie při jmenovitém zatížení |  | kW |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zařízení pro měření vibrací, typ |  | - |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 4.3 |  | Sekundární spalovací vzduch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Popis uspořádání |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis distribuce vzduchu a řízení distribuce včetně principů měření, typu a značky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis typu, konstrukce, materiálů a rozměrů ventilátoru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Počet zón přívodu vzduchu |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet trysek pro přívod vzduchu |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rychlost přiváděného vzduchu |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukce trysek |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozměr sání sekundární vzduchu (Š x V) |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilátor: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Max. průtok vzduchu, tlaková diference |  | m³/h, Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jmen. průtok vzduchu, tlaková diference |  | m³/h, Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jmen. rychlost |  | ot/min |  |  |  |  |  |
|  |  | - Účinnost při jmenovitém zatížení |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | - Úroveň hluku podle přílohy A14.3 Akustický hluk a vibrace |  | dB |  |  |  |  |  |
|  |  | - Opatření pro tlumení hluku, pokud existují |  | dB |  |  |  |  |  |
|  |  | - Spotřeba energie při jmenovitém zatížení |  | kW |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 4.5 |  | Ohřívák spalovacího vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Metoda čištění, frekvence čištění |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Způsob ochrany před zamrznutím |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podrobný popis a technická specifikace systému bypassu ohříváku vzduchu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Typ, konstrukce |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet sekcí v ohříváku |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Média používaná k ohřevu vzduchu |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřeba páry |  | kg/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlak páry |  | bar |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplota páry |  | °C |  |  |  |  |  |
|  |  | Topná plocha |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry (D x S x V) |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry a rozteče trubek |  | mm |  |  |  |  |  |

| Tabulka 7 | Technická data |  | Technická data pro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  | Dodavatel |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém |  | razítko: |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 6 |  | Spalovací komora |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Popis koncepce ovládání, automatické ovládání spalování a popis najížděcích křivek |  |  |  |  |  |
|  |  | Opatření přijatá k zajištění souladu s požadavky na hlučnost. |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis postupu, který se použije v případě výpadku napájení a potřeby nouzového napájení atd. |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis objemu prací během revizí v níže uvedeném období |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis postupu, který se bude používat při čištění spalovací komory a popis údržby žáruvzdorného nebo korozivzdorného slitinového opláštění spalovací komory |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Trvání revize vč. specifikace pracovní doby za den |  | dnů |  |  |  |
|  |  | Hlavní rozměry spalovacího systému |  | m |  |  |  |
|  |  | Celková hmotnost spalovací komory vč. ochozů a pomocných zařízení, když jsou připraveny k provozu |  | t |  |  |  |
| A2 sekce 7 |  | Dohořívací komora |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Popis tepelného zatížení ve spalovací komoře. |  |  |  |  |  |
|  |  | Vysvětlení toho, jak je zajištěna účinná turbulence spalin na vstupu do dohořívací komory, a to při jakémkoliv zatížení kromě najíždění a odstavování. |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis způsobu aplikace ochranného stropu během odstávky spalovací jednotky tak, aby byla zajištěna ochrana personálu pracujícího uvnitř spalovací komory před padajícími usazeninami škáry/popele |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis metody pro snadnou montáž lešení v 1. tahu kotle, která zajistí možnost provádět souběžné údržbové práce na roštu a i v 1. tahu |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Průtok spalin, základní návrhové parametry |  | Nm³/h, suché |  |  |  |
|  |  | Max. teplota spalin v oblastech bez ochranné žáruvzdorné vyzdívky |  | °C |  |  |  |
|  |  | Plocha chlazená vzduchem |  | m² |  |  |  |
|  |  | Chlazený prostor kotle |  | m² |  |  |  |
|  |  | Rozměr přístupových dveří do spalovací komory (min. dvoje dveře) |  | m x m x m |  |  |  |
| A2 sekce 8 |  | Žáruvzdorná/keramická vyzdívka/opláštění ze slitiny odolné proti korozi |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Podrobný popis včetně všech technických specifikací celé koncepce žáruvzdorné/keramické vyzdívky včetně níže uvedených technických údajů a: - situační plán znázorňující typ, rozsah a umístění žáruvzdorného materiálu/opláštění - seznam všech ploch s různými typy žáruvzdorných/keramických vyzdívek - seznam výhod a nevýhod systému |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Materiál korozivzdorné slitiny opláštění |  | - |  |  |  |
|  |  | Vypočtené teploty povrchu žáruvzdorné/keramické vyzdívky/opláštění |  | °C |  |  |  |
|  |  | Počet vrstev opláštění |  | - |  |  |  |
|  |  | Tloušťka opláštění |  | mm |  |  |  |
| A2 sekce 9 |  | Izolace a zakrytování |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Části Díla s povrchovou teplotou> 45 °C, které by neměly být podle doporučení a zkušeností Zhotovitele izolovány |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostředky pro omezení tepelných ztrát sáláním/konvekcí a udržování nízké povrchové teploty |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Izolace: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Materiál |  | - |  |  |  |
|  |  | - Tloušťka |  | mm |  |  |  |
|  |  | - Součinitel K |  | W/m2/oC |  |  |  |
|  |  | - Konstrukce/návrh |  | - |  |  |  |
|  |  | - Odhad ztrát sáláním/konvekcí (při okolní teplotě 25 °C) |  | kW |  |  |  |
|  |  | Kryt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Materiál |  | - |  |  |  |
|  |  | - Tloušťka |  | mm |  |  |  |
|  |  | - Konstrukce/návrh |  | - |  |  |  |

| Tabulka 8 | Technická data |  |  | Technická data pro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Parní kotel |  |  | razítko: |  |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10,1 |  | Obecně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Hlavní rozměry kotle včetně výkresu v měřítku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dokumentace cirkulačních a průtokových podmínek v kotli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Připojení ke parovodnímu systému včetně připojení k sekci přehříváku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis regulace výstupní teploty spalin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis regulace průtoku napájecí vody a regulace hladiny v bubnu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situační plán a výkresy kotelní jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zvolená návrhová kritéria pro najížděcí hořáky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis metody výměny každého ze svazků, a to s přihlédnutím ke geometrii instalace a okolní budovy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Výrobce |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Hmotnost kotle s vodou a bez vody (včetně všech instalací; bez pomocného zařízení a ochozů) |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Suchá hmotnost radiační části se žáruvzdornou vyzdívkou a izolací a bez ní |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Suchá hmotnost konvekční části |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomocná zařízení |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Hmotnost ochozů |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Plocha ochozů |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Poměr mezi energetickým využitím v radiační části a energetickým využitím v konvekční části |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkulační poměry (poměr mezi cirkulující párou a vodou) |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Faktor znečištění v každé konkrétní části kotle |  |  | m2 oC/W |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10.2 |  | Radiační tahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  | Reference |  |
|  |  | Specifikace podpěr kotle/spalovací komory/roštu a způsobu řešení tepelné roztažnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Počet prázdných tahů |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet mříží |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10.3 |  | Konvekční tah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Počet sekcí výparníku |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet sekcí přehříváku |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet sekcí ekonomizéru |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet zástřiků chlazení pro regulaci teploty páry |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rychlost proudění vody (páry) v každé sekci |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10.4 |  | Systém SNCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |  |  |
|  |  | Popis uspořádání trysek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis distribuce a řídicího systému |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Počet řad trysek |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet trysek |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Konstrukční detaily parního kotle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnné plochy, hodnoty se uvádějí jako projektované a skutečné |  |  | m2/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnná plocha, membránové trubky stěny kotle bez membránových stěn s obložením |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnná plocha s obložením, celkem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnná plocha, sekce výparníku, celkem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnná plocha, sekce přehříváku, celkem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplosměnná plocha, sekce ekonomizéru, celkem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Celková teplosměnná plocha na straně spalin |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Objem vody v trubkách a v parním bubnu |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kotel |  |  | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | Buben kotle (až po nastavitelnou úroveň) |  |  | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry a tloušťka materiálu trubek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stěny výparníku |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sekce výparníku |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Poslední přehřívák |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zbývající přehříváky |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ekonomizér |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Buben kotle |  |  | m x m x m |  |  |  |  |  |
|  |  | Příčná rozteč trubek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ekonomizér |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sekce vodních trubek |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Poslední přehřívák |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zbývající přehříváky |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Podélná rozteč trubek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sekce výparníku |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sekce vodních trubek |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Poslední přehřívák |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zbývající přehříváky |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ekonomizér |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozteč trubek ve stěnách membrány |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Průřez prázdným spalinovým kanálem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vstup do prvního tahu kotle |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | - Přechod mezi prvním a druhým tahem kotle |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vstup před posledním přehřívákem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vstup před ekonomizérem |  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  | Čistý objem vypouštěcí nádrže/nádrže odluhu |  |  | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimální poloměr ohybu trubek: - Průměr trubek <33 mm - Průměr trubek 33-38 mm - Průměr trubek > 38 mm U částí kotle, u nichž se předpokládá, že se budou během životnosti kotle měnit, Objednatel upřednostňuje takové rozměry trubek, které lze vyrobit a opravit v krátké době. Vzhledem k místním výrobním kapacitám pro údržbářské práce proto Objednatel upřednostňuje minimální poloměr ohybu 50 mm pro průměry trubek pod 33 mm a 55 mm pro průměry trubek mezi 33 a 38 mm. |  |  | mm mm mm |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Stěny výparníku |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Sekce výparníku |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Obložení teplosměnné plochy |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolektory |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Poslední přehřívák |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | První přehřívák |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekonomizér |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Buben kotle |  |  | - |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Údaje o výkonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Průtok vody parními zástřiky |  |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Zatížení parního bubnu při maximálním nepřetržitém zatížení |  |  | m³/m³h |  |  |  |  |  |
|  |  | Přijatelné zatížení parního bubnu při specifikovaných parametrech ostré páry a skutečné velikosti bubnu |  |  | m³/m³h |  |  |  |  |  |
|  |  | Výroba páry, max. |  |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Výroba páry, min. |  |  | t/h |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Údržba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis revize prvního a druhého tahu kotle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Výměna sekce přehříváku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Trvání |  |  | h |  |  |  |  |  |
|  |  | - Počet požadovaných osob |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - Celková požadovaná pracovní doba |  |  | h |  |  |  |  |  |
|  |  | Reference na poslední výměnu přehříváku provedenou Zhotovitelem v podobném zařízení |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet přístupových dveří |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Teplotní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Maximální povrchová teplota trubek v přehřívácích a jiných vysoce zatížených částech kotle |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | Teplota páry za každou sekcí teplosměnných ploch |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstupní teplota spalin z kotle: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - při max. zatížení (bude upřesněno) a na konci garantované doby kontinuálního provozu. |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | - při min. zatížení a max. zatížení (bude upřesněno) a v čistém kotli |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | - Průměr za dobu garantovaného kontinuálního provozu |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | Teploty spalin na vstupu prvního a druhého tahu kotle |  |  | C |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Tlak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Nastavený tlak pojistných ventilů: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Buben kotle |  |  | bar |  |  |  |  |  |
|  |  | - Přehřívák |  |  | bar |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková ztráta na straně plynu při jmenovitém průtoku spalin s čistou topnou plochou |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková ztráta na straně plynu při návrhovém průtoku spalin a znečištěné teplosměnné ploše na konci doby letu |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Rychlostní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Rychlost spalin při jmenovitém zatížení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Spalovací komora |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vstup do prvního tahu kotle |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | - První tah |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | - Druhý tah |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | - Každá sekce konvekční části |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | - Část ekonomizéru |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10 |  | Čisticí systémy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis čištění radiačních tahů během provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis systému čištění vstřikování vodou pro 1. a 2. tah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: | Jednotka |  |  |  | Hodnota/popis |  |  |  |
|  |  | Počet oklepávacích motorů/vibrátorů v konvekční části | poč. |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10.9 A2 sekce 10.11 |  | Systém demi vody a systém odběru vzorků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Specifikace návrhu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis zařízení pro přípravu a monitorování kvality vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Definice, je-li to relevantní, jiných chemických látek, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Typ, výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objem nádrže |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacity |  |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Nádrž NaOH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Koncentrace NaOH |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Čistý objem |  |  | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Čerpadlo, typ |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - Čerpadlo, kapacita |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - Počet čerpadel |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Nádrž na čpavkovou vodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Koncentrace amoniaku |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Čistý objem |  |  | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Čerpadlo, typ |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - Čerpadlo, kapacita |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - Počet čerpadel |  |  | - |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 10.8 |  | Pomocné a najížděcí hořáky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis principu ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis nebo výkres znázorňující polohy a výšku hořáku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |  |
|  |  | Počet hořáků |  |  | poč. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacita jednoho hořáku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - maximální |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  |  | - jmenovitá |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  |  | - minimální |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřeba zemního plynu, jmenovitá na hořák |  |  | kg/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Úroveň hluku podle přílohy A14.3 Akustický hluk a vibrace |  |  | dB |  |  |  |  |  |

| Tabulka 9 | Technická data |  |  | Technická data pro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  |  | Dodavatel |  |  |  |  |
|  | Systém napájecí vody |  |  | razítko: |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 11 |  | Odplyňovák/napájecí nádrž |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Zásady provozu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Kapacita nádrže |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | Čistý objem |  | m³ |  |  |  |  |
| A2 sekce 12 |  | Systém napájecích čerpadel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis konstrukce čerpadla, včetně oběžných kol, skříně čerpadla, osového vyrovnání, ložisek, spojek, materiálů, těsnících ucpávek, základů atd. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Elektricky poháněná a přímo dieselově poháněná čerpadla: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Typ a značka čerpadel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Značka ovládacího zařízení |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Jakýkoli otopný systém pro zařízení v klidovém stavu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Chladicí systém |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Údaje čerpadla při 50%, 75%, 100% a max. zatížení (výška a objem): - Nárůst tlaku - Otáčky - Průtok napájecí vody - Výkon na hřídeli - Účinnost - NPSH | Jednotka bar ot/min m³/h kW % bar | 50% | 75% |  | 100% | Max. |
| A2 sekce 11 |  | Ostrá pára |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Tlaková ztráta v potrubí ostré páry |  | bar |  |  |  |  |

| Tabulka 10 | Technická data | Technická data pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel | Dodavatel |  |  |  |
|  | Systém chlazení komponent | razítko: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 13 | Systém chlazení komponent |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Jmenovitá minimální chladicí kapacita při návrhové kapacitě |  | MW |  |  |
|  | Redundance chladicí kapacity |  | MW |  |  |
|  | Rozměry chladiče komponent |  |  |  |  |
|  | - Šířka |  | m |  |  |
|  | - Výška |  | m |  |  |
|  | - Délka |  | m |  |  |
|  | Hmotnost |  | kg |  |  |
|  | Ventilátory |  |  |  |  |
|  | - Počet |  | - |  |  |
|  | - Spotřeba elektrické energie na svorkách motoru na ventilátor |  | KW: |  |  |
|  | Chladicí prvky |  |  |  |  |
|  | - Materiál |  | - |  |  |
|  | Oběhová čerpadla |  |  |  |  |
|  | - Kapacita |  | m3/h |  |  |

| Tabulka 11 | Technická data |  | Technická data pro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hodnocení |  |  |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  | Dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Systém manipulace s popelem a škvárou |  | razítko: |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 14 A2 sekce 15 |  | Obecné informace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Základní schéma a popis řídicího systému |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis přepravních systémů, kapacity a přepravních množství |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis odsávacího systému, včetně manipulace s odsátým vzduchem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Požadavky na silo popele |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 14 |  | Popel z kotle |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Množství |  | kg/h |  |  |  |  |
|  |  | Spotřeba stlačeného vzduchu |  | Nm3/h |  |  |  |  |
|  |  | Počet vstřikovacích nádob |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Počet přepravních potrubí |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Výsypky: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - počet |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | - Objem na výsypku |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | - Typ uzávěrů |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Mechanická a/nebo pneumatická přeprava popele: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Typ |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Počet jednotek, délka na jednotku |  | poč./m |  |  |  |  |
|  |  | Kapacity |  | kg/h |  |  |  |  |
|  |  | Drtič, typ a značka |  | - |  |  |  |  |
| A2 sekce 3.1 |  | Propad roštu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Popis vynašečového systému |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis přepravního systému |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis údržby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |
|  |  | Předpokládané množství propadu |  |  | kg/h |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Značka |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Přepravní kapacita |  |  | kg/h |  |  |  |
| A2 sekce 15.1 |  | Systémy manipulace se škvárou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  |  | Reference |
|  |  | Obecné informace včetně popisu systému extrakce škváry a řídicího systému. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukční výkres vynašeče škváry a princip řízení |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis systému pro každý vynašeč škváry pro zajištění reprezentativních vzorků škváry |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis revizních otvorů pro uzavřené komponenty manipulace se škvárou včetně počtu a umístění těchto otvorů. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Hlavní rozměry |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Kapacita (max.) |  | t/h |  |  |  |  |
|  |  | Max. spotřeby vody |  | m³/h |  |  |  |  |
|  |  | Hmotnost celého systému extrakce škváry |  | t/h |  |  |  |  |
|  |  | Počet vynašečů |  | poč. |  |  |  |  |
|  |  | Rozměry sekcí vynašečů |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Pohonný mechanismus |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kapacita |  | t/h |  |  |  |  |
|  |  | Očekávaná životnost |  | let |  |  |  |  |
|  |  | Obsah vody ve škváře za vynašečem |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Typ měření hladiny vody ve vynašeči škváry |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Odtah z vynašeče škváry |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Princip (např. část přívodu sekundárního vzduchu) |  | - |  |  |  |  |
| A2 sekce 15.2 |  | Systém přepravy škváry |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |  |
|  |  | Typ dopravníků |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Značka |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Šířka |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Délka |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kapacita |  | t/h |  |  |  |  |
|  |  | Výška zdvihu |  | m |  |  |  |  |
|  |  | Hnací síla |  | kW |  |  |  |  |
|  |  | Dodatečné dopravní zařízení |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Spotřeba vody |  | - |  |  |  |  |

| Tabulka 12 | Technická data |  | Technická data pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hodnocení |  |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel |  | Dodavatel |  |  |  |
|  | Pomocné systémy |  | razítko: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |
| A2 sekce 18.1 |  | Spalinovody |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  |  | Max. rychlost spalin |  | m/s |  |  |
|  |  | Materiál a tloušťka materiálu |  | mm |  |  |
| A2 sekce 18.2 |  | Měření koncentrací spalin |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  |  | Typ |  | - |  |  |
|  |  | Popis zařízení |  | - |  |  |
| A2 sekce 18.3 |  | Automatické a centrální mazání |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  |  | Typ |  | - |  |  |
|  |  | Značka |  | - |  |  |
| A2 sekce 18.4 |  | Hydraulický systém |  |  |  |  |
|  |  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  |  | Typ |  | - |  |  |
|  |  | Značka |  | - |  |  |

# Čištění spalin

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A3 Technické specifikace pro systém čištění spalin

| Tabulka 13 | Technická data |  | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čištění spalin Obecná data |  | Razítko dodavatele: |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| A3 Sec. 1 | Obecná koncepce |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Procesní schémata (PFD) včetně jmenovitých průtočných procesních hodnot (průtoky, teploty, tlaky, obsah vlhkosti ve spalinách atd.) |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá** procesní data, očekávaná, charakterizující hlavní komponenty s ohledem na objemový/hmotnostní průtok, teplotu, tlak, koncentrace (očekávané hodnoty) |  |  |  |  |
|  | Technická data:* |  |  | Reference |  |
|  | Vstup surového plynu (jak je uvedeno v příloze A13 Procesní a konstrukční data) - uveďte prosím jmenovité a návrhové data |  |  |  |  |
|  | * * Uvedené návrhové údaje se musí - minimálně - vztahovat k návrhovým údajům uvedeným pro přívod surového plynu v příloze A13 Procesní a konstrukční data. Vyšší hodnoty mohou být uvedeny s ohledem na bezpečnostní rozpětí stanovené Uchazečem, přičemž může docházet ke krátkodobým špičkám převyšujícím data odvozená od vstupních návrhových dat. |  |  |  |  |
|  | ** ** Pojem „jmenovitý“ se vztahuje k bodu 1 spalovacího diagramu a jmenovitým vstupních údajům, jak jsou uvedeny v příloze A13 Procesní a konstrukční data. |  |  |  |  |
|  | Stlačený vzduch |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |
|  | Spotřeba přístrojového vzduchu: |  |  |  |  |
|  | - Max. | m3/min |  |  |  |
|  | - Jmenovitá roční spotřeba | m3/h |  |  |  |
|  | Spotřeba procesního vzduchu: |  |  |  |  |
|  | - Max. | m3/min |  |  |  |
|  | - Jmenovitá roční spotřeba | m3/h |  |  |  |
|  | Zajištění dodávek el. energie |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka |  | Hodnota/popis |  |
|  | Spotřeba energie (400 V) (stav s opcí 1 a bez ní) |  |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kW |  |  |  |
|  | - Jmenovitá spotřeba | kW |  |  |  |
|  | - Jmenovitá roční spotřeba | MWh |  |  |  |

| Tabulka 14 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin/ Absorbér | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 2.2 | Obecně |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výkres a popis absorbéru |  |  |  |
| A3 Sec. 2,2 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Teplota spalin na vstupu | °C |  |  |
|  | Vstřikování vody | m3/h |  |  |
|  | Průtok spalin na výstupu, mokrý plyn | Nm³/h |  |  |
|  | Výstupní teplota spalin | °C |  |  |
|  | Výstupní obsah vlhkosti spalin | % obj. |  |  |
|  | Vstřikování HOK/aktivního uhlí | kg/h |  |  |
|  | Vstřikování absorbentu (vápno) | kg/h |  |  |
|  | Vstřikování recirkulovaných reziduí | kg/h |  |  |
| A3 Sec. 2.2 | Návrhová data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Minimální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální vstupní teplota | °C |  |  |
|  | Průtok spalin na vstupu | Nm³/h |  |  |
|  | Maximální vstřikování adsorbentu | kg/h |  |  |
|  | Maximální vstřikování absorbentu | kg/h |  |  |
|  | Maximální recirkulace reziduí | kg/h |  |  |
| A3 Sec. 2.2 | Technická data |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | - Popis ochrany různých ploch, jako je použití speciálních kovů nebo povrchová úprava. |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Konstrukční materiály | - |  |  |
| A3 Sec. 2.2 | Informace o instalaci /dispoziční řešení |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Pozice (stojící, ležatá) | - |  |  |
|  | Výška (délka, celková) | m, m |  |  |
|  | Šířka | m |  |  |
|  | Průměr | m |  |  |

| Tabulka 15 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Textilní filtr | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Obecně |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výkres a popis textilního filtru. |  |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtok spalin na vstupu, mokrý plyn | Nm³/h |  |  |
|  | Teplota spalin na vstupu | °C |  |  |
|  | Poměr vzduchu ve filtru | m3/m2/min |  |  |
|  | Množství reziduí | kg/h |  |  |
|  | Očekávaná životnost filtru | let |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Návrhová data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtok spalin na vstupu | Nm³/h, mokré |  |  |
|  | Minimální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální vstupní teplota | °C |  |  |
|  | Maximální koncentrace prachu surového plynu | mg/Nm3, suché |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Koncentrace spalin na výstupu - očekávané hodnoty při jmenovitém zatížení, 11% O2 , suché |  |  |  |
|  | Částice | mg/Nm3 |  |  |
|  | HCl | mg/Nm3 |  |  |
|  | HF | mg/Nm3 |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 |  |  |
|  | Hg | mg/Nm3 |  |  |
|  | Dioxiny a furany (v T eq) | mg/Nm3 |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Strojní data |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | - Popis řídicího principu vstřikování vody a chemikálií a recirkulace reziduí - Popis filozofie čištění vaků - Popis metody identifikace poškozených vaků |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Materiál textilního filtru | - |  |  |
|  | Materiál držáku | - |  |  |
|  | Materiál vaků | - |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Informace o instalaci /dispoziční řešení |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Délka | m |  |  |
|  | Šířka | m |  |  |
|  | Výška | m |  |  |
|  | Celková výška vč. extrakčního systému | m |  |  |
|  | Počet sekcí | - |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Čištění vaků |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Princip | - |  |  |
|  | Frekvence | h-1 |  |  |
|  | Čisticí prostředek | - |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |
|  | - Spotřeba | Nm3/h |  |  |
|  | - Tlak | bar |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Odstraňování použitého adsorbentu/absorbentu |  |  |  |
|  | Strojní data | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Extrakční systém, popis a data |  |  |  |
|  | - Zadržování prachu v extrakčním systému výsypek | tun |  |  |
|  | - Temperování | Ano/ne/kde |  |  |
|  | - Instalovaný výkon pro vytápění | kW |  |  |
|  | - Systém odstraňování klenby | Ano/ne |  |  |
|  | Zámky (Airlock) |  |  |  |
|  | - Počet | - |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |
|  | Uzávěry |  |  |  |
|  | - Počet | - |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |
|  | Přeprava použitého materiálu |  |  |  |
|  | - Počet dopravníků | - |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |
|  | - Kryt | - |  |  |
| A3 Sec. 2.7 | Opětovné vstřikování použitých absorbentů/adsorbentů |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Recirkulace použitého absorbentu/adsorbentu | Ano/ne |  |  |
|  | Přidávání vody do recirkulovaného materiálu | Ano/ne |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Množství recirkulovaného materiálu | kg/h |  |  |
|  | Objem vody přidávané do recirkulovaného materiálu | m3/h |  |  |
|  | Návrhová data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Množství recirkulovaného materiálu | kg/h |  |  |
|  | Objem vody přidávané do recirkulovaného materiálu | m3/h |  |  |
|  | Strojní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Výstup z extrakčního systému do recirkulace |  |  |  |
|  | - Typ/popis | - |  |  |
|  | - Min.-max. Kapacita | kg/h |  |  |
|  | Přepravní systém recirkulace |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |
|  | - Kapacita , min.-max. | kg/h |  |  |
|  | - Konstrukční materiály | - |  |  |

| Tabulka 16 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Nízkoteplotní ekonomizér (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 3 | Obecně |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Obecný popis systému ekonomizéru v systému dálkového vytápění, včetně následujícího: |  |  |  |
|  | - Schéma a výkres ekonomizéru včetně připojení k systému dálkového vytápění, ventilů a propojení |  |  |  |
|  | - Postup čištění během provozu |  |  |  |
|  | - Postup čištění během revizí |  |  |  |
| A3 Sec. 3.2 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Spaliny na vstupu, jmenovité/očekávané: |  |  |  |
|  | - Průtok spalin | Nm³/h, mokré |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |
|  | - H2O | % (v/v) |  |  |
|  | - O2 | %, suché (v/v) |  |  |
|  | - Podtlak spalin, vstup | Pa |  |  |
|  | - Pokles tlaku na straně spalin | Pa |  |  |
|  | - Průtok topné vody | kg/h |  |  |
|  | - Teplota vody na vstupu | °C |  |  |
|  | - Zvýšení teploty vody | °C |  |  |
|  | - Pokles tlaku na vodní straně | bar |  |  |
|  | Spaliny na výstupu, jmenovité/očekávané: |  |  |  |
|  | - Teplota spalin | °C |  |  |
| A3 Sec. 3.2 | Návrhová data |  |  |  |
|  | Technická data:* | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Maximální výstupní teplota spalin při maximálním znečištění (jmenovitý průtok) | °C |  |  |
| A3 Sec. 3.2 | Informace o instalaci /dispoziční řešení |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Výška | m |  |  |
|  | Délka | m |  |  |
|  | Šířka | m |  |  |
|  | Hmotnost (prázdné/v provozu) | t |  |  |
|  | Strojní data |  |  |  |
|  | - Konstrukční materiál, kryt | - |  |  |
|  | - obložení, opláštění | - |  |  |
|  | - Konstrukční materiál, trubky | - |  |  |
|  | - Ochrana proti korozi, trubky | - |  |  |
|  | Strojní konstrukce rozsahu tlaku spalin (min / max), tlaková diference vzhledem k okolnímu prostředí | Pa/Pa |  |  |
|  | Trubky: |  |  |  |
|  | - Teplosměnná plocha | m² |  |  |
|  | - Průměr trubek, vnější | mm |  |  |
|  | - Rozteč trubek | mm |  |  |
|  | - Uspořádání trubek (souproudé, protiproudé, příčný tok) | - |  |  |
|  | - Faktor znečištění | m2˚C/W |  |  |
| A3 Sec. 3.2 | Oběhová čerpadla |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet, celkem | - |  |  |
|  | Počet, pohotovostní režim | - |  |  |
|  | Kapacita čerpadla | m3/h |  |  |
|  | Příkon motoru na čerpadlo | kW |  |  |

| Tabulka 17 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Kondenzace spalin – pračka (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 3 | Obecně |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výkres a popis pračky kondenzace spalin, vč. vnitřní vybavení atd. |  |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtok spalin na vstupu, mokrý | Nm³/h |  |  |
|  | Teplota spalin na vstupu | °C |  |  |
|  | Výstupní teplota spalin | °C |  |  |
|  | Výstupní obsah vlhkosti spalin | % obj. |  |  |
|  | Odpařování vody | m³ /h |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Návrhová data |  |  |  |
|  | Technická data:* | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtok spalin na vstupu, mokrý | Nm³/h |  |  |
|  | Minimální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální tlak | Pa |  |  |
|  | Maximální vstupní teplota | °C |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Strojní data |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | - Popis ovládacího principu výstupního kondenzátu |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Konstrukční materiály |  |  |  |
|  | - pračka (stěny/obložení) | - |  |  |
|  | - Interní součásti | - |  |  |
|  | - Trysky | - |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Informace o instalaci /dispoziční řešení |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Pozice (stojící ležatá) | - |  |  |
|  | Výška (délka, celková) | m, m |  |  |
|  | Průměr | m |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Oběhová čerpadla |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet, celkem | - |  |  |
|  | Počet, pohotovostní režim | - |  |  |
|  | Kapacita čerpadla | m3/h |  |  |
|  | Zvýšení tlaku | bar |  |  |
|  | Účinek instalovaného motoru na čerpadlo | kW |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Nouzový systém |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Popis systému nouzového chlazení |  |  |  |
|  | Umístění nouzových trysek |  |  |  |
|  | Princip činnosti a umístění nouzové nádrže na vodu |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Nouzový chladicí systém, údaje o dimenzování: |  |  |  |
|  | - Teplota spalin na vstupu do pračky | °C |  |  |
|  | - Spotřeba při použití v případě nouze | m3/h |  |  |
|  | - Minimální doba chodu, pokud není k dispozici žádná externí voda | min |  |  |
|  | Nouzové trysky: |  |  |  |
|  | - počet | - |  |  |
|  | Nouzová nádrž na vodu: |  |  |  |
|  | - Čistý objem | m3 |  |  |

| Tabulka 18 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Sekce kondenzace (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Obecné údaje |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet stupňů | - |  |  |
|  | Typ (typ sekcí) | - |  |  |
|  | Přípravek pro úpravu pH, pokud existuje (typ a síla) | - |  |  |
|  | Údaje pro výstup: |  |  |  |
|  | - Průtok spalin na výstupu, mokrý plyn | Nm³/h |  |  |
|  | - Výstupní obsah vlhkosti spalin | % obj. |  |  |
|  | Návrhová data:* |  |  |  |
|  | - Maximální průtok spalin | Nm³/h |  |  |
|  | - Minimální tlak | Pa |  |  |
|  | - Maximální tlak | Pa |  |  |
|  | - Tlaková ztráta při maximálním průtoku (kondenzátor/odmlžovač) | Pa |  |  |
| A3 Sec.3.3 | Koncentrace spalin na výstupu - očekávané hodnoty při jmenovité zátěži, 11% O2 , suché |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Částice | mg/Nm3 suché |  |  |
|  | HCI | mg/Nm3 suché |  |  |
|  | HF | mg/Nm3 suché |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 suché |  |  |
|  | Hg | mg/Nm3 suché |  |  |
|  | Dioxiny a furany (Teq.) | mg/Nm3 suché |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Strojní data |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Popis ovládacího principu odběru kondenzátu do absorbéru |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Konstrukční materiály (stěny/obložení) | - |  |  |
|  | Konstrukční materiály, interní části | - |  |  |
|  | Aktivní objem (tj. objem pokrytý postřikem kapalinou) | m³ |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Trysky |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet úrovní trysek | - |  |  |
|  | Počet trysek na úroveň | - |  |  |
|  | Typ | - |  |  |
|  | Konstrukční materiály | - |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Informace o instalaci /dispoziční řešení |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Celková výška | m |  |  |
|  | Průměr | m |  |  |
| A3 Sec. 3.3 | Oběhový systém a čerpadla |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Poměr kapalina/plyn | m³ /Nm³ |  |  |
|  | Počet čerpadel celkem | - |  |  |
|  | Počet čerpadel, pohotovostní režim | - |  |  |
|  | Typ čerpadel | - |  |  |
|  | Kapacita čerpadla | m3/h |  |  |
|  | Zvýšení tlaku | bar |  |  |
|  | Účinek instalovaného motoru na čerpadlo | kW |  |  |
| A3 Sec. 3.4 | Skladovací nádrž pro sekci pračky a kondenzace |  |  |  |
|  | Technická data: |  |  |  |
|  | Objem určí uchazeč tak, aby bylo možné kumulovat minimálně 100% maximálního objemu kapaliny ze stupně pračky a kondenzátoru spalin | m3 |  |  |

| Tabulka 19 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Systém tepelného čerpadla (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 3.5 | Systém tepelného čerpadla |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | PFD každého typu jednotky tepelného čerpadla |  |  |  |
|  | PFD systému tepelného čerpadla, včetně procesních dat zatěžovacích stavů dle přílohy A13 Procesní a konstrukční data. Jednoduchý/dvojitý efekt |  |  |  |
|  | Graf chladicího okruhu v diagramu teplotní koncentrace s vyznačenými mezemi krystalizace |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet jednotek tepelného čerpadla | - |  |  |
|  | Typ tepelného čerpadla | - |  |  |
|  | Hnací síla (média) | - |  |  |
|  | Spotřeba médií hnací síly | - |  |  |
|  | Jmenovitý výkon (chladicí výkon) každé jednotky tepelného čerpadla | MWh |  |  |
|  | Provozní rozsah (rozsah řízení) | - |  |  |
|  | Minimální zatížení | MWh |  |  |
|  | Vlastní spotřeba | MWh |  |  |
|  | Chladivo | - |  |  |
|  | Inhibitor koroze a koncentrace | mg/L |  |  |
|  | Opatření k zamezení koroze během údržby při přerušení podtlaku a při dlouhodobých odstávkách | - |  |  |
|  | Dimenzování jednotek tepelného čerpadla (V/D/Š) | m/m/m |  |  |
|  | Návrhový koeficient COP pro každé tepelné čerpadlo | - |  |  |
|  | Návrhový koeficient COP pro každý systém tepelného čerpadla | - |  |  |
|  | Typ podtlakového systému (systémů) zachycování par | - |  |  |
|  | Materiál vnitřních výměníků tepla | - |  |  |
|  | Materiál opláštění | - |  |  |
|  | Podtlak ve výparnících/absorbérech | - |  |  |
|  | Hmotnost na jednotku tepelného čerpadla (s normálním plněním) | tun |  |  |

| Tabulka 20 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin- přihřívák (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A3 Sec. 3.6 | Obecná data |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Popis technického řešení pro zamezení úletu kapek ze spalin |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Značka | - |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Jmenovitá procesní data |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Provozní teploty, spaliny: |  |  |  |  |
|  | - Vstup | °C |  |  |  |
|  | - Výstup | °C |  |  |  |
|  | Topné médium, dovnitř: |  |  |  |  |
|  | - Typ (topná voda/pára/ voda z mezicyklu LT ECO) | - |  |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |  |
|  | - Tlak | bara |  |  |  |
|  | - Spotřeba | kg/h |  |  |  |
|  | Topné médium, ven: |  |  |  |  |
|  | - Typ (topná voda/kondenzát) | - |  |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |  |
|  | - Tlak | bara |  |  |  |
| A3 Sec. 3.6 | Návrhová data |  |  |  |  |
|  | Technická data:* | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Dimenzování průtoku spalin, mokré | Nm³/h |  |  |  |
|  | - Max. získatelná teplota spalin | °C |  |  |  |
|  | Přenesené teplo | kW |  |  |  |
|  | Topné médium, dovnitř: |  |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kg/h |  |  |  |
|  | Topné médium, ven: |  |  |  |  |
|  | - Min./Max. teplota | °C/°C |  |  |  |
|  | - Min. / Max. tlak | bara/bara |  |  |  |
| A3 Sec. 3.6 | Strojní data |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Konstrukční materiály, výměník tepla | - |  |  |  |
|  | Konstrukční materiály, tepelné opláštění | - |  |  |  |
|  | Teplosměnná plocha | m² |  |  |  |
| A3 Sec. 3.6 | Informace o instalaci /situační plán (přibližné hodnoty) |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výška | m |  |  |  |
|  | Délka | m |  |  |  |
|  | Šířka | m |  |  |  |
|  | Hmotnost (v provozu) | t |  |  |  |

| Tabulka 21 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Kondenzát z čištění spalin (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A3 | Systém kondenzátu z čištění spalin |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Popis principů používaných k optimalizaci vodní bilance. |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | - Očekávané údaje o kondenzátu z přímé kondenzace (jmenovité): |  |  |  |  |
|  | - pH | - |  |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |  |
|  | - NL | mg/L |  |  |  |
|  | - Cl- | mg/L |  |  |  |
|  | - F- | mg/L |  |  |  |
|  | - SO42- | mg/L |  |  |  |
|  | - SO32- | mg/L |  |  |  |
|  | - Hg | µg/L |  |  |  |
|  | - Těžké kovy (Cd, Tl, As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V, Zn) | µg/L |  |  |  |
|  | - Dioxiny a furany (Teq.) | ng/L |  |  |  |
|  | - Očekávané údaje o kondenzátu z podchlazení (HP) kondenzace (jmenovité): |  |  |  |  |
|  | - pH | - |  |  |  |
|  | - Teplota | °C |  |  |  |
|  | - NL | mg/L |  |  |  |
|  | - Cl- | mg/L |  |  |  |
|  | - F- | mg/L |  |  |  |
|  | - SO42- | mg/L |  |  |  |
|  | - SO32- | mg/L |  |  |  |
|  | - Hg | µg/L |  |  |  |
|  | - Těžké kovy (Cd, Tl, As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V, Zn) | µg/L |  |  |  |
|  | - Dioxiny a furany (Teq.) | ng/L |  |  |  |

| Tabulka 22 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Úprava kondenzátu ze systému čištění spalin (opce 1) | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A3 Sec. 10.2 | Úprava kondenzátu ze systému čišténí spalin |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Obecný popis pracovních principů zpracování kondenzátu a diskuse o volbě principů, redundance, optimalizace odpadních průtoků, zásady zpětného proplachu a způsobů ověřování kvality odpadních vod. Průtokový diagram, jmenovité a návrhové průtoky, očekávané složení v rámci systému, jmenovité, tj. PH, Cl, SO4, Hg, nerozpuštěné látky. Tento popis zahrnuje informace o každém kroku úpravy, mimo jiné včetně následujícího: - Typ každého kroku (např. filtrace, reverzní osmóza, ionizace, neutralizace) - Počet jednotek, filtrů, nádrží a čerpadel pro každý krok - Vstupní a odpadní průtoky - Účinnost cyklu a trvání dávky - Vstupní teploty (např. maximální) - Doba zdržení - hodnota PH - Spotřeba chemikálií |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Jmenovitý přítok | m³/h |  |  |  |
|  | Návrhový přítok (rozsah) | m³/h |  |  |  |
|  | Počet čisticích kroků | - |  |  |  |
| A3 Sec. 10.2 | Řízení čistého kondenzátu |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Jmenovitý odtok | m³/h |  |  |  |
|  | Návrhový odtok | m³/h |  |  |  |
|  | Velikost | m3 |  |  |  |
|  | Konstrukční materiál | - |  |  |  |
|  | Míchání | y/n |  |  |  |
|  | Počet čerpadel odtoku | - |  |  |  |
|  | Kapacita čerpadel odtoku, na jednotku | m³/h |  |  |  |
|  | Výstupní tlak čerpadel odtoku | barg |  |  |  |
|  | Kontrolní parametry: |  |  |  |  |
|  | - pH | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Zákal | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Vodivost | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Teplota | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Průtok ve výtlaku | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Průtok k ostatním spotřebičům mimo Dílo | Ano/ne |  |  |  |
|  | - Jiné (prosím upřesněte) | - |  |  |  |
|  | Vypouštění vod |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Max. průtok | m3/h |  |  |  |
|  | Jmenovité množství (ročně) | m3 |  |  |  |
|  | Max. teplota | ⸰C |  |  |  |

| Tabulka 23 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Spalinový ventilátor | Razítko dodavatele: |  |  |
| A3 Sec. 4 | Obecná data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Značka | - |  |  |
|  | Typ (např. radiální, axiální) | - |  |  |
|  | Počet motorů | - |  |  |
| A3 Sec. 4 | Jmenovitá procesní data |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtoku spalin, mokré | Nm3/h |  |  |
|  | Vstupní teplota | °C |  |  |
|  | Výstupní teplota | ºC |  |  |
|  | Podtlak na vstupu | Pa |  |  |
|  | Zvýšení tlaku | Pa |  |  |
|  | Spotřeba energie | kW |  |  |
|  | Otáčky | min -1 |  |  |
|  | Účinnost při jmenovitém zatížení | % |  |  |
| A3 Sec. 4 | Procesní data pro dimenzování |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Průtoku spalin, mokré | Nm3/h |  |  |
|  | Min./max. přípustná teplota na vstupu | °C/°C |  |  |
|  | Podtlak na vstupu | Pa |  |  |
|  | Zvýšení tlaku | Pa |  |  |
|  | Spotřeba energie při max. zatížení | kW |  |  |
|  | Otáčky | min -1 |  |  |
| A3 Sec. 4 | Strojní data/rozměry |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Konstrukční materiály |  |  |  |
|  | - Oběžné kolo | - |  |  |
|  | - Kryt | - |  |  |
|  | - Izolace krytu | - |  |  |
|  | Opatření ke zmírnění hluku | - |  |  |
|  | Tlumič vibrací: |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |
|  | Tlumič hluku v potrubní |  |  |  |
|  | - Typ/popis | - |  |  |

| Tabulka 24 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Měření spalin | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A3 Sec. 5.2 | Stanice měření emisí |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace spotřebního materiálu stanice měření emisí |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Počet jednotek měření emisí | - |  |  |  |
|  | Typ měřicího zařízení pro: |  |  |  |  |
|  | - Barometrický tlak | - |  |  |  |
|  | - Průtok spalin | - |  |  |  |
|  | - Teplotu spalin | - |  |  |  |
|  | - Tlak spalin | - |  |  |  |
|  | - H2O | - |  |  |  |
|  | - O2 | - |  |  |  |
|  | - CO2 | - |  |  |  |
|  | - Prachové částí | - |  |  |  |
|  | - HCl | - |  |  |  |
|  | - HF | - |  |  |  |
|  | - SO2 | - |  |  |  |
|  | - NOX (NO + NO2) | - |  |  |  |
|  | - NH3 | - |  |  |  |
|  | - TOC | - |  |  |  |
|  | - CO | - |  |  |  |
|  | - N2O | - |  |  |  |
|  | - Hg | - |  |  |  |
| A3 Sec. 5.1 | Měření surového plynu (před textilním filtrem) |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace spotřebního materiálu stanice měření surového plynu |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Typ měřicího zařízení pro: |  |  |  |  |
|  | - H2O | - |  |  |  |
|  | - O2 | - |  |  |  |
|  | Prach | - |  |  |  |
|  | - HCl | - |  |  |  |
|  | - SO2 | - |  |  |  |
| A3 Sec. 5.1 | Měření surového plynu (za textilním filtrem)– opce 1 |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace spotřebního materiálu stanice měření surového plynu |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Typ měřicího zařízení pro: |  |  |  |  |
|  | Prach | - |  |  |  |
|  | - HCl | - |  |  |  |
|  | - SO2 | - |  |  |  |

| Tabulka 25 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Spalinovody a komín | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A3 Sec. 6.1 | Spalinovody |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Popis použití ocelových potrubí |  |  |  |  |
|  | Popis případného použití potrubí z jiných materiálů než oceli. Specifikujte pro každý typ materiálu. |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Ocelová potrubí: |  |  |  |  |
|  | - Návrhový tlak (min / max) | Pa |  |  |  |
|  | - Teplota (min / max) | °C/°C |  |  |  |
|  | - Materiál | - |  |  |  |
|  | - Obložení, typ | - |  |  |  |
|  | - Průměr | m |  |  |  |
|  | - Tloušťka | mm |  |  |  |
|  | - Izolace, typ | - |  |  |  |
|  | - Izolace, tloušťka a součinitel K | mm, W/m2/oC |  |  |  |
|  | - Opláštění, typ | - |  |  |  |
|  | Potrubí z jiných materiály než ocel (specifikujte pro každý typ materiálu): |  |  |  |  |
|  | - Materiál, typ 2 | - |  |  |  |
|  | - Návrhový tlak (min / max) | Pa |  |  |  |
|  | - Teplota (min / max) | °C/°C |  |  |  |
|  | - Materiál | - |  |  |  |
|  | - Obložení, typ | - |  |  |  |
|  | - Průměr | m |  |  |  |
|  | - Tloušťka | mm |  |  |  |
|  | - Izolace, typ | - |  |  |  |
|  | - Izolace, tloušťka a součinitel K | mm, W/m2/oC |  |  |  |
|  | - Opláštění, typ | - |  |  |  |
|  | Spalinové uzávěry |  |  |  |  |
|  | - počet/rozměr | -/mm |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Materiál (kryt, uzávěr, těsnění) | - |  |  |  |
|  | - Těsnost | % |  |  |  |
|  | - Těsnicí vzduch | ano/ne |  |  |  |
|  | - Doba otevření (0-100%) | s |  |  |  |
|  | - Ovládání (elekt./pneumat.) | - |  |  |  |
| A3 sekce 6.2 | Komín |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Jmenovitá procesní data: |  |  |  |  |
|  | - Rychlost proudění spalin (bez kondenzace) | m/s |  |  |  |
|  | - Rychlost spalin (plná kondenzace) | m/s |  |  |  |
|  | Procesní data pro dimenzování: |  |  |  |  |
|  | - Rychlost proudění spalin (bez kondenzace, max. teplota) | m/s |  |  |  |
|  | - Rychlost proudění spalin (plná kondenzace) | m/s |  |  |  |
|  | Konstrukce potrubí spalin: |  |  |  |  |
|  | - Materiál potrubí | - |  |  |  |
|  | - Vnitřní průměr potrubí (vrchní; hlavní; průběžné) | m |  |  |  |
|  | - Tloušťka | mm |  |  |  |
|  | - Povrchová úprava | - |  |  |  |
|  | - Izolace, typ | - |  |  |  |
|  | - Izolace, tloušťka a součinitel K | mm, W/m2/oC |  |  |  |
|  | - Opláštění (typ) | - |  |  |  |

| Tabulka 26 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Čištění spalin Sila a nádrže na spotřební materiál a produkty | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| A3 sekce 7.1 | Obecný popis |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Popis obecného principu včetně siloměrů a zařízení na odstraňování klenby |  |  |  |  |  |
|  | Procesní schéma |  |  |  |  |  |
|  | Popis metody měření pro požární prevenci, snižování emisí, prevenci výbuchů, kontrolu funkce ventilačního sila-filtru a případně dalších zařízení. |  |  |  |  |  |
| A3 sekce 7.2 | Adsorbent (HOK/aktivní uhlí) |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Procesní schéma pokrývající minimálně skladování, přepravu a distribuci |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ a značka | - |  |  |  |  |
|  | Složení | w/w% |  |  |  |  |
|  | Obsah uhlíku | w/w% |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá spotřeba | kg/h |  |  |  |  |
| A3 sekce 7.2.2 | Skladování (HOK / aktivní uhlí) - opce 3 |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukční materiály | - |  |  |  |  |
|  | Skladovací kapacita (při jmenovitém zátěži) | dnů |  |  |  |  |
|  | Objem brutto / netto | m3/m3 |  |  |  |  |
|  | Rozměry (průměr x výška) | m x m |  |  |  |  |
|  | Hmotnost (prázdné/plné) | t/t |  |  |  |  |
|  | Přetlak a podtlak, max | Pa/Pa |  |  |  |  |
|  | Typ hladinoměru | - |  |  |  |  |
|  | Počet siloměrů | - |  |  |  |  |
|  | Typ filtru | - |  |  |  |  |
|  | Silo, informace o dispozičním řešení: |  |  |  |  |  |
| A3 Sekce 2.4 | Přepravní systém (HOK/aktivní uhlí) |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |  |
|  | Kapacita, min–-max. | kg/h |  |  |  |  |
| A3 Sec. 2.3 | Absorbent (hydroxid vápenatý) - pokud je Zhotovitelem používáno |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Procesní schéma pokrývající minimálně skladování, přepravu a distribuci |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ a značka | - |  |  |  |  |
|  | Složení | w/w% |  |  |  |  |
|  | Obsah aktivního absorbentu | w/w% |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá spotřeba | kg/h |  |  |  |  |
| A3 sekce 2.4 | Systém přepravy čerstvého absorbentu (hydroxid vápenatý) - pokud je Zhotovitelem používán |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |  |
|  | Kapacita, min–-max. | kg/h |  |  |  |  |
| A3 sekce 7.3.2 | Systém přepravy čerstvého absorbentu (hydroxid vápenatý) - pokud je Zhotovitelem používán |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Popis obecného principu včetně siloměrů a zařízení na odstraňování klenby |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Konstrukční materiály | - |  |  |  |  |
|  | Rozměry (průměr x výška) | m/ m |  |  |  |  |
|  | Skladovací kapacita (při jmenovitém zátěži) | dnů |  |  |  |  |
|  | Objem brutto / netto | m3/m3 |  |  |  |  |
|  | Hmotnost (prázdné/plné) | t/t |  |  |  |  |
|  | Přetlak a podtlak, max | Pa/Pa |  |  |  |  |
|  | Typ hladinoměru | - |  |  |  |  |
|  | Počet siloměrů | - |  |  |  |  |
|  | Typ filtru | - |  |  |  |  |
|  | Silo, informace o dispozičním řešení: |  |  |  |  |  |
| A3 Sekce 2.3 | Absorbent (nehašené vápno) |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Procesní schéma pokrývající minimálně skladování, přepravu a distribuci |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ a značka | - |  |  |  |  |
|  | Složení | w/w% |  |  |  |  |
|  | Obsah aktivního absorbentu | w/w% |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá spotřeba | kg/h |  |  |  |  |
| A3, sekce 2.4 | Systém přepravy čerstvého absorbentu (nehašené vápno) |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |  |
|  | Kapacita, min–-max. | kg/h |  |  |  |  |
| A3 sekce 7.3.3 | Silo na čerstvý absorbent (nehašené vápno)– opce 4 |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Popis obecného principu včetně siloměrů a zařízení na odstraňování klenby |  |  |  |  |  |
|  | Silo, informace o dispozičním řešení: |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Konstrukční materiály | - |  |  |  |  |
|  | Rozměry (průměr x výška) | m/ m |  |  |  |  |
|  | Skladovací kapacita (při jmenovitém zátěži) | dnů |  |  |  |  |
|  | Objem brutto/netto | m3/m3 |  |  |  |  |
|  | Hmotnost (prázdné/plné) | t/t |  |  |  |  |
|  | Přetlak a podtlak, max | Pa/Pa |  |  |  |  |
|  | Typ hladinoměru | - |  |  |  |  |
|  | Počet siloměrů | - |  |  |  |  |
|  | Typ filtru | - |  |  |  |  |

# Turbína/generátor a topné kondenzátory

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A4 Technické specifikace pro turbínu/generátor a kondenzátory

| Tabulka 27 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbína/generátor Obecně | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| A4 | Obecné požadavky |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Popis metody a postupu pro uvádění do provozu a odstavení Linky, který ukazuje, že turbína je schopná najíždění bez ztráty páry přes střechu. Musí být zahrnuty najížděcí a odstavovací křivky |  |  |  |  |
|  | Trvání a četnost intervalů údržby |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Doby najíždění na 100% zatížení při: |  |  |  |  |
|  | - studené turbíně | hod. |  |  |  |
|  | - teplé najíždění (s podtlakem) | hod. |  |  |  |
|  | Výroba hlavních komponentů: |  |  |  |  |
|  | - Turbína | - |  |  |  |
|  | - Generátor | - |  |  |  |
|  | - Převodovka (je-li požadována) | - |  |  |  |
|  | - Kondenzátory včetně čerpadel na kondenzát |  |  |  |  |
|  | - Bypassový systém | - |  |  |  |
| A4 | Přívod elektro a přívod chlazení |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Spotřeba energie (400 V) |  |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kW |  |  |  |
|  | - Jmenovitá spotřeba | kW |  |  |  |
|  | - Jmenovitá roční spotřeba | MWh |  |  |  |
|  | Chlazení komponent |  |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kW |  |  |  |
|  | - Jmenovitá spotřeba | kW |  |  |  |

| Tabulka 28 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbína/generátor Turbína | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| A4 Sekce 2 + 3 | Parní turbína, odběr z turbíny a ucpávky |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Řez turbíny |  |  |  |  |
|  | Popis systému parních ucpávek a jeho ovládání. |  |  |  |  |
|  | Počet, typ a umístění bezpečnostních zařízení včetně návrhového tlaku instalovaných v rámci odběrů páry z turbíny |  |  |  |  |
|  | Spotřeba ucpávkové páry a její zobrazení v rámci bilančního schématu |  |  |  |  |
|  | Rozměry, konstrukce, hmotnost, teplosměnná plocha, průtok vody a tlakové ztráty kondenzátoru ucpávkové páry. |  |  |  |  |
|  | Popis hlavních komponent, např.: - Rotor turbíny - Skříň turbíny - Ložiska - Nouzové uzavírací ventily - Regulační ventily |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Přípustný rozsah pro následující parametry turbíny: |  |  |  |  |
|  | Teplotní rozsah ostré páry | ºC |  |  |  |
|  | Teplotní gradient ostré páry | ºC/min. |  |  |  |
|  | Přípustný rozsah pro následující parametry bypassu: |  |  |  |  |
|  | Teplotní rozsah ostré páry | ºC |  |  |  |
|  | Teplotní gradient ostré páry | ºC/min. |  |  |  |
|  | Tlak ostré páry při maximálním zatížení (110%) | bar | 40 |  |  |
|  | Maximální povolené gradienty zatížení (nahoru/dolů) | MW/min |  |  |  |
|  | Počet stupňů expanze |  |  |  |  |
|  | Princip regulace tlaku ostré páry (Stav škrcení nebo regulace) | - |  |  |  |
|  | Počet regulačních ventilů | - |  |  |  |
|  | Způsob ovládání regulačních ventilů (hydraulický nebo pneumatický) | - |  |  |  |
|  | Regulační ventily: ovládané společně nebo jednotlivě | - |  |  |  |
|  | Jmenovité otáčky hřídele | 1/min |  |  |  |
|  | Rozměry odběru páry do odplyňováku | mm |  |  |  |
|  | Rozměry odběrů turbíny | mm |  |  |  |
|  | Rozměry desky betonového stolu | m x m x m |  |  |  |
| A3 sekce 4 | Izolace turbíny (hluk a teplo) |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace izolace turbíny |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Dodavatel izolace turbíny. |  |  |  |  |
| A4 Sekce 7 +9 | Olejový a řídící systém |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Návrh olejového a řídicího systému |  |  |  |  |
|  | Konstrukce bezpečnostního systému a zařízení |  |  |  |  |
| A3 sekce 11 | Systém bypassu turbíny |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Emise hluku během jmenovitého provozu | - |  |  |  |
|  | Použité materiály/slitiny | - |  |  |  |
|  | Podrobný nákres redukční stanice bypassu | - |  |  |  |
|  | Návrhová životnost (počet cyklů a hodin) | - |  |  |  |

| Tabulka 29 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbína/generátor Generátor | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |
| A4 sekce 18 | Synchronní generátor |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Úplný a podrobný popis nabízeného generátoru včetně mechanického a elektrického vybavení a následujících aspektů: - Zkratový výstup generátoru - Typ použitých ložisek a mazacího systému |  |  |  |  |  |
|  | Popis způsobu, jakým byla zohledněna koordinace se sítí 22 kV, pokud jde o: - Funkce ochranného relé pro ochranu generátoru i ochranu sítě u připojovacích bodů k síti - plně redundantní systém ochrany a zálohování. |  |  |  |  |  |
|  | Popis systému, výpočetní základ a blokové schéma systému. |  |  |  |  |  |
|  | Tovární zkoušky a zkoušky na místě, které mají být provedeny, a normy, na nichž mají být tyto zkoušky založeny, a to včetně postupů a příkladů záznamů o zkouškách. |  |  |  |  |  |
|  | Informace o struktuře nabízeného tělesa rotoru. |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace uvádějící, že chladicí systém dokáže udržovat stator a rotor v garantovaném rozsahu teplot ve všech provozních režimech, a to včetně dokumentace pro chladicí okruh (procesní schéma), chladicí média, hmotnostní toky a seznamu teplot před a po ochlazení. |  |  |  |  |  |
|  | Referenční seznam generátorů s podobným chladicím systémem. |  |  |  |  |  |
|  | Specifikace ochranného zařízení navrženého pro generátor. |  |  |  |  |  |
|  | Popis koordinace a distribuce mezi dodavateli generátoru a rozvaděčů ohledně měřicích transformátorů, ochrany atd. |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace a schémata systému buzení a ochranných relé generátoru. |  |  |  |  |  |
|  | Křivky chodu naprázdno a zkratové křivky. |  |  |  |  |  |
|  | Křivka účinnosti v závislosti na zatížení. |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzení, že návrh zohledňuje všechny podmínky a provozní situace, včetně jakýchkoli třetích harmonických proudů, nesymetrického zatížení a přechodných napětí, a že systém je plně v souladu s požadavky příslušné sítě. |  |  |  |  |  |
|  | Seznam navrhovaných náhradních dílů. |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka |  |  | Hodnota/popis |  |
|  | Počet měřicích jader poskytovaných pro ochranné a budicí zařízení generátoru. | - |  |  |  |  |
|  | Omezení napětí a proudu budicího zařízení. | kV |  |  |  |  |
|  | Nárůst napětí při odpojení od plného zatížení a konstantního budicího proudu. | kV |  |  |  |  |
| A4 sekce 18 | Data pro třífázový synchronní generátor |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Generátor obecně: |  |  |  |  |  |
|  | - Značka |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý výkon |  | MW |  |  |  |
|  | - Účiník |  |  |  |  |  |
|  | - Absolutní maximální výkon |  | MW |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí fáze/fáze kV |  |  % |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud |  | A |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence |  | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovité otáčky |  | ot/min. |  |  |  |
|  | - Ztráty v pohotovostním režimu podle jmenovitého napětí |  | kW |  |  |  |
|  | - Ztráta výkonu při nominálním výkonu |  | kW |  |  |  |
|  | - Třífázový stacionární zkratový proud při buzení při plném zatížení |  | kA |  |  |  |
|  | - Maximální asymetrický třífázový zkratový proud |  | kA |  |  |  |
|  | Odpor: |  |  |  |  |  |
|  | - ra odpor statoru na fázi |  |  |  |  |  |
|  | Reaktance: |  |  |  |  |  |
|  | - Xad statorová disperzní reaktance na fázi |  | % |  |  |  |
|  | - Xd |  | % |  |  |  |
|  | - Xq |  | % |  |  |  |
|  | - X'd (nenasycené) |  | % |  |  |  |
|  | - X’q |  | % |  |  |  |
|  | - X’'d (nasycené) |  | % |  |  |  |
|  | - X’’q |  | % |  |  |  |
|  | - Xd |  | % |  |  |  |
|  | - X2 |  | % |  |  |  |
|  | - X0 |  | % |  |  |  |
|  | Časové konstanty: |  |  |  |  |  |
|  | - Td0’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Td0’’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Td’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Td’’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Tq0’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Tq0’’ |  | sec |  |  |  |
|  | - Ta |  | sec |  |  |  |
|  | - Zkratový poměr |  | % |  |  |  |
|  | Stator |  |  |  |  |  |
|  | - Hmotnost |  | kg |  |  |  |
|  | - Maximální velikost svorkovnice |  | mm2 |  |  |  |
|  | - Třída izolace |  | - |  |  |  |
|  | - Zvýšení teploty při jmenovitém zatížení |  | K |  |  |  |
|  | - Typ detektoru teploty vinutí |  | - |  |  |  |
|  | Rotor |  |  |  |  |  |
|  | - Hmotnost |  | kg |  |  |  |
|  | - Třída izolace |  | - |  |  |  |
|  | - Zvýšení teploty při jmenovitém zatížení |  | K |  |  |  |
|  | - Počet pólů |  | - |  |  |  |
|  | - Moment setrvačnosti |  | Kg/m2 |  |  |  |
|  | - Typ detektoru teploty ložisek |  | - |  |  |  |
|  | Budicí zařízení: |  |  |  |  |  |
|  | - Značka |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | Ostatní: |  |  |  |  |  |
|  | - Stupeň ochrany krytí |  | IP |  |  |  |
|  | - Chladicí médium |  | - |  |  |  |
|  | - Hmotnostní tok |  | m3/h |  |  |  |
|  | - Napětí antikondenzačního ohřevu |  | V |  |  |  |
|  | - Výkon antikondenzačního ohřevu |  | kW |  |  |  |

| Tabulka 30 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbína/generátor Dálkové vytápění a kondenzát | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |
| A4 sekce 13 | Topné kondenzátory |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Počet topných kondenzátorů | - |  |  |  |  |
|  | Typ výměníků (U-trubky, přímé trubky) | - |  |  |  |  |
|  | Tlaková ztráta na straně vody při max. průtoku | kPa |  |  |  |  |
|  | Teplosměnná plocha | m2 |  |  |  |  |
|  | Max. rychlost proudění vody | m/s |  |  |  |  |
|  | Faktor znečištění | m2˚C/W |  |  |  |  |
|  | Použité materiály (trubky, plášť) | - |  |  |  |  |
|  | Počet trubek a rozměry | množství/mm |  |  |  |  |
|  | Návrhový tlak | bara |  |  |  |  |
|  | Návrhová teplota | ºC |  |  |  |  |
|  | Návrhová teplotní diference (TTD) při jmenovitém zatížení | ºC |  |  |  |  |
|  | Hmotnost a nákres výměníku (výměníků) vč. hlavních rozměrů ukazujících např. nutné servisní plochy. | Kg |  |  |  |  |
| A4 sekce 14 | Systém podtlaku |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Popis nabízeného systému, např. diagramem znázorňující dané zařízení |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Doba odsávání z atmosférického tlaku do najížděcího tlaku | hod |  |  |  |  |
| A4 sekce 15 | Čerpadla kondenzátu |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Pro každou sadu čerpadel kondenzátu: |  |  |  |  |  |
|  |  Tlaková výška | m |  |  |  |  |
|  | NPSH | m |  |  |  |  |
|  |  Množství | kg/s |  |  |  |  |
|  | Spotřeba energie | kW |  |  |  |  |
| A4 sekce 16 | Odvodňovací systémy |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Konstrukce a způsob provozu nabízeného odvodňovacího systému i použitých ventilů. |  |  |  |  |  |
| A19 | Letní chladiče |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Energetické a hmotnostní bilance pro všechny body zatížení turbíny uvedené v příloze A13 Procesní a konstrukční data. Tyto bilance musí obsahovat stavy (p, T, h, m) pro topnou vody, okruh voda/glykol a vzduch. |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |  |
|  | Chladiče dry air |  |  |  |  |  |
|  | - Počet modulů | - |  |  |  |  |
|  | - Chladicí výkon na modul | kW |  |  |  |  |
|  | - Počet sekcí na modul | - |  |  |  |  |
|  | - Celková plocha na modul | m2 |  |  |  |  |
|  | - Součinitel přestupu tepla | W/m2K |  |  |  |  |
|  | - Návrhová teplota | ºC |  |  |  |  |
|  | - Návrhový tlak | kPa |  |  |  |  |
|  | - Celková hladina akustického tlaku ve volném poli ve vzdálenosti 1 m | dB(A) |  |  |  |  |
|  | - Celkové rozměry (DxŠxV) | m |  |  |  |  |
|  | - Celková hmotnost | kg |  |  |  |  |
|  | Okruh voda/glykol |  |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitý průtok | kg/h |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitá teplota vstup | ºC |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitá teplota výstup | ºC |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitý tlaková ztráta | kPa |  |  |  |  |
|  | Strana vzduchu |  |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitý průtok | kg/h |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitá teplota vstup | ºC |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitá teplota výstup | ºC |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitý tlaková ztráta | kPa |  |  |  |  |
|  | Ventilátory a motory |  |  |  |  |  |
|  | - Počet ventilátorů na modul | - |  |  |  |  |
|  | - Objem vzduchu | m3/h |  |  |  |  |
|  | - Tlak | Pa |  |  |  |  |
|  | - Příkon na hřídeli | kW |  |  |  |  |
|  | - Jmenovitý výkon motoru | kW |  |  |  |  |
|  | - Příkon motoru | kW |  |  |  |  |
|  | - Napětí | V |  |  |  |  |
|  | - Frekvence | Hz |  |  |  |  |
|  | - Proud - plné zatížení | A |  |  |  |  |
|  | - Třída krytí motoru | Třída IP |  |  |  |  |
|  | Výměník tepla (okruh topné vody a voda/glykol) |  |  |  |  |  |
|  | - Počet výměníků tepla | - |  |  |  |  |
|  | - Typ výměníků (deskový, U-trubky, přímé trubky) | - |  |  |  |  |
|  | - Tlaková ztráta na straně vody při max. průtoku | kPa |  |  |  |  |
|  | - Teplosměnná plocha | m2 |  |  |  |  |
|  | - Max. rychlost proudění vody | m/s |  |  |  |  |
|  | - Předpokládaný faktor znečištění Strana glykolu Stranu vzduchu | m2˚C/W m2˚C/W |  |  |  |  |
|  | - Použité materiály (trubky, plášť) | - |  |  |  |  |
|  | - Počet trubek a rozměry | množství/mm |  |  |  |  |
|  | - Návrhový tlak | bara |  |  |  |  |
|  | - Návrhová teplota | ºC |  |  |  |  |
|  | - Celková hmotnost (za mokra) | kg |  |  |  |  |

# Pomocná zařízení

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A5 Technické specifikace pomocných provozů.

| Tabulka 31 | Technická data | Technická data pro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnocení |  |  |
|  | Spalovací systém/kotel | Dodavatel |  |  |
|  | Pomocné systémy | razítko: |  |  |
| Reference |  |  |  |  |
| A5 sekce 4 | Jeřáby pro odpad |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Očekávaná doba odstávky v rámci koordinace s Objednatelem během plánovaných každoročních odstávek Stávajícího zařízení pro účely výměny stávajících jeřábů odpadu za nové. |  |  |  |
|  | Reference pro bezobslužný plně automatický jeřábový systém schopný nepřetržitého provozu po dobu 24 hodin v plně automatickém režimu (bez obsluhy). Tyto reference podléhají schválení Objednatelem. |  |  |  |
|  | Předběžný výkres jeřábů pro odpad |  |  |  |
|  | Výkres prostoru provozu jeřábů zobrazující přístupové cesty a pracovní a omezené oblasti pro údržbu jeřábů |  |  |  |
|  | Výpočty homogenizačních; a plnících kapacit včetně výpočtů doby cyklu pro manuální a bezobslužný plně automatický provozní režim (24 h/den) budou předloženy Zhotovitelem. |  |  |  |
|  | Jednokolejový kladkostroj pro servis jeřábu |  |  |  |
|  | Popis postupu pro snadnou a bezpečnou výměnu lan a drapáku jeřábu (včetně demontáže). |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Velikost drapáku | m3 |  |  |
|  | Jmenovitá přepravní kapacita jeřábů | m3/h |  |  |
|  | Zvedací kapacita (MCR) | t |  |  |
| A4 sekce 5 | Jeřáb turbíny |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Předběžný výkres jeřábu turbíny vč. výšky háku |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Zvedací kapacita (MCR) | t |  |  |
| A4 sekce 7 | Servisní jeřáby |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: | Reference |  |  |
|  | Předběžný výkres hlavních servisních jeřábů |  |  |  |
| A5 sekce 7 | Systém distribuce stlačeného vzduchu |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Typ a počet vyrovnávacích nádrží | - |  |  |
|  | Kapacita vyrovnávacích nádrží | m3 |  |  |
|  | Procesní vzduch: |  |  |  |
|  | - Maximální kapacita | Nm³/h |  |  |
|  | - Připojovací body | počet |  |  |
|  | Přístrojový vzduchu: |  |  |  |
|  | - Maximální kapacita | Nm³/h |  |  |
|  | - Připojovací body | počet |  |  |
| A5 sekce 8 | Systém centrálního vysavače |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Počet přípojek | počet |  |  |
|  | Zajištění dodávek el. energie |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |
|  | Spotřeba energie (400 V) |  |  |  |
|  | - Max. spotřeba | kW |  |  |
|  | - Jmenovitá spotřeba | kW |  |  |
|  | - Jmenovitá roční spotřeba | MWh |  |  |

# Elektrická zařízení

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A6 Technické specifikace elektro zařízení

| Tabulka 32 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrická zařízení Obecně | Razítko dodavatele: |  |  |
| Reference |  |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Obecně |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Rozsah dodávky a představy o systému a funkci zařízení. |  |  |  |
|  | Seznam elektrických spotřebičů. Jednotlivá data pro běžné napájení, nouzové napájení a bezpečné napájení |  |  |  |
|  | Maximální spotřeba energie na různých úrovních napětí. Jednotlivá data pro běžné napájení, nouzové napájení a bezpečné napájení |  |  |  |
|  | Jednopólové schéma (SLD), včetně SLD distribučních a MCC/ACC rozvaděčů a velkých motorů. Návrhové kapacity a provozní hodnoty. |  |  |  |
|  | Seznam možných subdodavatelů. |  |  |  |
|  | Seznam místních ovládacích panelů |  |  |  |
|  | Specifikace typů kabelů pro instalace vysokého napětí, nízkého napětí, přístrojů a komunikačních kabelů. |  |  |  |
|  | Specifikace typu trasovacích materiálů pro instalaci kabelů. |  |  |  |

| Tabulka 33 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektro zařízení Výkonový transformátor 12 MVA 22/6,3 kV | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Výkonový transformátor T24 - 12MVA 22 / 6,3 kV r |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce | - |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Jmenovitý výkon | MVA |  |  |  |
|  | Frekvence | Hz |  |  |  |
|  | Oteplení oleje | K |  |  |  |
|  | Oteplení vynutí | K |  |  |  |
|  | Typ chlazení/systém | - |  |  |  |
|  | Napěťový převod | V / V |  |  |  |
|  | Jmenovité primární napětí | kV |  |  |  |
|  | Jmenovité sekundární napětí | kV |  |  |  |
|  | Výrobce přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Typ přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Úrovně přepínače odboček | +/-% |  |  |  |
|  | Vektorová skupina | - |  |  |  |
|  | - Zkratové napěťové impedance Uk | % |  |  |  |
|  | Ztráty nakrátko | kW |  |  |  |
|  | Ztráty naprázdno | kW |  |  |  |
|  | Hmotnost | kg |  |  |  |
|  | Rozměry | m |  |  |  |
|  | Úroveň hluku | dB |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 34 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení výkonový transformátor 8 MVA 22/6,3 KV | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Výkonový transformátor T25 - 12MVA 22 / 6,3 kV r |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce | - |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Jmenovitý výkon | MVA |  |  |  |
|  | Frekvence | Hz |  |  |  |
|  | Oteplení oleje | K |  |  |  |
|  | Oteplení vynutí | K |  |  |  |
|  | Typ chlazení/systém | - |  |  |  |
|  | Napěťový převod | V / V |  |  |  |
|  | Jmenovité primární napětí | kV |  |  |  |
|  | Jmenovité sekundární napětí | kV |  |  |  |
|  | Výrobce přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Typ přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Úrovně přepínače odboček | +/-% |  |  |  |
|  | Vektorová skupina | - |  |  |  |
|  | - Zkratové napěťové impedance Uk | % |  |  |  |
|  | Ztráty nakrátko | kW |  |  |  |
|  | Ztráty naprázdno | kW |  |  |  |
|  | Hmotnost | kg |  |  |  |
|  | Rozměry | m |  |  |  |
|  | Úroveň hluku | dB |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 35 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Distribuční transformátory 5000 kVA | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Distribuční transformátory - 5000 kVA r |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce | - |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Jmenovitý výkon | kVA |  |  |  |
|  | Frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Navrženo pro teplotní třídu | - |  |  |  |
|  | - Servis až do teplotní třídy | - |  |  |  |
|  | Oteplení vynutí | K |  |  |  |
|  | Typ chlazení/systém | - |  |  |  |
|  | Napěťový převod | V / V |  |  |  |
|  | Jmenovité primární napětí | kV |  |  |  |
|  | Jmenovité sekundární napětí | kV |  |  |  |
|  | Typ přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Úrovně přepínače odboček | +/-% |  |  |  |
|  | Vektorová skupina | - |  |  |  |
|  | - Zkratové napěťové impedance Uk | % |  |  |  |
|  | Ztráty nakrátko | kW |  |  |  |
|  | Ztráty naprázdno | kW |  |  |  |
|  | Hmotnost | kg |  |  |  |
|  | Rozměry | m |  |  |  |
|  | Úroveň hluku | dB |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 36 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení UPS transformátory – 100 kVA | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | UPS transformátory - 100 kVA r |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce | - |  |  |  |
|  | Typ | - |  |  |  |
|  | Jmenovitý výkon | kVA |  |  |  |
|  | Frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Navrženo pro teplotní třídu | - |  |  |  |
|  | - Servis až do teplotní třídy | - |  |  |  |
|  | Oteplení vynutí | K |  |  |  |
|  | Typ chlazení/systém | - |  |  |  |
|  | Napěťový převod | V / V |  |  |  |
|  | Jmenovité primární napětí | V |  |  |  |
|  | Jmenovité sekundární napětí | V |  |  |  |
|  | Typ přepínače odboček | - |  |  |  |
|  | Úrovně přepínače odboček | +/-% |  |  |  |
|  | Vektorová skupina | - |  |  |  |
|  | - Zkratové napěťové impedance Uk | % |  |  |  |
|  | Ztráty nakrátko | kW |  |  |  |
|  | Ztráty naprázdno | kW |  |  |  |
|  | Hmotnost | kg |  |  |  |
|  | Rozměry | m |  |  |  |
|  | Úroveň hluku | dB |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 37 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Rozšíření rozvaděče R2 22 kV | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Rozšíření rozvaděče R2 22 kV |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence |  | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitá úroveň izolace (fáze k zemi) |  | kV |  |  |  |
|  | - Základní úroveň izolace (BIL) |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné napětí (1 min) |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice T-off při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud |  | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Asymetrický (špičkový) |  | kA |  |  |  |
|  | - Symetrický |  | kA |  |  |  |
|  | Přívody |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce jističů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu sym. |  | kA |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu špičková |  | kA |  |  |  |
|  | Ostatní panely |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce jističů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu sym. |  | kA |  |  |  |
|  | - Maximální vypínací hodnota odolnosti proti zkratu |  | kA |  |  |  |
|  | Spínací hodnota uzemňovačů |  | kA |  |  |  |
|  | - Maximální spínací hodnota |  | kA |  |  |  |
|  | Typy ochranných relé - přívody - Vývody - Panel spojky přípojnice - Panel připojnicových spojek - Panel připojnicových napětí |  | - - - - - |  |  |  |
|  | Počet panelů |  | - |  |  |  |
|  | Rozměry panelů |  | m |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče |  | m |  |  |  |
|  | Návrhové standardy |  | - |  |  |  |

| Tabulka 38 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Distribuční rozvaděč 6,3 kV | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Distribuční rozvaděč 6,3 kV |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |  |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence |  | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitá úroveň izolace (fáze k zemi) |  | kV |  |  |  |
|  | - Základní úroveň izolace (BIL) |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné napětí (1 min.) |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice T-off při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud |  | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Asymetrický (špičkový) |  | kA |  |  |  |
|  | - Symetrický |  | kA |  |  |  |
|  | Přívody |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce jističů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu sym. |  | kA |  |  |  |
|  | - Maximální vypínací hodnota odolnosti proti zkratu |  | kA |  |  |  |
|  | Ostatní panely |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce jističů |  | - |  |  |  |
|  | Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C |  | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu sym. |  | kA |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu špičková |  | kA |  |  |  |
|  | Spínací hodnota uzemňovačů |  | kA |  |  |  |
|  | - Maximální spínací hodnota |  | kA |  |  |  |
|  | Typy ochranných relé - přívody - Vývody - Panel spojky přípojnice - Panel připojnicových spojek - Panel připojnicových napětí |  | - - - - - |  |  |  |
|  | Počet panelů |  | - |  |  |  |
|  | Rozměry panelů |  | m |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče |  | m |  |  |  |
|  | Návrhové standardy |  | - |  |  |  |

| Tabulka 39 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Hlavní distribuční rozvaděče 400/ 230 V | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Hlavní distribuční rozvaděče A 400 V / 230 V A |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Symetrický/- Asymetrický (špičkový) | kA / kA |  |  |  |
|  | Výrobce jističů | - |  |  |  |
|  | Přívody a spojky přípojnic | - |  |  |  |
|  | - Typ |  |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 2000 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 800 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 630 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 400 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 250 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 160 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty rozvaděče | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Hlavní distribuční rozvaděče B 400 V / 230 V A |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Symetrický/- Asymetrický (špičkový) | kA / kA |  |  |  |
|  | Výrobce jističů | - |  |  |  |
|  | Přívody a spojky přípojnic | - |  |  |  |
|  | - Typ |  |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 2000 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 800 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 630 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 400 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 250 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Vývody typ 160 A | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty rozvaděče | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 40 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení 400 / 230 V MCC A, B, …. | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | 400 V/ 230 V MCC A, B, …. |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Symetrický/- Asymetrický (špičkový) | kA / kA |  |  |  |
|  | Výrobce jističů | - |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty rozvaděče | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 41 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení 400 / 230 V ACC A, B, … | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | 400 V/ 230 V ACC A, B, …. |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Symetrický/- Asymetrický (špičkový) | kA / kA |  |  |  |
|  | Výrobce jističů | - |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty rozvaděče | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 42 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Hlavní distribuční rozváděče UPS A a UPS B 400 V / 230 V | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Hlavní distribuční rozváděče UPS A a UPS B 400 V / 230 V |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce rozvaděčů | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud přípojnice při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobý výdržný proud | _kA / _sec |  |  |  |
|  | - Symetrický/- Asymetrický (špičkový) | kA / kA |  |  |  |
|  | Výrobce jističů | - |  |  |  |
|  | Přívody | - |  |  |  |
|  | - Typ ochranného relé | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý proud při 40 °C | A |  |  |  |
|  | - Krátkodobá odolnost proti zkratu Ics | kA |  |  |  |
|  | Celkový rozměr rozvaděče | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty rozvaděče | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |

| Tabulka 43 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení UPS 2x100 kVA | Razítko dodavatele: |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | UPS 2x100 kVA |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |
|  | Technická data: | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce UPS | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité vstupní / výstupní napětí | V / V |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
|  | - Regulace výstupního napětí | +/-% |  |  |  |
|  | - Jmenovitý výstupní výkon při 40 °C | kW / kVA |  |  |  |
|  | - Přetížení % 10 min. | % |  |  |  |
|  | Výrobce bypassových jističů | - |  |  |  |
|  | Celkový rozměr UPS | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty UPS při 100% zatížení | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |
|  | Výrobce baterií | - |  |  |  |
|  | - Typ | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí | V |  |  |  |
|  | - Množství | - |  |  |  |
|  | - Životnost 10 - 12 let | - |  |  |  |
|  | Celkový rozměr baterií | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty baterií při 100% zatížení | W |  |  |  |
|  | Návrhové standardy | - |  |  |  |
|  | Systém UPS | - |  |  |  |
|  | - Nepřerušitelná doba při výkonu 100 kW | H |  |  |  |
|  | - Zkratový výstupní proud | kA |  |  |  |

| Tabulka 44 | Technická data | Technická data pro hodnocení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Elektro zařízení Systém nouzového napájení generátorem 1300 kVA | Razítko dodavatele: |  |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Systém nouzového napájení generátorem 1300 kVA |  |  |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  |  |  | Reference |
|  | Specifikace systému |  |  |  |  |  |
|  | Technická data: |  | Jednotka | Hodnota/popis |  |  |
|  | Výrobce diesel motoru |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovitý výkon |  | kW |  |  |  |
|  | - Účinnost při jmenovitém výkonu |  | % |  |  |  |
|  | - Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu |  | l/h |  |  |  |
|  | Výrobce lokálního ovládacího panelu motoru |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | Výrobce startovacích baterií |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité napětí |  | V |  |  |  |
|  | - Množství |  | - |  |  |  |
|  | - Životnost 10 - 12 let |  | - |  |  |  |
|  | Celkový rozměr baterií |  | m |  |  |  |
|  | Výrobce generátoru |  | - |  |  |  |
|  | - Typ |  | - |  |  |  |
|  | - Jmenovité výstupní napětí |  | kV |  |  |  |
|  | - Jmenovitá frekvence |  | Hz |  |  |  |
|  | - Regulace výstupního napětí |  | +/-% |  |  |  |
|  | - Jmenovitý výstupní výkon při 40 °C |  | kW / kVA |  |  |  |
|  | - Přetížení% 1 hodina |  | % |  |  |  |
|  | - Zkratový výstupní proud |  | kA |  |  |  |
|  | Celkový rozměr sestavy |  | m |  |  |  |
|  | Celkové tepelné ztráty sestavy při 100% zatížení |  | W |  |  |  |
|  | Úroveň hluku podle A14.3 Akustický hluk a vibrace |  | dB |  |  |  |
|  | Opatření pro tlumení hluku, pokud existují |  | dB |  |  |  |
|  | Návrhové standardy |  | - |  |  |  |

| Tabulka 45 | Technická data | Technická data k hodnocení: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektro zařízení Různá | Razítko |  |
|  |  | dodavatele: |  |
| Reference |  |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Motory |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  | Reference |
|  | Datový list pro motory> 100 kW |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Frekvenční měniče |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  | Reference |
|  | Datový list> 100 kW |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Místní ovládací panel |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  | Reference |
|  | Seznam místních ovládacích panelů |  |  |
| A6 sekce 2 +3 | Kabelové instalace |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  | Reference |
|  | Specifikace typů kabelů vysokého napětí, nízkého napětí, instrumentačních a komunikačních kabelů |  |  |
|  | Specifikace typu trasovacího materiálu |  |  |

# Řídicí a monitorovací systém

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A7 Technické specifikace řídicího a monitorovacího systému (CMS)

| Tabulka 46 | Technická data Řídicí a monitorovací systém (CMS) | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference |  | Razítko dodavatele: |  |  |
| A7 | Technické specifikace pro CMS |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Rozsah dodávky a představy o systému a funkci zařízení (je-li to relevantní). |  |  |  |
| A7 | CMS |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výrobce a typ systému |  |  |  |
|  | Konfigurace CMS / hardwarová architektura Výkresy |  |  |  |
|  | Specifikace softwaru a licencí. |  |  |  |
|  | Specifikace kapacit systému, zatížení a doby odezvy |  |  |  |
|  | Specifikace komunikačních systémů |  |  |  |
|  | Popis redundancí vč. lokálních PLC (black boxů) |  |  |  |
|  | Popis zařízení pro zálohování/obnovení |  |  |  |
|  | Specifikace systému dokumentace CMS |  |  |  |
|  | Procesní stanice (regulátory) vč. panelů |  |  |  |
|  | Popis očekávaného počtu procesních stanic a podmínek redundance |  |  |  |
|  | Specifikace bezpečnostních řídicích systémů pro ochranu zařízení a osob. |  |  |  |
|  | Popis očekávaného počtu bezpečnostních PLC a související úrovně integrity bezpečnosti (SIL) |  |  |  |
|  | Popis panelů RIO |  |  |  |
|  | Typické řešení/standardy pro pohony včetně připojení k rozvaděči/MCC |  |  |  |
|  | Počet signálů do/z procesních stanic (DI/DO/AI/AO) rozdělených na drátový typ (přes jednotky IO) a typ sériové komunikace |  |  |  |
|  | Popis programů školení v oblasti CMS |  |  |  |
|  | Popis servisní smlouvy vč. doporučení týkající se údržby a náhradních dílů |  |  |  |
|  | Popis systému upozornění alarmy |  |  |  |
| A7 sekce 7 | CCTV |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výrobce a typ systému. |  |  |  |
|  | Konfigurace CCTV / výkresy hardwarové architektury |  |  |  |
|  | Specifikace softwaru a licencí |  |  |  |
|  | Specifikace kapacit systému, načítání a doby odezvy. |  |  |  |
|  | Specifikace hardwaru |  |  |  |
| A7 | Instrumentace |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | PI-diagramy |  |  |  |

# Stavební práce

Viz část III Požadavky Objednatele, příloha A1, Celkový rozsah Díla a A9 Technické specifikace stavební části

| Tabulka 47 | Technická data Stavební práce | Technická data pro hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference |  | Razítko dodavatele: |  |  |
| A8 | Systém detekce a hašení požáru |  |  |  |
|  | Popisy, které budou zahrnuty do Nabídky: |  |  | Reference |
|  | Výrobce a typ systému. |  |  |  |
|  | Technický popis systému detekce a hašení požáru. |  |  |  |

# Room Data Sheet

Odkaz na dokument Část 0.h Room Data Sheet, který vyplní Zhotovitel dle požadavek Objednatele. Zhotovitel vyplní dokument v jiném barevném rozlišení pro lepší kontrolu Objednatele.