## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: | Nadstavba administr.objektu SAKO BRNO,a.s.Černovická 15 |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: | D.1.4.1 Zdravotně technické instalace |  | Projektant:
Lokalita: | Brno-Černovice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing.Čurdová |  | Zpracováno dne: | oprava 25.1.2021
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m |  | 25
2 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus |  | 26
3 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus |  | 16
4 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m |  | 324
5 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m |  | 25
6 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m |  | 20
7 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus |  | 26
8 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm(25mm) | m |  | 55
9 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m |  | 67
10 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm | m |  | 17
11 | 721273200RT2 | Ventilační střešní souprava DN100 | kus |  | 8
12 | 721234104RT1 | Vtok střešní PP HL62.1P+příslušenství | kus |  | 5
13 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus |  | 6
14 | 721223423RT1 | Vpust DN100 +mřížka nerez | kus |  | 1
15 | 721242111RT1 | Lapač střešních splavenin150,litina | kus |  | 1
16 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm | m |  | 30
17 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus |  | 9
18 | 721140925R00 | Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 | kus |  | 9
19 | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus |  | 9
20 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m |  | 10
21 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m |  | 5
22 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m |  | 10
23 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m |  | 35
24 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m |  | 2
25 | 721176146R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm | m |  | 30
26 | 721176147R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 150 x 3,9 mm | m |  | 11
27 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m |  | 4
28 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m |  | 3
29 | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 125 | kus |  | 2
30 | 721242111R00 | Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100 | kus |  | 2
31 | 721273150R00 | Přivětrávací ventil HL 905 | kus |  | 1
32 | 721242803R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 | kus |  | 7
33 | 721140925R00 | Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 | kus |  | 9
34 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus |  | 9
35 | 721110907R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus |  | 1
36 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t |  | 1
37 | 721300942R00 | Pročistění lapačů střešních splavenin | kus |  | 5
38 | 721300945R00 | Pročištění podlahových vpustí DN 100 | kus |  | 1
39 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus |  | 120
40 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m |  | 510
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m |  | 510
42 | 722254114RM1 | Skříň hydrantová s tvarově stálou hadicí 30m,s výzbrojíD19 (proudnice 8mm) | soubor |  | 3
43 | 722174310R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16 | m |  | 90
44 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m |  | 120
45 | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m |  | 90
46 | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m |  | 110
47 | 722174314R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 | m |  | 55
48 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25 | m |  | 300
49 | 722221135R00 | Armatury s 1závitem - ventily výtokové ,G 3/4 | soubor |  | 22
50 | 722231283R00 | Ventil redukční membránový PN1,6, G 1 (DN 32) | kus |  | 2
51 | 722231193R00 | Ventil pojistný , G 5/4" | kus |  | 2
52 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus |  | 4
53 | 722130214R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 hydrant | m |  | 12
54 | 722223113R00 | Ventily přivzduš. a odvzdušňovací,G 3/4 | kus |  | 2
55 | 722174315R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 | m |  | 45
56 | 722182006RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 50 | m |  | 210
57 | 722182026RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 oprava stávajícího potr. | m |  | 10
58 | 722130213R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25 hydrant | m |  | 2
59 | 722231119R00 | Armatura 2závity - ventil pod omítku ,G 1/2 | kus |  | 1
60 | 722231120R00 | Armatura 2závity - ventil pod omítku ,G 3/4 | kus |  | 3
61 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus |  | 12
62 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus |  | 8
63 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus |  | 15
64 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus |  | 16
65 | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus |  | 4
66 | 722231195R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 6/4 | kus |  | 2
67 | 722231285R00 | Ventil redukční membránový PN1,6, G 6/4 (DN 40) | kus |  | 2
68 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m |  | 25
69 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus |  | 6
70 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní C52 | soubor |  | 3
71 | 722249105R00 | Zpětná montáž armatury požární-hydrant C52 | kus |  | 3
72 | 725014171R00 | Montáž Klozet závěsný | soubor |  | 13
73 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor |  | 110
74 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus |  | 25
75 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových | kus |  | 15
76 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění WC | soubor |  | 13
77 | 725249104R00 | Montáž sprchových žlabů | soubor |  | 15
78 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor |  | 1
79 | 725212370R00 | M+D Umyvadlo pro invalidy s záp.uzávěrkou | soubor |  | 2
80 | 725019101R00 | M+D Výlevka zadní odpad s plastovou mřížkou+podomítkový modul | soubor |  | 3
81 | 725821201R00 | Baterie umyvadlové nástěnné G 1/2x150 k výlevce | soubor |  | 3
82 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor |  | 3
83 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel | soubor |  | 5
84 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís | soubor |  | 4
85 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor |  | 5
86 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch | kus |  | 4
87 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus |  | 5
88 | 725027102R00 | Umyvadlo na šrouby 60 cm, bílé U1 | soubor |  | 1
89 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly - U2,UN | soubor |  | 4
90 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor |  | 1
91 | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do DN 50-U,D, | kus |  | 27
92 | 732421321R00 | Čerpadlo cirkulační 25/6 | soubor |  | 2
93 | 732339104R00 | M+D nádoby expanzní tlakové s membránou 35 l | soubor |  | 2
94 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus |  | 2
95 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod |  | 85
96 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t |  | 0.78
97 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t |  | 26.731
98 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t |  | 0.029
99 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t |  | 0.67
100 | 55141040 | Ventil rohový 1/2"s filtrem | kus |  | 110
101 | 64240050 | Mísa klozet. závěsná bílá ,ploché splach.,duroplast.sedátko s poklopem,KL1,KL2 | kus |  | 5
102 | 55143053.M | BATERIE DREZOVA STOJANKOVA | kus |  | 1
103 | 552VD | sprchový žlab ke stěně,l-800mm s vpustí+kryt žlabu S1 | kpl |  | 1
104 | 42237005.A | Kulový kohout 1" pro rozvod vody | kus |  | 8
105 | 42237006.A | Kulový kohout 5/4" pro rozvod vody | kus |  | 11
106 | 42237007.A | Kulový kohout 6/4" pro rozvod vody | kus |  | 6
107 | 28377102 | Izolace potrubí 22 x 6 mm | m |  | 90
108 | 28377108 | Izolace potrubí 25x9 mm | m |  | 120
109 | 28377109 | Izolace potrubí 28x6 mm | m |  | 90
110 | 28377112 | Izolace potrubí 35x9 mm | m |  | 110
111 | 28377114 | Izolace potrubí 42x9 mm | m |  | 55
112 | 42237008.A | Kulový kohout 2" pro rozvod vody | kus |  | 4
113 | 286 2VVD | Zápach.uzávěrka s odtokem 40(HL 136.3/40),kotelna | kpl |  | 2
114 | 55161552 | Sifón nerez k U1,U2,U3,D,U4,U5,UN | kus |  | 28
115 | 642 02VD | Závěsný WC systém pro záv.klozet s obezděním KL1,KL2 | kpl |  | 5
116 | 111VD 4VD | Automatické tlačítko bezdotykové k WC se senzorem dělené nerez KL1,KL2 | kpl |  | 5
117 | 112VD | Systém Handicap pro upevnění madel KL2 | kpl |  | 2
118 | 111VD3VD | madlo pevné 900mm KL2 nerez | ks |  | 2
119 | 111VD | madlo inv.800 mm k KL2 sklopné nerez | ks |  | 2
120 | 634V5VD | sprchové dveřejednokřídlé pravé s pevným segmentem 900mm | ks |  | 1
121 | 551VD35VD | automatická baterie sprchová vestavná na senzor AUS 2+sprch.ramínko antivandal+napajecí zdroj 12V S1,S2 | kpl |  | 15
122 | 115VD | umyvadlo na desku 55x39 bez přepadu U3 | ks |  | 1
123 | 551VD | senzorová stojánková baterie,výpust,napájecí zdroj,U1,U2,U3,U4,U5,UN | kpl |  | 28
124 | 642 03VD | opláštěný nerezový pult se 4 umyvadly 2500mm,sada konzol pro zavěšení U4 | kpl |  | 4
125 | 111VD 5VD | opláštěný nerez pult se dvěma umyvadly,sada konzol U5 | kpl |  | 2
126 | 111VD 9VD | opláštěné nerez umyvadlona 2 vody,umyvadlová výpust UN | kpl |  | 2
127 | 642 01VD | Závěsný klozet nerez antivandal ,konzola ,autom.sezor splachovač antivandal ,napájecí zdroj KL3 | kpl |  | 8
128 | 422VD | Nerez pisoar s aut.splachovačem,samonasávací sifon,přip,konzola,el.ventil,nap.zdroj | ks |  | 8
129 | 111Vd 8VD | nerez přepážka k pisoarum | kpl |  | 6
130 | 111Vd 10VD | sprchový žlab z nerezoceli do plochy,900mm,svislý odtok,kryt žlabu S2 | kpl |  | 14
131 | 42237003.A | Kulový kohout 1/2" pro rozvod vody | kus |  | 8
132 | 42237004.A | Kulový kohout 3/4" pro rozvod vody | kus |  | 12
133 | 42260779 | Filtr s výměn.vložkou PN16 DN 32 | kus |  | 2
134 | 42260782 | Filtr s výměn.vložkou PN16 DN 40 | kus |  | 2
135 | 42211640 | Ventil zpětný přímý Z 16-117-540 III DN 15 | kus |  | 1
136 | 42211962 | Ventil zpětný přímý DN 40 | kus |  | 6
137 | 42211026 | Ventil zpětný DN 32 | kus |  | 2
138 | 422 15VD | Termoskopický směš.ventil -2" | kpl |  | 2
139 | 28377116 | Izolace potrubí 52x9 mm | m |  | 45
140 | 422 V10VD | spiínací hodiny do zásuvky k CČ | ks |  | 2
141 | 286 VD5VD | podomítkový sifon ke klima jednotkám DN32 100x100 | ks |  | 6