## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | SAKO Brno |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTROINSTALACE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Zdeněk ILLEK |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
| M materiál celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## přehled položek
PŘEHLED POLOŽEK
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH | cena včetně DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
Elektroinstalace | 0 | 0
MONTÁŽ CELKEM |  |  | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM |  |  | 0 | 0
DODÁVKA
| počet ks | cena za ks
ROZVADĚČE
ROZVADĚČ RP 2 (3) | 2 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA CELKEM |  |  | 0 | 0

## ELEKTROINSTALACE verze 27.8.20
36431 |  | Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE verze 27.8.2024
Název nabídky: |  | ELEKTROINSTALACE verze 27.8.2024
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
1 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 98 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační žlaby
2 |  | Parapetní instalační kanál pro instalaci silových a datových zásuvek vč. systémového příslušenství | m | 85 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační žlaby |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
3 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
Doplnění do hlavního rozvaděče
4 |  | Jistič 3 pól. 63A, char.C, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
Doplnění do hlavního rozvaděče
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
5 |  | A - LED svítidlo interierové vestavné 600x600/39W/4700lm/IP20 | ks | 61 | 0 | 0
6 |  | A N - LED svítidlo interierové vestavné 600x600/39W/4700lm/IP20 s integrovaným nouzovým zdrojem | ks | 8 | 0 | 0
7 |  | B - LED svítidlo interierové vestavné 300x600/27W/3300lm/IP20 | ks | 6 | 0 | 0
8 |  | C - - LED svítidlo interierové vestavné 210mm/18W/4000lm/IP54 | ks | 32 | 0 | 0
9 |  | D - - LED svítidlo nad zrcadlo 800mm/7,5W/1080lm/IP44 | ks | 6 | 0 | 0
10 |  | N - Nouzové svítidlo LED svítidlo , doba chodu 1hod | ks | 3 | 0 | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Termostaty
11 |  | Průmyslový prostorový termostat -10°C/+40°C/10A |  | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Termostaty |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
12 |  | KABEL CYKY 2A X 1.5 | m | 100 | 0 | 0
13 |  | KABEL CYKY 3A X 1.5 | m | 100 | 0 | 0
14 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 920 | 0 | 0
15 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 1350 | 0 | 0
16 |  | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 50 | 0 | 0
17 |  | KABEL CYKY 5C x 2.5 | m | 60 | 0 | 0
18 |  | KABEL CYKY 5C x16 | m | 15 | 0 | 0
19 |  | KABEL JYTY 3C X 1 | m | 50 | 0 | 0
20 |  | KABEL JYTY 7C X 1 | m | 50 | 0 | 0
21 |  | VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY) | m | 50 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
22 |  | Sporáková kombinace vestavná | ks | 2 | 0 | 0
23 |  | Tlačítko TANGO (komplet) barva - bílá | ks | 10 | 0 | 0
24 |  | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 | ks | 4 | 0 | 0
25 |  | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 se signalizací chodu | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá | ks | 10 | 0 | 0
27 |  | Vypínač TANGO 05 (komplet) barva - bílá | ks | 12 | 0 | 0
28 |  | Vypínač TANGO 06 dvojitý (komplet) barva - bílá | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
29 |  | JBT Z 5518A-A2349 B TANGO KOMPLET 1x | ks | 62 | 0 | 0
30 |  | Zásuvka 230V do parapetního žlabu vč. krabice | ks | 63 | 0 | 0
31 |  | Zásuvka do parapetního žlabu s přep. ochranou | ks | 7 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
32 |  | Komlexní zkoušky | hod | 4 | 0 | 0
33 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 24 | 0 | 0
34 |  | Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování | hod | 4 | 0 | 0
35 |  | Převzetí pracoviště | hod | 2 | 0 | 0
36 |  | Spolupráce s investorem | hod | 4 | 0 | 0
37 |  | Úprava stávající elektroinstalace | hod | 16 | 0 | 0
38 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 6 | 0 | 0
39 |  | Úprava stávajících kabelů v kabelové trase | hod | 4 | 0 | 0
40 |  | Vyhledání stávajícího kabelu a jeho přepojení | hod | 4 | 0 | 0
41 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 12 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
42 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 2 | 0 | 0
43 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
44 |  | Zapojení čerpadla | ks | 3 | 0 | 0
45 |  | Zapojení el. pohonu žaluzií | ks | 2 | 0 | 0
46 |  | Zapojení elektroventilu na klimajednotce | ks | 15 | 0 | 0
47 |  | Zapojení ventilátoru | ks | 5 | 0 | 0
48 |  | Demontáž kabelu | m | 15 | 0 | 0
49 | 210201039 | Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace materiálu | mm2 | 500 | 0 | 0
50 |  | Monáž zapuštěné rozvodnice | ks | 2 | 0 | 0
51 | 215012240 | Montáž plastové instalační lišty | m | 170 | 0 | 0
52 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 98 | 0 | 0
53 | 210203002 | Montáž svítidla | ks | 113 | 0 | 0
54 | 215201144 | Montáž svítidla - zářivkové vestavné | ks | 3 | 0 | 0
55 |  | Osazení a zapojení ovladače klimajednotky | ks | 12 | 0 | 0
56 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 2395 | 0 | 0
57 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 250 | 0 | 0
58 | 210100003 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 20 | 0 | 0
59 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 165 | 0 | 0
0
60 | 210110082 | Zapojení sporákové přípojky typ 39563-23C zápust.vč.doutn. | ks | 2 | 0 | 0
61 |  | Zapojení termostatu | ks | 1 | 0 | 0
62 |  | Zapojení vypínače na povrch | ks | 6 | 0 | 0
63 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 36 | 0 | 0
64 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 62 | 0 | 0
65 | 210111022 | Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m. | ks | 70 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
SLABOPROUD - montáž
66 |  | položení ovládacího kabelu | m | 100 | 42 | 0
| Celkem za : | SLABOPROUD - montáž |  |  |  | 0
Stavební práce
67 |  | Požární zatěsnění kabelových prostupů | ks | 2 | 157.5 | 0
68 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 98 | 55.1 | 0
69 | 97303-1619 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<150x150x100mm | ks | 2 | 116.3 | 0
70 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 250 | 42.8 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## ROZVODNICE RP2
36001 |  | Položkový rozpočet: ROZVODNICE RP2
Název nabídky: |  | ROZVODNICE RP2
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Imp. relé 4 spín.,16A, 230/110V | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
4 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 40 A | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Pr. chránič 4 pól. 40 / 0,03 A | ks | 2 | 0 | 0
6 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 8 | 0 | 0
7 |  | Svodič přepětí T1 + T2 pro síť TN-S, 25 kA (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče HAGER
8 |  | Rozvodnice 168TE, 1100x550x110, IP31 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče HAGER |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
9 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 20 | 0 | 0
10 |  | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Doprava, stěhování, montáž na místě | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Kusová zkouška, protokoly, atesty | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Montáž relé | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Piktogramy, štítky na dveřích rozvaděče, včetně polepení | sada | 1 | 0 | 0
16 |  | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Svorky a praporce pro připojení kabelů dle zvyklostí výrobce na jmenovité proudy jističů, pomocný a montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | Veškeré propojovací vodiče v rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | ks | 1 | 1575 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0