## List1
Soupis strojů a zařízení | [7 empty] | D1143.02
|  | Akce : REKONSTRUKCE 2.NP A 3.NP V BUDOVĚ B - areál SAKO Brno |  |  |  |  | 2024-06-13
Technika prostředí staveb
|  | ČÁST : | D.1.1.4.3 Rozvody tepla a chladu
Podrobnost soupisu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku, pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce, prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci. Všechny uváděné položky musí v cenách zohlednit montáž.
Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika vybraných zařízení.
|  | Technické standardy výrobků jsou nedílnou součástí soupisu (v.č. D1143.05) | [6 empty] | Ocenění položek :
|  | Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR. Vyznačené výrobky „***)“ podléhají vzorkování. | [6 empty] | 0
Pozn.: Soupis je formálně rozdělen na Rozvody tepla a Rozvody chladu
poř.číslo | položka URS | Rozvody tepla | měr.j. | počet | Kč/m.j. | Kč | Poznámka: | Standard | výrobek – například:
1 |  | DEMONTÁŽE
2 |  | demontáž otopných těles panelových jednořadých v stavebních délkách do 1500mm a ekol.likvid. | ks | 18 | 0 | 0
3 |  | demontáž otopných těles žebříčkových a ekol.likvid. | ks | 4 | 0 | 0
4 |  | vypuštění vody z rozvodu | m2 v.pl. | 155.5556 | 0 | 0
5 |  | demontáž a ekologická likvidace drobných armatur do DN50 | ks | 54 | 0 | 0
6 |  | bezpečné odvodnění a uzavření podlahových okruhů na soc.zázemí | kpl | 2 | 0 | 0
7 |  | demontáž a ekologická likvidace měděných izolovaných rozvodů do DN50 | bm | 10 | 0 | 0
8 |  | POTRUBÍ
9 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu18x1 | bm | 63 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
10 |  | potrubí Cu18x1 - prořezová rezerva | bm | 6 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
11 |  | odvzdušňovací nádobka DN50 na potrubí | kus | 4 | 0 | 0
12 |  | odvzdušňovací nádobka - rezerva na přizpůsobení trasy | kus | 2 | 0 | 0
13 |  | A R M A T U R Y
14 |  | kulový kohout přímý DN10 | kus | 4 | 0 | 0 | odvzdušnění | D1143_4,6
15 |  | kulový kohout přímý DN10 | kus | 2 | 0 | 0 | + rezerva | D1143_4,6
16 |  | kulový kohout přímý DN15 s pákovým ovládáním | kus | 2 | 0 | 0 |  | D1143_4,6
17 |  | připojovací armatura rad.VK G1/2x18 rohová | kus | 19 | 0 | 0 | připojení OT |  | Heimeier Vekolux
18 |  | připojovací dvojité ventily žebř./design.OT s roztečí 50mm rohové | kus | 5 | 0 | 0 | žebříky |  | Heim.Multilux 3855-02.000 std.
19 |  | hlavice termost.ventilu kapalinová M30x1,5 | kus | 24 | 0 | 0 | standard
20 |  | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 | kus | 2 | 0 | 0
21 |  | T Ě L E S A
22 |  | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/300/1400 | kus | 1 | 0 | 0 | šatny | D1143_5,1 | RADIK VK
23 |  | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/700 | kus | 11 | 0 | 0 | kanceláře | D1143_5,1 | RADIK VK
24 |  | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/800 | kus | 4 | 0 | 0 | kanceláře | D1143_5,1 | RADIK VK
25 |  | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/1000 | kus | 3 | 0 | 0 | kanceláře | D1143_5,1 | RADIK VK
26 |  | ŽOT se středovým přípojem výška=700mm délka=450mm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | Koralux KLMM
27 |  | ŽOT se středovým přípojem výška=1820mm délka=750mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | Koralux KLMM
28 |  | I Z O L A C E T E P E L N É
29 |  | metráž izolovaného potrubí DN15 20mm | bm | 89 | 0 | 0 |  | D1143_7,1 | Mirelon Pro
30 |  | montáž izolací sponkováním v tl.do 50mm | bm | 89 | 0 | 0 |  | D1143_7,1
31 |  | Hodinové zúčtovací sazby - zednická přípomoc s drážkami a prostupy + zapravení | HZS | 25.5 | 0 | 0
32 |  | Hodinové zúčtovací sazby - funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácená | HZS | 24 | 0 | 0
33
34 |  | Rozvody chladu
35 |  | DEMONTÁŽE
36 |  | demontáž nádrží včetně nosného systému o objemu 200l a ekol.likvid. | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | demontáž membránové exp.nádob do 50l a ekol.likvid. | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | vypuštění vody z rozvodu chlazení | m2 v.pl. | 311.1111 | 0 | 0
39 |  | demontáž a ekologická likvidace drobných armatur do DN50 | ks | 20 | 0 | 0
40 |  | demontáž oběhového čerpadla do DN50 | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | demontáž a ekologická likvidace měděných izolovaných rozvodů do DN50 | bm | 30 | 0 | 0
42 |  | Z D R O J
43 |  | základek betonový min.1200x2600x100 pro odpružené uložení strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | zdroj | D1143_1,1
44 |  | základek betonový min.900x900x100 pro odpružené uložení strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | AN | D1143_1,1
45 |  | průtokový spínač dle nastavitelného výkonu vodní strany ZCH | ks | 1 | 0 | 0 | 7m3/h |  | Johnson
46 |  | hadice napouštěcí 16/23 | m | 6 | 0 | 0
47 |  | STROJOVNY
48 |  | akumulátor chladu 1000l dle VD s rev.otvorem, návarky a hrdly DN25-DN80 vč.izolace ***) | ks | 1 | 0 | 0 |  | D1143_1,2 | atyp DRUKOV
49 |  | expanzní nádoba membránová V=80l PN6 ***) | ks | 1 | 0 | 0 | chlad | D1143_2,2 | Reflex typ N
50 |  | připojovací armatura expanzní nádoby DN25 | ks | 1 | 0 | 0 |  | D1143_2,2 | Reflex MK 1“
51 |  | oběh.čerpadlo přírub.DN40 q=3-7,5m3/h H=6-10m 230V 0,35 kW vč.pružného ulož. ***) | ks | 3 | 0 | 0 |  | D1143_2,5 | Magna1 40-100F
52 |  | oběh.čerpadlo přírub.DN40 q=3-7,5m3/h H=6-10m 230V 0,35 kW vč.pružného ulož. ***) | ks | 1 | 0 | 0 | suchá rez. | D1143_2,5 | Magna1 40-100F
53 |  | POTRUBÍ
54 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu18x1 | bm | 22 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
55 |  | potrubí Cu18x1 - prořezová rezerva | bm | 3 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
56 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu22x1,5 | bm | 27 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
57 |  | potrubí Cu22x1,5 - prořezová rezerva | bm | 3 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
58 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu28x1,5 | bm | 41 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
59 |  | potrubí Cu28x1,5 - prořezová rezerva | bm | 5 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
60 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu35x1,5 | bm | 26 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
61 |  | potrubí Cu35x1,5 - prořezová rezerva | bm | 3 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
62 |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu42x1,5 | bm | 31 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
63 |  | potrubí Cu42x1,5 - prořezová rezerva | bm | 4 | 0 | 0 |  | D1143_3,2
64 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 31,8/2,6 (DN25) | bm | 6 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
65 |  | potrubí 31,8/2,6 - prořezová rezerva (DN25) | bm | 1 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
66 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 51/2,6 (DN40) | bm | 12 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
67 |  | potrubí 51/2,6 - prořezová rezerva (DN40) | bm | 2 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
68 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 57/2,9 (DN50) | bm | 35 | 0 | 0 | ZCH- Victaulic | D1143_3,1
69 |  | potrubí 57/2,9 - prořezová rezerva (DN50) | bm | 4 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
70 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 76/3,2 | bm | 1 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
71 |  | potrubí 76/3,2 - prořezová rezerva | bm | 1 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
72 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 89/3,6 | bm | 5 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
73 |  | potrubí 89/3,6 - prořezová rezerva | bm | 1 | 0 | 0 |  | D1143_3,1
74 |  | odvzdušňovací nádobka DN50 na potrubí | kus | 11 | 0 | 0
75 |  | odvzdušňovací nádobka - rezerva na přizpůsobení trasy | kus | 2 | 0 | 0
76 |  | doplnění potrubí o prvky dle platného PBŘ nad rámec běžného standardu | kus | 6 | 0 | 0
77 |  | A R M A T U R Y
78 |  | mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností litinový disk DN80 PN10 | kus | 2 | 0 | 0 |  | D1143_4,3
79 |  | filtr přírubový DN50 s magnet.trnem a měřicími vsuvkami kvs=57,9 ***) | kus | 3 | 0 | 0 |  | D1143_4,9 | Hydronix APTM
80 |  | nízkoodporová zpětná klapka DN50 | kus | 3 | 0 | 0 |  | D1143_4,0
81 |  | pryžový kompenzátor pro rozvody chladu DN50 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | KSB Z 700
82 |  | ventily pojistné závitové DN25 5,5bar provoz voda | kus | 1 | 0 | 0
83 |  | ventily pojistné závitové DN32/40 5,5bar provoz voda | kus | 1 | 0 | 0
84 |  | Ventily regulační dvoucestné závitové s omezovačem průtoku DN15 100-575 kg/h ***) | kus | 11 | 0 | 0 |  | D1143_4,4 | Hydronix Optima Compact - okruh FC
85 |  | termopohon k reg.ventilu 230V NC zdvih 2,5mm kabel L=2m ***) | kus | 8 | 0 | 0 | FC jedn. | D1143_4,4 | Hydronix TECH230L2
86 |  | termopohon k reg.ventilu 230V NO zdvih 2,5mm kabel L=2m ***) | kus | 3 | 0 | 0 | zkraty | D1143_4,4 | Hydronix TEAP230L2
87 |  | kulový kohout přímý DN15 s vypouštěcím ventilkem a pákovým ovládáním | kus | 8 | 0 | 0 |  | D1143_4,6 | připojení spotřebičů
88 |  | kulový kohout přímý DN20 s vypouštěcím ventilkem a pákovým ovládáním | kus | 8 | 0 | 0 |  | D1143_4,6 | připojení spotřebičů
89 |  | pružné flexi připojení nerez DN15/DN20 max.200mm | kus | 8 | 0 | 0
90 |  | pružné flexi připojení nerez DN20/DN20 max.200mm | kus | 8 | 0 | 0
91 |  | kulový kohout přímý DN10 | kus | 13 | 0 | 0 | odvzdušnění | D1143_4,6
92 |  | kulový kohout přímý DN25 s pákovým ovládáním | kus | 7 | 0 | 0 |  | D1143_4,6
93 |  | kulový kohout přímý DN32 s pákovým ovládáním | kus | 2 | 0 | 0 |  | D1143_4,6
94 |  | kulový kohout přímý DN40 s pákovým ovládáním | kus | 4 | 0 | 0 |  | D1143_4,6
95 |  | kulový kohout přímý DN50 s pákovým ovládáním | kus | 10 | 0 | 0 |  | D1143_4,6
96 |  | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN25 kvs=6,4 ***) | kus | 1 | 0 | 0 |  | D1143_4,5 | Hydronix D9505 - VZT
97 |  | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN40 kvs=19,5 ***) | kus | 1 | 0 | 0 |  | D1143_4,5 | Hydronix D9505 - VZT
98 |  | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN50 kvs=29,8 ***) | kus | 1 | 0 | 0 |  | D1143_4,5 | Hydronix D9505 - VZT
99 |  | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 | kus | 10 | 0 | 0
100 |  | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 | kus | 6 | 0 | 0
101 |  | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM vč. montáže | kus | 7 | 0 | 0 |  | D1143_4,7
102 |  | TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 kPa vč.smyčky a kohoutu | kus | 8 | 0 | 0 |  | D1143_4,7
103 |  | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 vč.montáže (pozice a počet upřesní MaR při montáži) | kus | 20 | 0 | 0
104 |  | N Á T Ě R Y
105 |  | nátěry kovového potrubí základní pod izolaci | bm | 68 | 0 | 0 |  | D1143_6,1
106 |  | I Z O L A C E T E P E L N É
107 |  | metráž izolovaného potrubí DN15 19mm mikropryž | bm | 32 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
108 |  | metráž izolovaného potrubí DN20 19mm mikropryž | bm | 39 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
109 |  | metráž izolovaného potrubí DN25 19mm mikropryž | bm | 68 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
110 |  | metráž izolovaného potrubí DN32 19mm mikropryž | bm | 37 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
111 |  | metráž izolovaného potrubí DN40 19mm mikropryž | bm | 63 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
112 |  | metráž izolovaného potrubí DN50 19mm mikropryž | bm | 50 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
113 |  | metráž izolovaného potrubí DN65 19mm mikropryž | bm | 2 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
114 |  | metráž izolovaného potrubí DN80 19mm mikropryž | bm | 7 | 0 | 0 |  | D1143_7,2 | Kaiflex ST
115 |  | plošná izolace nádrží tl. 38mm mikropryž vč nalepení | m2 | 4 | 0 | 0 |  | D1143_7,2
116 |  | montáž izolací lepením v tl.do 50mm | bm | 302 | 0 | 0 |  | D1143_7,2
117 |  | Hodinové zúčtovací sazby - funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácená | HZS | 24 | 0 | 0

## exportRTS
číslo | název | popis před | šířka | hloubka | výška | KS | cena / KS | sazba DPH | celkem bez DPH | standard | poznámka | pomocná část tabulky - není určená k dalšímu kopírování dat
skryté sloupce D-F a I před kopírováním možno odstranit
Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku.
1 | DEMONTÁŽE
2 | demontáž otopných těles panelových jednořadých v stavebních délkách do 1500mm a ekol.likvid. |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 0
3 | demontáž otopných těles žebříčkových a ekol.likvid. |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0
4 | vypuštění vody z rozvodu |  |  |  |  | 155.5556 | 0 |  | 0
5 | demontáž a ekologická likvidace drobných armatur do DN50 |  |  |  |  | 54 | 0 |  | 0
6 | bezpečné odvodnění a uzavření podlahových okruhů na soc.zázemí |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
7 | demontáž a ekologická likvidace měděných izolovaných rozvodů do DN50 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
8 | POTRUBÍ
9 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu18x1 |  |  |  |  | 63 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
10 | potrubí Cu18x1 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
11 | odvzdušňovací nádobka DN50 na potrubí |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0
12 | odvzdušňovací nádobka - rezerva na přizpůsobení trasy |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
13 | A R M A T U R Y
14 | kulový kohout přímý DN10 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
15 | kulový kohout přímý DN10 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
16 | kulový kohout přímý DN15 s pákovým ovládáním |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
17 | připojovací armatura rad.VK G1/2x18 rohová |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 0
18 | připojovací dvojité ventily žebř./design.OT s roztečí 50mm rohové |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
19 | hlavice termost.ventilu kapalinová M30x1,5 |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 0
20 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
21 | T Ě L E S A
22 | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/300/1400 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_5,1 |  | D1143_5,1
23 | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/700 |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_5,1 |  | D1143_5,1
24 | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/800 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_5,1 |  | D1143_5,1
25 | DOT - desková o.t. v provedení Ventilkompakt vč.nosného systému 21/500/1000 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_5,1 |  | D1143_5,1
26 | ŽOT se středovým přípojem výška=700mm délka=450mm |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0
27 | ŽOT se středovým přípojem výška=1820mm délka=750mm |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
28 | I Z O L A C E T E P E L N É
29 | metráž izolovaného potrubí DN15 20mm |  |  |  |  | 89 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,1 |  | D1143_7,1
30 | montáž izolací sponkováním v tl.do 50mm |  |  |  |  | 89 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,1 |  | D1143_7,1
31 | Hodinové zúčtovací sazby - zednická přípomoc s drážkami a prostupy + zapravení |  |  |  |  | 25.5 | 0 |  | 0
32 | Hodinové zúčtovací sazby - funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácená |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 0
33 | 0
34 | Rozvody chladu
35 | DEMONTÁŽE
36 | demontáž nádrží včetně nosného systému o objemu 200l a ekol.likvid. |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
37 | demontáž membránové exp.nádob do 50l a ekol.likvid. |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
38 | vypuštění vody z rozvodu chlazení |  |  |  |  | 311.1111 | 0 |  | 0
39 | demontáž a ekologická likvidace drobných armatur do DN50 |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
40 | demontáž oběhového čerpadla do DN50 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
41 | demontáž a ekologická likvidace měděných izolovaných rozvodů do DN50 |  |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
42 | Z D R O J
43 | základek betonový min.1200x2600x100 pro odpružené uložení strojů a zařízení |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_1,1 |  | D1143_1,1
44 | základek betonový min.900x900x100 pro odpružené uložení strojů a zařízení |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_1,1 |  | D1143_1,1
45 | průtokový spínač dle nastavitelného výkonu vodní strany ZCH |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
46 | hadice napouštěcí 16/23 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0
47 | STROJOVNY
48 | akumulátor chladu 1000l dle VD s rev.otvorem, návarky a hrdly DN25-DN80 vč.izolace ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_1,2 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_1,2
49 | expanzní nádoba membránová V=80l PN6 ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_2,2 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_2,2
50 | připojovací armatura expanzní nádoby DN25 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_2,2 |  | D1143_2,2
51 | oběh.čerpadlo přírub.DN40 q=3-7,5m3/h H=6-10m 230V 0,35 kW vč.pružného ulož. ***) |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_2,5 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_2,5
52 | oběh.čerpadlo přírub.DN40 q=3-7,5m3/h H=6-10m 230V 0,35 kW vč.pružného ulož. ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_2,5 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_2,5
53 | POTRUBÍ
54 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu18x1 |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
55 | potrubí Cu18x1 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
56 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu22x1,5 |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
57 | potrubí Cu22x1,5 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
58 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu28x1,5 |  |  |  |  | 41 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
59 | potrubí Cu28x1,5 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
60 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu35x1,5 |  |  |  |  | 26 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
61 | potrubí Cu35x1,5 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
62 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením či lisováním Cu42x1,5 |  |  |  |  | 31 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
63 | potrubí Cu42x1,5 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,2 |  | D1143_3,2
64 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 31,8/2,6 (DN25) |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
65 | potrubí 31,8/2,6 - prořezová rezerva (DN25) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
66 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 51/2,6 (DN40) |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
67 | potrubí 51/2,6 - prořezová rezerva (DN40) |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
68 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 57/2,9 (DN50) |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
69 | potrubí 57/2,9 - prořezová rezerva (DN50) |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
70 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 76/3,2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
71 | potrubí 76/3,2 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
72 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 89/3,6 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
73 | potrubí 89/3,6 - prořezová rezerva |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_3,1 |  | D1143_3,1
74 | odvzdušňovací nádobka DN50 na potrubí |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 0
75 | odvzdušňovací nádobka - rezerva na přizpůsobení trasy |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
76 | doplnění potrubí o prvky dle platného PBŘ nad rámec běžného standardu |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0
77 | A R M A T U R Y
78 | mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností litinový disk DN80 PN10 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,3 |  | D1143_4,3
#N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | filtr přírubový DN50 s magnet.trnem a měřicími vsuvkami kvs=57,9 ***) |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,9 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,9
80 | nízkoodporová zpětná klapka DN50 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,0 |  | D1143_4,0
82 | ventily pojistné závitové DN25 5,5bar provoz voda |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
83 | ventily pojistné závitové DN32/40 5,5bar provoz voda |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
84 | Ventily regulační dvoucestné závitové s omezovačem průtoku DN15 100-575 kg/h ***) |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,4 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,4
85 | termopohon k reg.ventilu 230V NC zdvih 2,5mm kabel L=2m ***) |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,4 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,4
86 | termopohon k reg.ventilu 230V NO zdvih 2,5mm kabel L=2m ***) |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,4 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,4
87 | kulový kohout přímý DN15 s vypouštěcím ventilkem a pákovým ovládáním |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
88 | kulový kohout přímý DN20 s vypouštěcím ventilkem a pákovým ovládáním |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
89 | pružné flexi připojení nerez DN15/DN20 max.200mm |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0
90 | pružné flexi připojení nerez DN20/DN20 max.200mm |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0
91 | kulový kohout přímý DN10 |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
92 | kulový kohout přímý DN25 s pákovým ovládáním |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
93 | kulový kohout přímý DN32 s pákovým ovládáním |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
94 | kulový kohout přímý DN40 s pákovým ovládáním |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
95 | kulový kohout přímý DN50 s pákovým ovládáním |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,6 |  | D1143_4,6
96 | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN25 kvs=6,4 ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,5 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,5
97 | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN40 kvs=19,5 ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,5 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,5
98 | Ventily závitový vyvažovací s měřicími vsuvkami DN50 kvs=29,8 ***) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,5 s vzork. | Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku. | D1143_4,5
99 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
100 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0
101 | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM vč. montáže |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,7 |  | D1143_4,7
102 | TLAKOMER DEFORMACNI 0-600 kPa vč.smyčky a kohoutu |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_4,7 |  | D1143_4,7
103 | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 vč.montáže (pozice a počet upřesní MaR při montáži) |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
104 | N Á T Ě R Y
105 | nátěry kovového potrubí základní pod izolaci |  |  |  |  | 68 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_6,1 |  | D1143_6,1
106 | I Z O L A C E T E P E L N É
107 | metráž izolovaného potrubí DN15 19mm mikropryž |  |  |  |  | 32 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
108 | metráž izolovaného potrubí DN20 19mm mikropryž |  |  |  |  | 39 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
109 | metráž izolovaného potrubí DN25 19mm mikropryž |  |  |  |  | 68 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
110 | metráž izolovaného potrubí DN32 19mm mikropryž |  |  |  |  | 37 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
111 | metráž izolovaného potrubí DN40 19mm mikropryž |  |  |  |  | 63 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
112 | metráž izolovaného potrubí DN50 19mm mikropryž |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
113 | metráž izolovaného potrubí DN65 19mm mikropryž |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
114 | metráž izolovaného potrubí DN80 19mm mikropryž |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
115 | plošná izolace nádrží tl. 38mm mikropryž vč nalepení |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
116 | montáž izolací lepením v tl.do 50mm |  |  |  |  | 302 | 0 |  | 0 | standard č. D1143_7,2 |  | D1143_7,2
117 | Hodinové zúčtovací sazby - funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácená |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 0