## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 2,95% ze základních nákladů celkem |  | 0
Provozní vlivy 0,85% ze základních nákladů celkem |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
Zemní práce | 0 | 0
721 - Vnitřní kanalizace | 0 | 526.58
Podtlakové odvodnění střechy | 0 | 0
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 1578.4
724 - Strojní zařízení | 0 | 4.85
725 - Zařizovací předměty | 0 | 205.42
727 - Protipožární ochrana | 0 | 25.8
713 - Izolace tepelné | 0 | 246.23
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 0
94 - Lešení | 0 | 330
789 - HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zemní práce
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY do 800 mm
v hornině 2, ručně | m3 | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM
vč. dodávky štěrkopísku zásypového | m3 | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSYP POTRUBÍ SE ZHUTNĚNÍM BEZ PROHOZENÍ SYPANINY
- | m3 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ SYPANINY PRO OBSYP POTRUBÍ
- | m3 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1-4
do 2,5 m | m3 | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1-4
do 20 m | m3 | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
721 - Vnitřní kanalizace
POTRUBÍ PVC hladké KG SYSTÉM (SN4) SVODNÉ (LEŽATÉ)
DN 100 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 62.5
DN 125 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 59.84
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM ODPADNÍ HRDLOVÉ (SVISLÉ)
DN 110 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 12.1
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ
DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2.9
DN 50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.8
DN 110 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5.36
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM VĚTRACÍ HRDLOVÉ
DN 110 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 45.3
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 100 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODPADNÍMU SYSTÉMU KADH VĚTRACÍ NÁSTAVEC
DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIFON KGSIF
DN 110 (A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14
PODLAHOVÉ VPUSTI SE SVISLÝM ODTOKEM
DN 100 mřížka 145 x 145 mm (podlaha) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 7.4
PODLAHOVÉ VPUSTI SE SVISLÝM ODTOKEM
DN 50 mřížka nerez 145 x 145 mm (sprcha) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 4.44
MONTAŽ PODLAHOVÝ VPUSTÍ
DN 110 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.56
LAPAČE STREŠNÍCH SPLAVENIN
LITINOVÉ
DN 125 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 318.24
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760 VODOU
do DN 125 | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN HMOT TONÁŽNÍ PRO VNITŘNÍ KANALIZACE
V OBJEKTECH VÝŠKY
přes 6 do 12 m | t | 0.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPLATEK K CENĚ
ZA ZVĚTŠENÝ PŘESUN
přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 100 m | t | 0.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH
I ZAPOČATÝCH 1000 m
přes 1000 m | t | 0.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 526.58
[7 empty] | 0 | 0
Podtlakové odvodnění střechy
VPUSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
střešní vtok + foliový typ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrický ohřev | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
set pro připojení parozábrany DN 75 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
potrubí PEHD d40, tvarovky PEHD, uchycení | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d50, tvarovky PEHD, uchycení | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d56, tvarovky PEHD, uchycení | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d63, tvarovky PEHD, uchycení | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d75, tvarovky PEHD, uchycení | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d90, tvarovky PEHD, uchycení | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d110, tvarovky PEHD, uchycení | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d160, tvarovky PEHD, uchycení | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí PEHD d200, tvarovky PEHD, uchycení | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA DODÁVKY ODVODNĚNÍ STŘECHY
cena dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA MONTÁŽE
cena montáže 35% z ceny dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podtlakové odvodnění střechy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
722 - Vnitřní vodovod
VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE100RC SDR 11 PODLE ČSN EN 12201
D 90x8,2 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.5
MONTÁŽ VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PLASTU V OTEVŘENÉM VÝKOPU PE100 SVAŘOVANÝCH NA TUPO SDR 11 / PN16
D 90x8,2 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE100RC SDR 11 PODLE ČSN EN 12201
koleno 90° pN 16, D 90x8,2 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9
MONTÁŽ TVAROVEK VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z PLASTU V OTEVŘENÉM VÝKOPU PE100 SVAŘOVANÝCH NA TUPO SDR 11 / PN16
koleno 90° D 90 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH běžných - jakost 11 353.0
DN25 | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 27.81
DN50 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1024
POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU (PPR), SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ, PN16 (SDR 7,4)
D 20 x 2,8 | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 55.44
D 25 x 3,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 9.1
D 32 x 4,4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 17.85
D 40 x 5,5 | m | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 93.24
D 50 x 6,9 | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 45.5
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
do DN 25 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANA POTRUBÍ Z PLASTŮ IZOLAČNÍMI TRUBKAMI Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU PE PŘILEPENÝMI V PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SPOJÍCH TLOUŠŤKY IZOLACE PŘES 13 DO 20 mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR IZOLACE
DN do 22 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 10.08
DN přes 22 do 45 mm | m | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 11.36
DN přes 45 do 63 mm | m | 173 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 32.87
PODPŮRNÝ ŽLAB PRO POTRUBÍ
D 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.1
D 32 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.35
D 40 | m | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 15.91
D 50 | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 5.59
TLAKOVÉ ZKOUŠKY
POTRUBÍ
do DN 50 | m | 328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 62.32
PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
do DN 80 | m | 328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.28
POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY
HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ CELOPLECHOVÝ DO ZDI
hadice d25 mm, délky 30 m | soub. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 84.42
KULOVÉ KOHOUTY
PN 42 DO 185°C PŘÍMÉ VNITŘNÍ ZÁVIT
1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.42
3/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.42
1" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
6/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.42
2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 10.08
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
G 3/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
G 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
G 6/4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
G 2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12
VENTIL ZPĚTNÝ
PN 10 DO 110°C
1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
6/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76
2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
G 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
FILTRY MOSAZNÉ
PN 16 DO 80°C
1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
G 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
KULOVÉ KOHOUTY VYPOUŠTĚCÍ S PŘIP. NA HADICI
1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
S JEDNÍM ZÁVITEM
ostatních typů
1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12
3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
POTRUBNÍ ODDĚLOVAČE
VNĚJŠÍ ZÁVIT PN 10 DO 65°C
G 2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 7.82
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
1/2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
S JEDNÍM ZÁVITEM
ostatních typů
1/2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.36
CIRKULAČNÍ ČERPADLO, 1x 230 V
UP 20-30 N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 5/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
VODOMĚRY PRO VODU DO 100°C ZÁVITOVÉ VÍCEVTOKOVÉ MOKROBĚŽNÉ
G 3/4 x 160 mm Qn=2,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
DOMOVNÍ VÍCEVTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ VODOMĚR MONTÁŽ DO VODOROVNÉ POLOHY
420 040 L300 G2 Q 10-BE PB 16 m3/h, 6/4", 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 8.25
Impulzní jednotka HRI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
POJISTNÝ VENTIL
pro systém TUV 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
S JEDNÍM ZÁVITEM
ostatních typů
1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
TLAKOMĚR průměr 100 DEFORMAČNÍ S BRONZOVÝM B.PÉREM SPODNÍ PŘÍPOJ, TYP 3312 S (bez návarku a tlak.kohoutu)
0 - 1.6 MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
S JEDNÍM ZÁVITEM
ostatních typů
1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
ARMATURY PŘÍRUBOVÉ
KULOVÝ KOHOUT S ELEKTRICKÝM POHONEM
PN 40
ELEKTRICKÝ POHON 0-90°, Mk 100Nm, NAPÁJENÍ 100-240V AC 50/60Hz, PŘÍKON 45W
DN 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH
DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 6.94
722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1578.4
[7 empty] | 0 | 0
724 - Strojní zařízení
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY
FILTRY DOMÁCÍ NA STUDENOU VODU SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM
G 2" | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
SE DVĚMA ZÁVITY
G 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY SOUSTAVY PITNÉ VODY, ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VODY A SYSTÉMY OHŘEVU VODY
DD 12/10 vč. uzavírací armatury 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
724 - Strojní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.85
[7 empty] | 0 | 0
725 - Zařizovací předměty
UMYVADLA KERAMICKÁ BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PŘIPEVNĚNÁ NA STĚNU ŠROUBY BÍLÁ SE SLOUPEM
550 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 55
MONTÁŽ UMYVADEL
na šrouby do zdi | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 5.56
BATERIE UMYVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ
pákové bez výpusti | soub | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2
MONTÁŽ BATERIÍ
stojánkových | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16
VENTILY ROHOVÉ
bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4
MONTÁŽ VENTILŮ
rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.72
SANITÁRNÍ KERAMIKA STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ KLOZET STANDARTNÍ hluboké splachování svislý odpad barva bílá
mísa s armaturou Dual Flush, boční napouštění | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 44.13
MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
standardních | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 5.94
SANITÁRNÍ KERAMIKA PISOÁR KERAMICKÝ S RADAROVÝ SENZOR barva bílá
s automatickým splachováním s montážní krabicí skupinové vč. zápachové uzávěrky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 36
napájecí zdroj pro max. 3ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ PISOÁRŮ
automatických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 12.76
DŘEZY BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR JEDNODUCHÉ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU NEREZOVÉ
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.93
MONTÁŽ DŘEZŮ
ostatních typů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43
VÝLEVKY BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE KERAMICKÉ
se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7
MONTÁŽ VÝLEVEK
keramických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59
ZAŘÍZENÍ ZÁCHODŮ SPLACHOVAČE NÁDRŽKOVÉ PLASTOVÉ
nízkopoložené nebo vysokopoložené | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.82
MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ
plastových vysokopoložených | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93
BATERIE DŘEZOVÉ NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ S OTÁČIVÝM KULOVÝM ÚSTÍM
délka ramínka 300 mm (výlevka+dřez) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 3.92
MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH
pákových nebo klasických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.32
BATERIE SPRCHOVÉ
nástěnné pákové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 5.52
MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH
sprchových s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.39
725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 205.42
[7 empty] | 0 | 0
727 - Protipožární ochrana
PROTIPOŽÁRNÍ TMEL
EI 90, 310 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
Z JEDNÉ STRANY DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90
D 40 | ks | 8 | [6 empty] | 0.25 | 2
D 50 | ks | 11 | [6 empty] | 0.25 | 2.75
D 90 | ks | 3 | [6 empty] | 0.35 | 1.05
PROSTUPKA STĚNOU (POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI)
potrubí v prostupce vystředěno, prostor mezi izolací a prostupkou utěsněn ucpávkou z minerální plsti, která je ze spodní strany uzavřena 30 mm vrstvou silikonového protipožárního tmele
Prostupka DN 150 - 250 mm, pro potrubí DN 15-110 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.8
[7 empty] | 0 | 0
713 - Izolace tepelné
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE s povrchocou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 9 mm vnitřní průměr
40 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE s povrchocou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 13 mm vnitřní průměr
90 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC
VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU
průměr potrubí do DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
průměr potrubí nad DN 50 | m | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PÁSY A DESKY, šedé, laminace ALZ, tloušťka 20 mm, šířka 100 cm
pro potrubí d160 a d200 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ
A OHYBŮ PÁSY NEBO ROHOŽEMI
STAŽENÝMI OCELOVÝM DRÁTEM
jednovrstvá | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBNÍ POUZDRA Z KAMENNÉ VLNY tl. izolační vrstvy 60 mm průměr potrubi mm
60 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ
A OHYBŮ PÁSY NEBO ROHOŽEMI
STAŽENÝMI OCELOVÝM DRÁTEM
jednovrstvá | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8
PLECH HLINÍKOVÝ
tl. 1,0 mm 2000x1000 | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 190.4
IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ A OHYBŮ -
DOPLŇKY A KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTI
MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PEVNÉHO
potrubí | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.03
ohybů | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
do 6 m | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přes 6 do 12 m | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPLATEK K CENĚ
ZA ZVĚTŠENÝ PŘESUN
přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 100 m | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH
I ZAPOČATÝCH 1000 m
přes 1000 m | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 246.23
[7 empty] | 0 | 0
767 - Konstrukce zámečnícké
POMOCNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL Kotvy, hmoždinky, šrouby...
- | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
94 - Lešení
TELESKOPICKÁ HYDRAULICKÁ MONTÁŽNÍ PLOŠINA
výška zdvihu do 21 m (montáž odvodnění střechy) | den | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ LEŠENÍ LEHKÉHO PRACOVNÍHO ŘADOVÉHO BEZ PODLAH ŠÍŘKY PŘES 1,0 m DO 1,2 m A VÝŠKY
do 10 m | m2 | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 206
PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ DEN A ZAPOČATÝ DEN POUŽITÍ LEŠENÍ
k ceně (7 dní) | m2 | 1442 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY
výšky do 10 m | m2 | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 124
PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ DEN A ZAPOČATÝ DEN POUŽITÍ LEŠENÍ
k ceně (7 dní) | m2 | 868 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOROVÉHO LEHKÉHO, BEZ PODLAHY PRO ZATÍŽENÍ 2 kPa VÝŠKY
do 10 m | m2 | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY
výšky do 10 m | m2 | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ
BUDOVANÉHO LEŠENÍ
bez ohledu na výšku | t | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠENÝ PŘESUN
do 500 m | t | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH
I ZAPOČATÝCH 1000 m
přes 1000 m | t | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 - Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 330
[7 empty] | 0 | 0
789 - HZS
KOORDINACE PROFESÍ
.. | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
.. | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
.. | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 - HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek
Akce | SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linky
Projekt | SO 02 Hala dotřiďovací linky 13 Zdravotní instalace
Investor | SAKO Brno, a.s.
Z. č. | 849 239 50
A. č. | 19-40/047
Smlouva
Vypracoval | Jiří Frolík
Kontroloval | Jiří Gregorovič
Datum | 18.08.2020
Zpracovatel | B-Projekting, spol. s r.o. Zlín
CÚ | Rozpočet je vypracován dle ceníku 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov od fy ÚRS Praha a.s. Ceny jsou platné pro rok 2020.
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (výkresové dokumentace,technické zprávy,zadávacích dokumentů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
GZS % | 2,95
Provozní vlivy % | 0,85
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 19
2. sazba DPH % | 9