PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

## Identifikační údaje

Název akce:		MŠ Měřičkova – FVE 68,06 kWp

Stupeň PD:		Dokumentace pro stavební povolení

Místo stavby:		Měřičkova 1491/46, 621 00 Brno-Řečkovice

Investor:                       SAKO Brno SOLAR a.s.,IČO 14103320, Jedovnická č.p. 4247/2, 628 00 Brno

Zodp. projektant: 	Ing. Tomáš Blažek	ČKAIT 1006656

Hlavní projektant: 	TIPA Telekom plus a.s.	, Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:

Projektant navrhuje v zásadě pět kontrolních prohlídek:

– při předání staveniště,

– po dokončení montáže konstrukcí a FV panelů,

– po provedení montáž technologie,

– po provedení zkušebního provozu,

– po dokončení stavby.

V Brně, březen 2023	Ing. Tomáš Blažek