**Investor: SAKO Brno SOLAR, a.s.**

**Akce: FVE MPB Nováčkova**

**Místo instalace: Městská policie Brno, Nováčkova 229/16, 614 00 Brno-Husovice**

**projektová dokumentace**

**A Průvodní zpráva**

**FVE MPB Nováčkova**

**Dokumentace pro stavební povolení**

Název zakázky: FVE MPB Nováčkova

Číslo zakázky: **Z023003-5**

Vypracoval: **Ing. Peter Petrič**

**Únor 2024**

Zodpovědný projektant: **Ing. Peter Petrič**

**Obsah**

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc130543406)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc130543407)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc130543408)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 3](#_Toc130543409)

[Členění stavby na objekty a technická zařízení 4](#_Toc130543410)

[Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc130543411)

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

1. Název stavby: Fotovoltaická elektrárna MPB Nováčkova
2. Místo stavby: p.č. 655

k.ú. Husovice [411701]

okres: Brno-město

kraj: Jihomoravský kraj

1. Předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je dodávka a instalace technologie fotovoltaické elektrárny pro stávající budovu Městské policie Brno na ulici Nováčkova v Brně-Husovicích. Nově instalována technologie se bude skládat z:

* Monokrystalické fotovoltaické panely o výkonu 415 Wp
* Třífázový síťový střídač o výkonu 10 kW
* Výkonové optimizéry pro optimalizaci výkonu fotovoltaických panelů
* Rozvaděčové skříně pro vyvedení výkonu výrobny

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor: SAKO Brno SOLAR, a.s.

Jedovnická 2

628 00 Brno

IČ: 14103320

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: MAGUS INTERNATIONAL, a.s.

IČ: 29361672

Adresa: Zvonařka 92/5, Brno, PSČ 602 00

Zodpovědný projektant: Ing. Peter Petrič

Vypracoval: Ing. Peter Petrič

# Členění stavby na objekty a technická zařízení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D.1** |  | **Technologická část** |
|  | FVE | Fotovoltaická elektrárna |

# Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici následující podklady:

* Katastrální mapa
* Výpis z katastru nemovitostí
* Prohlídka na místě stavby
* Technická specifikace technologie investora (minimální požadavky)
* Stavební výkresy objektu
* Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.9002101099