- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MŠ Kárníkova 4– FVE 41 kWp

## Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě:

- Název akce:	Fotovoltaické panely – projektová dokumentace, Brno, MŠ Kárníkova 4

- Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení

- Místo stavby:	Kárníkova 1531/4, 621 00 Brno-Řečkovice

  - Údaje o stavebníkovi

SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 4247/2

Židenice, 628 00 Brno

  - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Autorizovaná osoba: 		Ing. Tomáš Blažek

- Zodpovědný projektant: 	Ing. Tomáš Blažek

- Projektant (kreslil): 		Ing. Tomáš Blažek

TIPA Telekom plus a.s.

Hrotovická 169

Jejkov, 674 01 Třebíč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek a nebude dále členěn.

## Seznam vstupních podkladů

- dokumentace k objektu

- technické listy použitých technologií

- místní šetření

- katastrální mapy

- normy ČSN, PNE

- požadavky investora

## Rozsah této části dokumentace

Tato část dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace řeší pouze technologii výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tj. FVE.

Dokumentace neřeší statické posouzení objektu, architektonické a konstrukční řešení objektu, požární posouzení a požární bezpečnost stavby a jiné části projektu, které se týkají úprav pro montáž a zprovoznění technologie FVE.

Navrhovaná stavba bude připojena do stávající sítě NN.

Na dopravní infrastrukturu nebude stavba napojena. Pro potřebu projektové dokumentace bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a využita dokumentace skutečného stavu.

Etapizace výstavby:

- rozmístění konstrukcí pro FVE panely

- osazení technologie FVE (panely, střídače, rozvaděče)

- propojení silovými kabely NN a zapojení technologie

- zprovoznění FVE

- provedení zkoušek a revizí

- na závěr se uskuteční kolaudace stavby

V Brně, září 2022	Ing. Tomáš Blažek