## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {13958a14-96f3-461c-ad28-fedb4c3d9a9d}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 1719 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 41 kWp | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2023 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 1893358
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 1893358 |  |  |  |  | 397605.18
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 2290963.18
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 1719
| Stavba: | [5 empty] | ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 41 kWp
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2023
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 1893358 |  |  |  |  | 2290963.18 |  | 0 | 397605.18 | 170.78 | 397605.18 | 0 | 0 | 0 | 1893358 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13958a14-96f3-461c-ad28-fedb4c3d9a9d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  | 1.etapa | [6 empty] | 1893358 |  |  |  |  | 2290963.18 | STA | 0 | 397605.18 | 170.78 | 397605.18 | 0 | 0 | 0 | 1893358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {98f4578d-0efe-46bb-ad75-90a062ba9a29} | {13958a14-96f3-461c-ad28-fedb4c3d9a9d} | 2

## 01 - 1.etapa
{98f4578d-0efe-46bb-ad75-90a062ba9a29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 41 kWp
Objekt:
01 - 1.etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 23. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1893358
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1893358 |  |  | 21% | 397605.18
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2290963.18
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 41 kWp
Objekt:
01 - 1.etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 10. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1893358 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 477008
| 21-M.4 - Kabeláž | [5 empty] | 238628
| 22-M - Montáže technologických zařízení | [5 empty] | 81190
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 56810
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 100380
| 751 - Stavební práce | [5 empty] | 171850
| N00 - Hlavní technologické instalace | [5 empty] | 1184000
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 224500
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 959500
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 60500
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 27500
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 33000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Náměstí Svornosti – FVE 41 kWp
Objekt:
01 - 1.etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 23. 10. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1893358 |  |  |  |  | 170.78 |  | 0.02077 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 1893358
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 477008 |  |  |  |  | 168.643 |  | 0.01915 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 477008
| D | 21-M.4 | Kabeláž |  |  |  | 238628 |  |  |  |  | 16.372 |  | 0.01815 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 238628
27 | K | 210800051.1 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech (požární trasy) | m | 240 | 26.6 | 6384 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní | 0.068 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6384 | 64 | 964201331
28 | M | 341095150v | kabel silový s Cu jádrem, oválný 1-CXKH-V 3x1,5 mm2 | m | 240 | 71.6 | 17184 |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0168 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 17184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17184 | 128 | 548361501
22 | K | 210812063 | Montáž kabelů silnoproudých | kpl | 1 | 55000 | 55000 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55000 | 64 | 514894478
23 | M | 34111100 | Silnoproudé kabely 1kV | kpl | 1 | 60000 | 60000 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 | 128 | -1783397514
24 | M | 341261710.2 | kabel SOLAR XLS 1x6 | kpl | 1 | 95000 | 95000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95000 | 128 | -657340530
25 | K | PR033 | Montáž tlačítka TOTAL STOP | kus | 2 | 550 | 1100 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 64 | -1029351973
26 | M | PR033 | Tlačítko TOTAL STOP nástěnné, 230V, IP44, spínací kontakt | kus | 2 | 1980 | 3960 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3960 | 64 | 1186525328
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení |  |  |  | 81190 |  |  |  |  | 1.072 |  | 0.001 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 81190
29 | K | 210800005 | Montáž ochranných vodičů, vč. materiálu | kpl | 1 | 35000 | 35000 | CS ÚRS 2013 02 |  | základní | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 64 | 16578
31 | K | 220110641 | Závěrečné práce ve skříni/rozvaděči | kus | 1 | 1190 | 1190 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 64 | -106093893
30 | K | R_00012 | Úprava stávající jímací soustavy pro osazení FV panelů, demontáž stávající soustavy a přesun + doplnění dle vykresu jímací soustavy v grafické části PD | kus | 1 | 45000 | 45000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 64 | 1109592605
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 56810 |  |  |  |  | 91.199 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 56810
32 | K | 210280001 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 | 6990 | 6990 |  |  | základní | 12.398 | 12.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6990 | 64 | -1741325346
33 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 | 13200 | 13200 | CS ÚRS 2013 02 |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13200 | 64 | -1439850791
34 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 | 17900 | 17900 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17900 | 64 | -1586661317
35 | K | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 2 | 6610 | 13220 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 11.727 | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13220 | 64 | -1975569722
36 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 | 5500 | 5500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 64 | 1321983817
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 100380 |  |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 100380
37 | K | 090001000 | Ostatní náklady - nepředvídatelné práce na stávajícíh objektech | hod | 60 | 270 | 16200 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16200 | 1024 | 593037185
38 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 80 | 290 | 23200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23200 | 512 | -1170125298
39 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 60 | 200 | 12000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 512 | 1309212693
40 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 12 | 250 | 3000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 512 | -1238957697
41 | K | Hod.sazba6 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi | hod | 12 | 250 | 3000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 512 | 1231643046
42 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 40 | 468 | 18720 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 18720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18720 | 512 | 817978952
43 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 20 | 563 | 11260 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 11260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11260 | 512 | 1738113098
44 | K | PR044 | Montážní plošina, vč. dopravy na stavbu | hod | 20 | 650 | 13000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13000 | 64 | -128329514
| D | 751 | Stavební práce |  |  |  | 171850 |  |  |  |  | 0.547 |  | 0.0008 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 171850
21 | K | 210020310.1 | Vytvoření prostupů pro kabely, vč. následního utěsnění, popř. požárních ucpávek | kpl | 1 | 10000 | 10000 | CS ÚRS 2012 02 |  | základní | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 64 | -2022310916
18 | K | R0502 | Stavební úprava stávající místnosti pro osazení technologie FVE, vč. vyzdění nových příček, dveře, vč. zapravení, výmalby (materiál +práce) | kpl | 1 | 150000 | 150000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 64 | 1363872691
19 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kpl | 1 | 9350 | 9350 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9350 | 64 | 440618746
20 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kpl | 1 | 2500 | 2500 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 128 | -549548931
| D | N00 | Hlavní technologické instalace |  |  |  | 1184000 |  |  |  |  | 1.59 |  | 0.00082 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1184000
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 224500 |  |  |  |  | 1.59 |  | 0.00082 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 224500
13 | K | 210191509 | Montáž skříní a rozvaděčů, oceloplechových do 400A | kus | 2 | 2500 | 5000 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní | 0.795 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 64 | -827409169
14 | M | R-21-M-0022 | Rozvaděč FVx DC pro jištění okruhů FV panelů | kpl | 1 | 55000 | 55000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55000 | 64 | -1878039486
15 | M | R-21-M-0023 | Rozvaděč RFVE, vč. výzbroje | kpl | 1 | 54500 | 54500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 54500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54500 | 64 | -1943952063
16 | M | R-21-M-0024 | Úprava a přezbrojení stávajícího rozvaděče RH, vč. výzbroje | kpl | 1 | 85000 | 85000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 | 64 | -173009915
17 | M | 341261710.2.1 | Kabely FTP cat.6 outdoor 8žil, materiál+montáž+ukončení | kpl | 1 | 25000 | 25000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 128 | -25006258
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 959500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 959500
1 | K | R_000001 | Montáž FV panelu na konstrukci, vč. upevnění a zapojení | kus | 100 | 590 | 59000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59000 | 512 | 1743383180
2 | M | R_000002 | FV panel, 410W, monokrystal, účinnost min. 20%, | kus | 100 | 4600 | 460000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460000 | 512 | 1672552027
3 | K | R_000003 | Montáž ocelové konstrukce pod FV panely na plochou střechu - se zátěží | kus | 100 | 650 | 65000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65000 | 512 | -1215928009
4 | M | R_000004 | Ocelová konstrukce pod FV panely na plochou střechu (bez možnosti kotvení!), vč. zátěže, s možností nastavení sklonu | kus | 100 | 1200 | 120000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 512 | 449092977
5 | K | R_000005 | Osazení střídače do 100 kg, vč. zapojen, zprovoznění a uzemnění | kus | 1 | 2500 | 2500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 512 | -216623357
6 | M | R_000006 | Solární měnič s aktivním chlazením, třífázový, vst.výkon 30-40kW, Třída krytí IP65, připojení WIFI,LAN,RS485,smartmeter | kus | 1 | 55400 | 55400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 55400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55400 | 512 | -1667099532
7 | K | R_000252 | Montáž odpojovačů | kus | 100 | 46 | 4600 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4600 | 512 | -1675916825
8 | M | R_00225 | Odpojovač FV panelů | kus | 100 | 1450 | 145000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145000 | 512 | 2106866596
9 | K | R_000265 | Řídící jednotka odpojovačů | kpl | 1 | 18000 | 18000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 512 | 94865403
10 | M | N1 | Podružný materiál (koncovky, svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.) | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 512 | 274299292
11 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 512 | 988068844
12 | K | R_000277 | Ostatní elektromontážní práce, vč. materiálu | kpl | 1 | 15000 | 15000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 512 | -266326062
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 60500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 60500
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 27500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 27500
45 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení | kus | 2 | 5500 | 11000 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000 | 1024 | -2143944771
46 | K | 013254000 | Realizační dokumentace | kus | 1 | 6500 | 6500 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 1024 | 758249124
47 | K | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | -166740470
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 33000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 33000
48 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 | 8000 | 8000 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1024 | 1720373488
49 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 | 10000 | 10000 | CS ÚRS 2015 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | -1471298801
50 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 | 8500 | 8500 | CS ÚRS 2015 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 1024 | 1239552834
51 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | kus | 1 | 6500 | 6500 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 1024 | -1972255453