## ČSPHM
|  | Výkaz výměr - SAKO Elektroinstalace - Část TECHNOLOGIE ČSPHM | [6 empty] | D. 1.4.4.
|  | Rozvaděče NN - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL |  | Rozvaděč RH - Dozbrojení dle výkresové dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Rozvaděč RMS - Dozbrojení dle výkresové dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Kabely - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 280 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdPRACE |  | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | 60 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | 150 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdPRACE |  | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 470 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | 120 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 4 mm2 | 180 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CMSM 3 x 1,5 mm2 | 320 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CMSM 5 x 1,5 mm2 | 85 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CMSM 5 x 2,5 mm2 | 140 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CMFM 4 x 1 mm2 | 480 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič CY 6mm2 z/ž | 150 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič CY 16mm2 z/ž | 10 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Kabel UTP Cat 6 | 100 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalační materiál - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | 20 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení | 25 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice odbočná KU 125, protahovací s víčkem | 4 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice instalační I12, IP44 | 42 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice instalační, v provedení Eex | 20 | ks | do šachet nádrží a pod výdejní stojan |  | 0 |  | 0
|  | Svorka Bernard k pospojování | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Cu pás k pospojování | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Žlab drátěný 150 x 100, včetně příslušenství | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Žlab drátěný 100 x 50, včetně příslušenství | 35 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka korugovaná KOPOFLEX DN75 | 450 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ocelová DN32, včetně příslušenství | 40 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka plastová pevná DN25, včetně příslušenství | 85 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka plastová pevná DN32, včetně příslušenství | 60 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná pod omítku, typ 20mm | 100 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná pod omítku, typ 32mm | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka KG250 (pro uložení stožáru VO) | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Hlavní ochranná přípojnice | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Výstražná páska červená | 250 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Kabelová spojka (5x 6) | 6 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Sádra stavební | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvky, vypínače, svítidla, ostatní technologie |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Spínač jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , 230V/10A | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Spínač střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí , 230V/10A | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Spínač střídavý - řaz. 6,IP44 , 230V/10A | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Spínač TOTAL STOP, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Spínač ZAP/VYP, IP44 v instalační krabici | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka jednoduchá 16A,230V 2P+Z bílá | 18 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka jednoduchá 16A,230V 2P+Z bílá, IP44 | 8 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Pohybové IR čidlo 180st. | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Časový spínač CS3-1 | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Přímotop 1,5 kw | 3 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Záložní zdroj UPS 3kW | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Akustická houkačka IP44, 230V | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo stropní LED, 36W, 4000k | 6 | ks | kiosek |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nástěnné LED, 28W, 4000k s čidlem, IP44 | 3 | ks | kiosek |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nouzové LED, 8W, 1h | 3 | ks | kiosek |  | 0 |  | 0
|  | Zpětná montáž demontovaných zařízení (klimatizace,…) | 8 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Hromosvod, zemnící soustava (včetně VO) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Pásek zemnící Fe Zn 4x30 | 450 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič zemnící Fe Zn 10 | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič AlMgSi D=8mm | 120 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka okapová SO | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Podpěra vedení PV | 95 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka SS | 145 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka zkušební | 35 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Jímací tyč hromosvodu 2m vč svorek a držáků | 4 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Ochranný asfaltový nátěr | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Osvětlení VO |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | ČSPH - Svítidlo LED 101.1W IP66 IK07, čirý kryt CHEMO (CH) s vysokou chemickou odolností | 6 | ks | zastřešení výdení plochy |  | 0 |  | 0
|  | VO - Svítidlo, typ 1 BGP392 T25 LED100-4S/740 PSU DW50 FG | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | VO - Stožár 3-stupňový bezpaticový, 133/102/76mm, 7m nad terénem, žárový zinek | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | VO - Výložník obloukový výška 1500mm, vyložení 1500mm, žárový zinek | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | VO - Elektrovýzbroj 1xE27, pro 1-2x3x4x6-4x35mm, IP43 | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Stavební práce a přípomoce, demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN |  | Vrtání průrazů v příčkách a zdech průměru do 30 mm | 15 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Vysekání rýh pro kabeláž a instalační trubky | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Vysekání kapes pro instalační krabice | 35 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Výkop pro uložení kabelů a chrániek (š 40cm, hl.80cm) | 250 | m | pro VO |  | 0 |  | 0
|  | Zához výkopu | 250 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Výkop pro uložení patek VO | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Beton pro zalití patek VO | 5 | m3 |  |  | 0 |  | 0
|  | Utěsnění kabelových chrániček | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Demontáž stávajících ocelových sloupů VO | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Stavební přípomoc ostatní | 50 | hod |  |  | 0 |  | 0
|  | Demontáže stávajících prvků a technologie | 100 | hod |  |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Montážní plošina | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Zkušební provoz | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Protokol o kontrole technické inspekce TIČR | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Revize hromosvodu | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Revize el. instalace | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | MATERIÁL CELKEM |  | MONTÁŽ CELKEM
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem nabídka včetně DPH | [6 empty] | 0