## MYČKA
|  | Výkaz výměr - SAKO Elektroinstalace - Část TECHNOLOGIE MYČKA | [6 empty] | D. 2.4.4.
|  | Rozvaděče NN - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL |  | Rozvaděč TECHNOLOGIE RT - dle výkresové dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Kabely - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 100 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdPRACE |  | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | 120 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdPRACE |  | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 60 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | 45 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL |  | Kabel CYKY-J 5 x 4 mm2 | 15 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič CY 6mm2 z/ž pod omítkou | 25 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič CY 16mm2 z/ž pod omítkou | 10 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Kabel UTP | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalační materiál - dodávka |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice odbočná KU 125, protahovací s víčkem | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Krabice instalační I12, IP44 | 20 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka Bernard k pospojování | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Cu pás k pospojování | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka plastová pevná DN25, včetně příslušenství | 80 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka plastová pevná DN32, včetně příslušenství | 120 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná pod omítku, typ 20mm | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná pod omítku, typ 32mm | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Hlavní ochranná přípojnice | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Sádra stavební | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvky, vypínače, svítidla, ostatní technologie |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Spínač střídavý - řaz. 6,IP44 , 230V/10A | 6 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka jednoduchá 16A,230V 2P+Z bílá, IP44 | 15 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka 16A,400V 3+N+PE, IP44 | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Přímotop 1,5 kw | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo stropní LED, 36W, 4000k | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nástěnné LED, 28W, 4000k s čidlem, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nouzové LED, 8W, 1h | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svítidlo CR2 M10k-840 PC WB EVG WH | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Hromosvod, zemnící soustava (včetně VO) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
|  | Pásek zemnící Fe Zn 4x30 | 65 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič zemnící Fe Zn 10 | 15 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodič AlMgSi D=8mm | 100 | m |  |  | 0 |  | 0
|  | Podpěra vedení PV | 60 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka SS | 35 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Svorka zkušební | 7 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Jímací tyč hromosvodu 2m vč svorek a držáků | 6 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Ochranný asfaltový nátěr | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Stavební práce a přípomoce, demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN |  | Vrtání průrazů v příčkách a zdech průměru do 30 mm | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Vysekání rýh pro kabeláž a instalační trubky | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Vysekání kapes pro instalační krabice | 10 | ks |  |  | 0 |  | 0
|  | Stavební přípomoc ostatní | 60 | hod |  |  | 0 |  | 0
|  | Demontáže stávajících prvků a technologie | 20 | hod |  |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0
| No. | Popis položky | Počet | MJ | Poznámka | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Montážní plošina | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
|  | Zkušební provoz | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Revize hromosvodu | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN |  | Revize el. instalace | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | MATERIÁL CELKEM |  | MONTÁŽ CELKEM
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem nabídka bez DPH | [6 empty] | 0