## Rekapitulace
Stavba : Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel - SAKO Brno, a.s., Černovická 15 |  |  |  |  | Rozpočet : | technologická část stavby
D.2.5 Dokumentace technologického zařízení - SO05 - Myčka vozidel |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE TECHNOLOGICKÝCH DÍLŮ
| Technologický díl |  |  |  | Díl celkem | Podskupiny
1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
|  | 1.1 MYCÍ TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
|  | 1.2. ČIŠTĚNÍ VOD |  |  |  | 0
2 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2
| CELKEM VRN |  | 0

## VV
| Stavba : Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel - SAKO Brno, a.s., Černovická 15 |  | Rozpočet : | technologická část stavby
| Objekt : D.2.5 Dokumentace technologického zařízení - SO05 - Myčka vozidel |  | 08/2024
Pol. | Typ - norma - č. výkresu | Název - rozměr | Počet měr. jednotek | Cena [Kč] jednotková | Cena [Kč] celkem | Poznámka
1. STROJE A ZAŘÍZENÍ :
1.1. MYCÍ TECHNOLOGIE
1 | MYCÍ AGREGÁT, TEPLOVODNÍ, NAFTOVÝ | V místnosti strojovny umístěný stacionární mycí agregát, dvouvstupový (recykl z ČOV se sacím čerpadlem + vodovodní řád), ohřev naftový, vč. čerpadla, vč komínu s přerušovačem tahu celonerez výšky cca 4 m, řídící systém, celonerezové provedení. Průtok cca 2000 l/hod, tlaková třída 100 bar Napojení na dávkování mycích chemikálií 3 programy: - Předmytí (šampon) - recyklovaná voda - Mytí (šampon+kartáč) - recyklovaná voda - Oplach - vodovodní řad Vč. odloučeného ovládacího panelu (ovládací panel do boxu )umístěného v mycí hale (případně přímé ovládání na pojezdových drahách, závěsech pistolí) Montáž, instalace a oživení s uvedením do provozu (napojení na silové kabely 400V, uvedení do provozu ovládacího terminálu) Propojení s řídící konzolí/terminálem v mycí hale Doprava, zaškolení a předání, výchozí elektrorevize a předávací dokumentace, revize komína Pokyny k obsluze - laminovaný info leták v mycí hale | 1 |  | 0
2 | Pojezdové dráhy hadic a pistolí | Pojezdové dráhy pracovní hadice s pistolí zavěšené hadice na pojezdové dráze, ukončena mycí pistolí, jejichž instalační délka plyne z délky mycí haly (cca 13 m) a dosah pistolí (volná hadice) bude min. 8 m. Závěsy a pomocné kce, jsou součástí dodávky pojezdových drah vypouštění okruhů pro zimní provoz - vypouštěcí armatury ve strojovně (možnost profukování tlakovým vzduchem) | 2 |  | 0
3 | Trubní a propojovací rozvody | Trubní rozvody k mycímu stroji - napojení mycího stroje na recyklovanou a pitnou vodu z řadu, uzavírací, přetlakové/pojistné armatury, filtry a zpětné klapky. - napojení mycího stroje na mycí hadice (pistole) - vč pomocného materiálu, armatur - vč. stavební přípomoci (prostupy a jejich opracování) | 1 |  | 0
4 | Zkouška a prvotní provoz | Provozní kapaliny a chemie pro prvotní provoz | 1 |  | 0
|  | 1.1 MYCÍ TECHNOLOGIE CELKEM : |  |  | 0
1.2. ČIŠTĚNÍ VOD
5 | ČOV, chemická recirkulační čistírna odpadních vod | Kontinuální recirkulační ČOV chemická s diskovou filtrací - určeno pro střední provozy, ČOV pro provoz v recirkulačním okruhu, kdy cca 80 % vody pro mytí je využito jako recyklu a cca 20 % (poslední oplach vozu) je využito čisté vody z řadu pro zachování vysoké kvality mytí - mycí stroj je určen pro využití recyklu /přípoj na 2 vody se sacím čerpadlem recyklu. Odtok vyčištěné odpadní vody z ČOV je vždy uvažován do městské kanalizace – dále na místní komunální ČOV. - vč. atypické podstavy - zvednutí ČOV pro možné napojení kanalizace - vč. zásobní nádrže (plast o rozměru aby prošel dveřmi strojovny) - vč. vlastního řidícího systému - vč. příslušenství, dávkovacích čerpadel, prvotní dávky chemikálií Montáž, instalace, doprava a oživení s uvedením do provozu (napojení na silové kabely 400V, uvedení do provozu) Zaškolení a předání, výchozí elektrorevize a předávací dokumentace | 1 |  | 0
6 | Trubní a propojovací rozvody k ČOV | Trubní rozvody k ČOV - napojení ČOV na mycí kanál - napojení ČOV na sedimentační jímku, zásobní jímku - napojení ČOV na pitnou vodu, kanalizaci splaškovou - místní úprava pozice ČOV - podstava (úkapová vana) - vč pomocného materiálu, armatur, čerpadla v jímce a PE propojení - vč. stavební přípomoci (prostupy a jejich opracování) | 1 |  | 0
7 | KOMPRESOR | ATS SE ZÁSOBNÍKEM PRO POTŘEBY ČOV automatický tlaková stanice pístový kompresor 230 V, se zásobní nádrží cca 24 litrů - vč. rozvodů vzduchu a armatur | 1 |  | 0
|  | 1.2 ČIŠTĚNÍ VOD CELKEM : |  |  | 0
| 2. DEMONTÁŽNÍ PRÁCE : |  | kpl
8 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE MYTÍ | Demontáž stávající mycí technologie - demontáž ČOV a ekologická likvidace ( Stávající ČOV Alfa 3,6/eP r.v. 90-tá léta), sedimenty, náplně - demontáž trubních rozvodů, jejich vypuštění, rozřezání a ekologická likvidace - demontáž mycího stroje, komína, ekologická likvidace - demontáž jiného zařízení strojovny a macích rozvodů mimo strojovnu | 1 |  | 0 | Domluva o ukončení provozování se stavebníkem - vyčerpání jímky
|  | 2. DEMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM : |  |  | 0