## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 2662020.2 | Sako a.s. Brno - Dotříďovací linka-DPS (úpravy dle připomínek)
| Objekt: |  | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová váha
1632 | Rozpočet: |  | 24.2 | Přejezdová silniční váha
| Objednatel: |  | SAKO Brno, a.s. |  |  |  | IČO: | 60713470
|  |  | Jedovnická 4247/2 |  |  |  | DIČ: | CZ60713470
|  |  | 62800 | Brno-Židenice
| Projektant: |  | B-Projekting, spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 46974237
|  |  | třída Tomáše Bati 299, Louky |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76302 | Zlín
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Beneš
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | %
| Snížená DPH |  |  | 15 | %
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | %
| Základní DPH |  |  | 21 | %
Zaokrouhlení
Cena celkem bez DPH
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 979918.5 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 28.5.2021
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 809850 |  | 809850 | 100
2 | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová váha |  |  | 0 | 809850 |  | 809850 | 100
3 | 24.2 | Přejezdová silniční váha |  |  | 0 | 809850 |  | 809850 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 809850 | 0 | 809850 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON
Cena celkem
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 06.1 24.2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2662020.2 | Sako a.s. Brno - Dotříďovací linka-DPS (úpravy dle připomínek) | [24 empty] | STA
O: | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová váha | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 24.2 | Přejezdová silniční váha | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 809850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 330.1 | Nákladní váha vč. závory, dodávka + montáž vč. příslušenství kompletní provedení | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 317900 | 317900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | cena zahrnuje : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -typová dokumentace: část (A) - příprava stanoviště a část ( B ) - elektro část, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -rám základu váhy vybavený topným kabelem pro vyhřívání základu v zimních : | [24 empty] | VV | 0
|  | měsících anebo za příplatek rám v prefabrikovaném základu, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -vážící můstek VM-1.2 s ochranou proti korozi metalizací, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -4 ks nerezových tenzometrických snímačů, každý s kapacitou 20t, třídou přesnosti C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | a vyrobených dle OIML R 60, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -sada signalizace - semafor s dvěma světly instalovaný na sloupku nebo na zdi : | [24 empty] | VV | 0
|  | váhovny, houkačku a informační tabuli pro předpokládaný jednosměrný provoz, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -vyhodnocovací a řídící systém váhy zabudovaný do podružného rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | (provedení samostojné nebo na zeď), : | [24 empty] | VV | 0
|  | -silová a datová kabeláž pro elektromontáž celého zařízení na zákazníkem připravené : | [24 empty] | VV | 0
|  | stanoviště váhy (délka nad 20m za příplatek), : | [24 empty] | VV | 0
|  | -řídící počítač váhy, OS Windows, LCD monitor, laserová tiskárna pro tisk vážních lístků : | [24 empty] | VV | 0
|  | a bilancí, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -záložní zdroj UPS pro ochranu vyhodnocovacího systému a řídícího počítače : | [24 empty] | VV | 0
2 | 330.2 | Příplatek za kabeláž do vzdálenosti 60m | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7820 | 7820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 330.3 | Uživatelský program Expediční váha pod Windows | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 330.4 | Sada signalizace pro druhý směr jízdy s informační tabule na sloupku s patkou a kotvením. Signalizace je řízena automaticky z PC | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16400 | 16400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 330.5 | Elektronická regulace vyhřívání základu vah | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | automaticky spíná vyhřívání topným : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | kabelem při jejím poklesu k nule. Jakmile teplota vystoupí nad 2° C, vyhřívání se vypne a : | [24 empty] | VV | 0
|  | šetří el. energii. Zcela se tak zabraňuje podmrzání základu vah i při silném mrazu. : | [24 empty] | VV | 0
6 | 330.6 | Prefabrikovaný základ vah | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 59700 | 59700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | je osazen rámem s instalovaným topným kabelem. Dno je : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vyspádováno pro odvod dešťové vody. Prefabrikovaný základ snižuje náklady na přípravu : | [24 empty] | VV | 0
|  | stanoviště a také ji významně urychluje. + Doprava : | [24 empty] | VV | 0
7 | 330.7 | Kamerový systém pro snímkování vozidel - snímky se uloží do vážního záznamu 2 kamery | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 47710 | 47710 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 330.8 | Systém na automatické čtení RZ (SPZ) - IR kamery + HW + SW; přečtená RZ je přímo vkládána do vážního záznamu; pracuje i za nepříznivých podmínek | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 129670 | 129670 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 330.9 | Montáž a uvedení do provozu, kalibrace přípravkem a vozidly zákazníka, zaškolení obsluhy vah, doprava veškerého zařízení a techniků na místo montáže- Brno | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37200 | 37200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 330.91 | Venkovní displej vah z vysoce svítivých LED diod s výškou znaku 4,5cm uložený v nerezovém krytu | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 330.92 | Úřední ověření váhy pracovníky ČMI + zapůjčení vozidla se závažím + asistence zhotovitele + vydání „Potvrzení o ověření měřidla" | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 330.95 | Automatická vjezdová závora | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rameno délky do 4m, zdvih za 3,5s : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kotevní deska do betonu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládaná dálkově radiovou klíčenkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Aut. ovládání z PC za příplatek 6800 Kč : | [24 empty] | VV | 0
13 | 330.96 | Sada pro bezobslužný provoz | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70530 | 70530 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Řidič identifikuje vozidlo přiložením čipové : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | karty, vloží kód materiálu z klávesnice a po : | [24 empty] | VV | 0
|  | potvrzení údajů je zahájeno vážení. Sada : | [24 empty] | VV | 0
|  | obsahuje: : | [24 empty] | VV | 0
|  | -Jeden nebo dva klávesnicové terminály : | [24 empty] | VV | 0
|  | se čtečkou čipových karet EM4102 nebo : | [24 empty] | VV | 0
|  | DALLAS : | [24 empty] | VV | 0
|  | -Krycí stříšky terminálů s držáky na sloupky : | [24 empty] | VV | 0
|  | semaforů, propojovací boxy : | [24 empty] | VV | 0
|  | -100 kusů čipových karet s potiskem dle : | [24 empty] | VV | 0
|  | přání zákazníka (max. 2 barvy) : | [24 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu