## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Slepý rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2662020 | Sako a.s. Brno - Dotříďovací linka - DPS
| Objekt: |  | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha
1125 | Rozpočet: |  | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha
| Objednatel: |  | SAKO Brno, a.s. |  |  |  | IČO: | 60713470
|  |  | Jedovnická 4247/2 |  |  |  | DIČ: | CZ60713470
|  |  | 62800 | Brno-Židenice
| Projektant: |  | B-Projekting, spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 46974237
|  |  | třída Tomáše Bati 299, Louky |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76302 | Zlín
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Beneš
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | %
| Snížená DPH |  |  | 15 | %
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | %
| Základní DPH |  |  | 21 | %
Zaokrouhlení
Cena celkem bez DPH
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1882036.26 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 28.8.2020
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1555401.87 |  | 1555401.87 | 100
2 | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha |  |  | 0 | 1555401.87 |  | 1555401.87 | 100
3 | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha |  |  | 0 | 1555401.87 |  | 1555401.87 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1555401.87 | 0 | 1555401.87 | 100
#POPS | Popis stavby: 2662020 - Sako a.s. Brno - Dotříďovací linka - DPS
| z.č. 849 239 50 | [8 empty] | z.č. 849 239 50
| Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (výkresové dokumentace, technické zprávy, zadávacích dokumentů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. | [8 empty] | Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (výkresové dokumentace, technické zprávy, zadávacích dokumentů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV
| 383 | Mobilní buňky |  |  | HSV
| 63 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV
| 788 | Nátěry zámečnických konstrukcí |  |  | PSV
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON
| Cena celkem | [7 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 06.1 SO 06.1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2662020 | Sako a.s. Brno - Dotříďovací linka - DPS | [24 empty] | STA
O: | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 06.1 | Vrátnice, přejezdová dráha | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 9621.11 |  | 4680.37 |  | 0 |  | 4.54 |  | 0 |  |  |  |  | 10.45 | [5 empty] | DIL
1 | 273321411 | Železobeton základových desek C 25/30 - XC2 | m3 | 1.5 |  | 0 | 2657.44 | 3986.16 | 277.56 | 416.34 | 21 | 0 | 2.525 | 3.79 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.48 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základ přejezd. váhy : 3,75*2,0*0,2 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 273321611 | Železobeton základových desek C 30/37 - XC2, XF4 | m3 | 0.18 |  | 0 | 2967.44 | 534.14 | 277.56 | 49.96 | 21 | 0 | 2.525 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.48 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dno šachty : 1,0*1,2*0,15 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
3 | 273351215 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2.96 |  | 0 | 161.61 | 478.37 | 613.39 | 1815.63 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.6 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základ přejezd. váhy : (3,75+3,75+2,0+2,0)*0,2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | dno šachty : (1,0+1,0+1,2+1,2)*0,15 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
4 | 273351216 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2.96 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 365.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.32 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 273361821 | Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) | t | 0.168 |  | 0 | 25639.53 | 4307.44 | 12100.47 | 2032.88 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 23.531 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výztuž - odhad 100kg/m3 : (1,5+0,18)*0,10 |  | 0.168 | [22 empty] | VV | 0
6 | 31396010 | Distanční pruhy výšky 100 mm* | m | 15 |  | 0 | 21 | 315 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | BP 06/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | na 1,0m2 je 2,0m distančního pruhu : 3,75*2,0*2,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3242.86 |  | 3650.9 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 6.29 | [5 empty] | DIL
7 | 311101212 | Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech plastová trubka | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 288 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.315 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | šachta váhy : 0,2*3 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 311321412 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC2, XF4 | m3 | 0.448 |  | 0 | 3030.63 | 1357.72 | 534.37 | 239.4 | 21 | 0 | 2.5277 | 1.13 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.093 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny šachty : (1,0+1,0+1,2)*0,2*0,7 |  | 0.448 | [22 empty] | VV | 0
9 | 311351105 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 4.48 |  | 0 | 169.14 | 757.75 | 345.86 | 1549.45 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.65 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny šachty : (1,0+1,0+1,2)*0,7*2 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
10 | 311351106 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 1003.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.35 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 311361821 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.0448 |  | 0 | 25164.86 | 1127.39 | 12735.14 | 570.53 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 25.271 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výztuž - odhad 100kg/m3 : 0,448*0,10 |  | 0.0448 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 383 | Mobilní buňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 252955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.94 | [5 empty] | DIL
12 | 381181001 | Montáž mobilních buněk samostatně stojících | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2955 | 2955 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 3.94 | 3.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 383.1 | Mobilní obytný kontejner rozm. 6100 x 3500 x 2850mm, dodávka + montáž vč. dopravy a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 3914.32 |  | 3237.31 |  | 0 |  | 6.29 |  | 0 |  |  |  |  | 8.07 | [5 empty] | DIL
14 | 614471715 | Adhézní můstek | m2 | 0.64 |  | 0 | 151.09 | 96.7 | 22.91 | 14.66 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potěr ve spádu - dno šachty : 0,8*0,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
15 | 631313511 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 1.015 |  | 0 | 2273.86 | 2307.97 | 1001.14 | 1016.16 | 21 | 0 | 2.525 | 2.56 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.58 | 2.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podkladní beton : 3,85*2,2*0,10 |  | 0.847 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,4*0,1 |  | 0.168 | [22 empty] | VV | 0
16 | 631571003 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 1.8 |  | 0 | 561.1 | 1009.98 | 696.9 | 1254.42 | 21 | 0 | 1.837 | 3.31 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.836 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podsyp pod váhu : 5,0*2,4*0,15 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
17 | 632451031 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm | m2 | 7.5 |  | 0 | 60.52 | 453.9 | 112.48 | 843.6 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.25 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na desce pod váhu : 3,75*2,0 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 632451063 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm | m2 | 0.64 |  | 0 | 71.52 | 45.77 | 169.48 | 108.47 | 21 | 0 | 0.0708 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.376 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potěr ve spádu - dno šachty : 0,8*0,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 223.71 |  | 19240.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.38 | [5 empty] | DIL
19 | 720000001 | Zdravotní instalace-samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 223.71 | 223.71 | 19240.29 | 19240.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.383 | 5.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 51557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
20 | 767000001 | Zámečnické konstrukce-samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 51557 | 51557 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 788 | Nátěry zámečnických konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
21 | 788000001 | Nátěry zámečnických konstrukcí-samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 259116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 210000011 | Elektroinstalace-samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 259116 | 259116 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 132527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | DIL
23 | 220000001 | Slaboproudá elektroinstalace-samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 132527 | 132527 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.078 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 317900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 330.1 | Nákladní váha vč. závory, dodávka + montáž vč. příslušenství kompletní provedení | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 317900 | 317900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | cena zahrnuje : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -typová dokumentace: část (A) - příprava stanoviště a část ( B ) - elektro část, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -rám základu váhy vybavený topným kabelem pro vyhřívání základu v zimních : | [24 empty] | VV | 0
|  | měsících anebo za příplatek rám v prefabrikovaném základu, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -vážící můstek VM-1.2 s ochranou proti korozi metalizací, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -4 ks nerezových tenzometrických snímačů, každý s kapacitou 20t, třídou přesnosti C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | a vyrobených dle OIML R 60, : | [24 empty] | VV | 0
|  | -sada signalizace - semafor s dvěma světly instalovaný na sloupku nebo na zdi : | [22 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | váhovny, houkačku a informační tabuli pro předpokládaný jednosměrný provoz, : | [24 empty] | END
-vyhodnocovací a řídící systém váhy zabudovaný do podružného rozvaděče :
(provedení samostojné nebo na zeď), :
-silová a datová kabeláž pro elektromontáž celého zařízení na zákazníkem připravené :
stanoviště váhy (délka nad 20m za příplatek), :
-řídící počítač váhy, OS Windows, LCD monitor, laserová tiskárna pro tisk vážních lístků :
a bilancí, :
-záložní zdroj UPS pro ochranu vyhodnocovacího systému a řídícího počítače :
25 | 330.2 | Příplatek za kabeláž do vzdálenosti 60m | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7820 | 7820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 330.3 | Uživatelský program Expediční váha pod Windows | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 330.4 | Sada signalizace pro druhý směr jízdy s informační tabule na sloupku s patkou a kotvením. Signalizace je řízena automaticky z PC | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16400 | 16400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 330.5 | Elektronická regulace vyhřívání základu vah | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | automaticky spíná vyhřívání topným : 1 |  | 1
kabelem při jejím poklesu k nule. Jakmile teplota vystoupí nad 2° C, vyhřívání se vypne a :
šetří el. energii. Zcela se tak zabraňuje podmrzání základu vah i při silném mrazu. :
29 | 330.6 | Prefabrikovaný základ vah | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 59700 | 59700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | je osazen rámem s instalovaným topným kabelem. Dno je : 1 |  | 1
vyspádováno pro odvod dešťové vody. Prefabrikovaný základ snižuje náklady na přípravu :
stanoviště a také ji významně urychluje. + Doprava :
30 | 330.7 | Kamerový systém pro snímkování vozidel - snímky se uloží do vážního záznamu 2 kamery | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 47710 | 47710 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 330.8 | Systém na automatické čtení RZ (SPZ) - IR kamery + HW + SW; přečtená RZ je přímo vkládána do vážního záznamu; pracuje i za nepříznivých podmínek | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 129670 | 129670 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 330.9 | Montáž a uvedení do provozu, kalibrace přípravkem a vozidly zákazníka, zaškolení obsluhy vah, doprava veškerého zařízení a techniků na místo montáže- Brno | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37200 | 37200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 330.91 | Venkovní displej vah z vysoce svítivých LED diod s výškou znaku 4,5cm uložený v nerezovém krytu | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 330.92 | Úřední ověření váhy pracovníky ČMI + zapůjčení vozidla se závažím + asistence zhotovitele + vydání „Potvrzení o ověření měřidla" | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 330.95 | Automatická vjezdová závora | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rameno délky do 4m, zdvih za 3,5s : 1 |  | 1
Kotevní deska do betonu :
Ovládaná dálkově radiovou klíčenkou :
Aut. ovládání z PC za příplatek 6800 Kč :
36 | 330.96 | Sada pro bezobslužný provoz | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70530 | 70530 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řidič identifikuje vozidlo přiložením čipové : 1 |  | 1
karty, vloží kód materiálu z klávesnice a po :
potvrzení údajů je zahájeno vážení. Sada :
obsahuje: :
-Jeden nebo dva klávesnicové terminály :
se čtečkou čipových karet EM4102 nebo :
DALLAS :
-Krycí stříšky terminálů s držáky na sloupky :
semaforů, propojovací boxy :
-100 kusů čipových karet s potiskem dle :
přání zákazníka (max. 2 barvy) :
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu