| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 31/05/2010 |  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| A | 20/02/2009 |  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| Revize / Rev. | Datum / Date |  | Změny / Modifications |  |  | Kontrola/Checked |  | Schváleno / Approved |  |
|  |  |  |  | Uživatel / Employer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2 628 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |
| STAVBA / PROJEKT : PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO PROJECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : SKUTEČNÝ STAV DESIGN STAGE : AS BUILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní soubor / Operating unit - DPS 410.3 – Elektronické zabezpečovací - zařízení DPS 410.3 – Electronic security equipment |  |  |  |  | Profesní část / Discipline - ELEKTRO - SLABOPROUD ELECTRO – WEEK CURRENT |  |  |  |  |
| Název dokumentu / Title of dokument SOUPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A DÍLCŮ MOUNTING MATERIAL AND FITTINGS LIST |  |  |  |  | Vydavatel / Issuer Evropská 33a 160 00 Praha 6 Česká republika |  |  |  |  |
| Inženýr / Engineer TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 BRNO Česká Republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsorcium / Consortium CNIM 18, rue Grange Dame Rose 78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex France Siemens s.r.o. Evropská 33a 160 00 PRAHA 6 Česká Republika |  |  |  |  | Vydavatel (subdodavatel) / Issuer (sub-supplier) Mariánské nám. 1 617 00, Brno Interní ref. č./Internal ref.: BDP 4103/GT J1202 B |  |  |  |  |
| Tento dokument je vlastnictvím společnosti Siemens. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu Siemens. This document is property of Siemens. It cannot be used reproduced, transmitted and/or disclosed without the prior written permission of Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strana / Page 2 / 4 |  | Dokument č./N° document : 4048 1676/SI J1202 |  |  |  |  | Revize/ Rev./ : B |  | Status/Statute : CAE |

REVIZE / REVISION

| Rev. Rev. | Datum/Předmět Date / Subject | Autor/Writer |  | Kontrola/Checked |  | Schválení/Approved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa | Jméno/ Name | Podpis/ Visa |
| A | 20/02/2009 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Vydání první / First issue |  |  |  |  |  |  |
| B | 31/05/2010 | R. Bosák |  | P. Kroutil |  | Krška |  |
|  | Skutečný stav / As built |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

SOUPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A DÍLCŮ

MOUNTING MATERIAL AND FITTINGS LIST

| Typ | Obj. číslo | Popis | mn. | m.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11111111 | Pracovní stanice CELSIUS W370, procesor Intel Core 2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6MB SLC, 1333MHz FSB, VT), operacní pamet 2GB, HDD 250GB SATAII, DVD SuperMulti SATA, LAN 10/100/1000, dual monitor grafika nVidia Quadro NVS, Windows Vista Downgrade to XP Pro, klávesnice KB 500 CZ, optická USB myš s koleckem, monitor 20" LCD TFT | 2 | ks |
| Apollo Apacs | 11111111 | Aplikační programové vybavení Apollo Apacs - server | 1 | ks |
| Apollo Apacs | 11111111 | Aplikační programové vybavení Apollo Apacs - klient | 2 | ks |
| AIM-1SL | 11111111 | Modul připojení oboustranného kontrolovaného vstupu s možností autonomního provozu | 1 | ks |
| HID | 11111111 | Čtecí hlava bezkontaktní, rozhraní Wiegand | 2 | ks |
| Abloy EL560 | 11111111 | Eletromechanický zámek s kováním, kabelem a průchodkou | 1 | ks |
| MAS283 | 11111111 | Magnetický kontakt pro zápustnou montáž | 2 | ks |
| AIO168 | 11111111 | Koncentrátor zabezpečovacích smyček | 1 | ks |
| Mi 90301 | 11111111 | Plastová rozvodnice 300x450x170 s ochranným kontaktem | 1 | ks |
| UNIPOWER MINI + PBQ12150 | 11111111 | Zdroj s odpojovačem a akumulátorem | 1 | ks |
|  | 11111111 | Spojovací materiál pro vystrojení skříně, DIN lišta, svorky, pojistka, vývodky | 1 | kpl |
|  | 11111111 | Indikace výpadku napájecí sítě | 1 | ks |
| J-Y(St)Y 12x2x0,6 | 11111111 | Kabel J-Y(St)Y 12x2x0,6 | 232 | m |
| DCD10007 | 10110880 | Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, UC300 24 4P FRNC | 30 | m |
| 383006640 | 10200910 | kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 | 22 | m |
| 167004040 | 15000301 | kabel silový CYKY-J Cx1,5 | 42 | m |
| 5201 | 25229505 | Krabice elektroinstalační do dutých stěn univerzální, montáž pod omítku, rozměr 75x42 | 1 | ks |
| FML16 | 70460160 | trubka ohebná INSET, PVC, 350N, d=16mm | 12 | m |
|  | 70220040 | Lišta hranatá LHD 40x20 HC s víkem l=2m | 10 | m |
|  | 90600105 | Kabelová příchytka jednostranná BETTERMANN - typ 2032 | 10 | m |
|  | 11111111 | Protipožární materiál pro zhotovení protipožární ucpávek | 1 | ks |
|  | 11111111 | Podružný materiál | 1 | ks |

INSTALACE SOFTWARE A OŽIVENÍ SYSTÉMU

SOFTWARE INSTALLATION AND SYSTEM ACTIVATION

| Typ | Obj. číslo | Popis | mn. | m.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apollo Apacs | 11111111 | Instalace aplikačního programového vybavení Apollo Apacs | 3 | ks |
|  | 11111111 | Konfigurace včetně vytvoření podkladových map dotčených podlaží | 1 | kpl |
|  | 11111111 | Oživení, nastavení a testování zařízení | 1 | kpl |
|  | 11111111 | SW propojení se systémy docházky | 1 | kpl |
|  | 11111111 | Komplexní vyzkoušení včetně vypracování jeho programu | 1 | kpl |
|  | 11111111 | Revize systému | 1 | kpl |
|  | 11111111 | Zkušební provoz | 1 | kpl |