## List1
Rozpočet pro realizační dokumentaci
Akce: | FVE Jana Babáka - 1.etapa
Č. zakázky | Z021058
Místo realizace | Zakladní škola Jana Babáka Jana Babáka 1960/1 616 00 Brno-žabovřesky
Číslo položky | Materiál | Jedn. | Výměra | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
1 | Fotovoltaické zařízení | Kpl. | 1 |  | 0
1.1 | Fotovoltaický panel 450 Wp | ks | 75 |  | 0
1.2 | Třífazový měnič 12kW | ks | 1 |  | 0
1.3 | Třífázový měnič 20kW | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvaděč RAC1.1 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Rozvaděč RAC2.1 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Rozvaděč RDC1.1 | kpl. | 1 |  | 0
5 | Rozvaděč RDC2.1 | kpl. | 1 |  | 0
6 | Konstrukce pro umístění panelů | kpl. | 1 |  | 0
6.1 | CrossHook 3S | ks | 187 |  | 0
6.2 | Heco-Topix Plus wood screw 8x100 | ks | 374 |  | 0
6.3 | SingleRail 36 End Cap | ks | 186 |  | 0
6.4 | K2 Solar Cable Manager | ks | 75 |  | 0
6.5 | SingleRail 36; 4,40 m | ks | 142 |  | 0
6.6 | SingleRail 36 RailConnector Set | ks | 62 |  | 0
6.7 | SingleRail Climber Set 36/50 | ks | 330 |  | 0
6.8 | OneMid Set 30-42 | ks | 90 |  | 0
6.9 | OneEnd Set 30-42 | ks | 120 |  | 0
7 | Kabeláž | Kpl. |  |  | 0
7.1 | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 | m | 30 |  | 0
7.2 | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 | m | 30 |  | 0
7.3 | FLEX-SOL 1x6 | m | 1000 |  | 0
7.4 | Kabelový žlab 50x50 | m | 30 |  | 0
7.5 | Drát uzem. Al pr.8 | m | 45 |  | 0
7.6 | tyč jímací JT 3,0 | ks | 5 |  | 0
7.7 | CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 60 |  | 0
7.8 | Instalační materiál | kpl. | 1 |  | 0
8 | Práce SW | kpl. | 1 |  | 0
9 | Montáž | kpl. | 1 |  | 0
10 | Revize | kpl. | 1 |  | 0
11 | Oživení | kpl. | 1 |  | 0
12 | Projektové práce | kpl. | 1 |  | 0
13 | Doprava | kpl. | 1 |  | 0
14 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0
15 | Inženírink | kpl. | 1 |  | 0
0
|  | Celkem bez DPH |  |  | #REF!
Poznámky a vysvětlivky: kpl. - komletní dodávka ks - počet kusů m - metrů hod - počet hodin