## 2020 1.-12.
Surová voda | [11 empty] | VRT. HVS 1,HVS 2
| max 30°C | [6 empty] | Mn |  | <0,02 | <8 mg/l
průměr měsíční | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | prům | t | p | m | Tc | pH | x
2020 | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy | 2020 | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm
leden | 15.8894 | 0 | 2.6449 | 4.6647 | 7.6362 | 436.0851 | 5.3874 | 0.36162 | 5.517 | 0.062609 | 15.0609 | leden | 18.5872 | 0 | 7.5989 | 11.57 | 7.3579 | 1165.0426
únor | 16.4957 | 0 | 2.6111 | 4.5198 | 7.5474 | 440.0213 | 4.5504 | 0.36121 | 5.9277 | 0.072391 | 15.266 | únor | 19.234 | 0 | 7.4891 | 11.554 | 7.3666 | 1157.4255
březen | 16.022 | 0 | 2.648 | 4.6285 | 7.5424 | 447.4878 | 4.5765 | 0.37083 | 5.6829 | 0.051389 | 15.8756 | březen | 18.7805 | 0 | 7.6425 | 11.5445 | 7.3193 | 1149.5854
duben | 16.74 | 0 | 2.5368 | 4.4863 | 7.5195 | 453.125 | 4.4562 | 0.49273 | 6.1125 | 0.041282 | 16.6231 | duben | 19.84 | 0 | 7.4235 | 11.4571 | 7.3513 | 1162.65
květen | 17.2 | 0 | 2.5043 | 4.5561 | 24.6995 | 444.7273 | 4.4932 | 0.4704 | 6.6944 | 0.045 | 16.2892 | květen | 21.3545 | 0 | 7.5968 | 12.5511 | 7.3825 | 1187.8636
červen | 18.2357 | 0.00071429 | 2.7312 | 4.6812 | 7.5269 | 470.0714 | 4.6724 | 0.454 | 6.3762 | 0.072857 | 16.8119 | červen | 22.1119 | 0 | 7.316 | 11.525 | 7.3493 | 1166.1429
červenec | 18.9619 | 0 | 2.6771 | 4.7565 | 7.4933 | 460.2381 | 4.5829 | 0.42871 | 6.2429 | 0.057143 | 16.7 | červenec | 22.381 | 0 | 7.5162 | 11.5414 | 7.3148 | 1173.9048
srpen | 19.6045 | 0 | 2.833 | 4.9143 | 7.5239 | 481.2727 | 4.7607 | 0.42171 | 6.1932 | 0.051364 | 16.9727 | srpen | 22.7455 | 0 | 7.3523 | 11.4866 | 7.3941 | 1168.8864
září | 19.2677 | 0 | 3.66 | 5.7048 | 7.571 | 575 | 5.7297 | 0.3433 | 5.8097 | 0.03 | 17.3935 | září | 21.7774 | 0 | 7.5603 | 11.5668 | 7.4013 | 1199.6452
průměr | 17.6019 | 7.9365e-05 | 2.7607 | 4.768 | 9.4511 | 467.5587 | 4.801 | 0.41161 | 6.0618 | 0.053782 | 16.3325 |  | 20.7569 | 0 | 7.4995 | 11.6441 | 7.3597 | 1170.1274

## leden
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-01-01 | 17.5 | 0 | 2.88 | 4.86 | 7.76 | 486 | 4.67 | 0.288 | 5.8 | 0.11 | 14.6 | 2020-01-01 | 22.4 | 0 | 7.52 | 11.48 | 7.32 | 1155
| 12.1 | 0 | 2.89 | 4.78 | 7.52 | 491 | 4.53 |  | 3.9 | 0.03 | 14.6 |  | 15.6 | 0 | 7.42 | 11.48 | 7.59 | 1096
2020-01-02 | 17.8 | 0 | 3.26 | 5.19 | 7.69 | 484 | 4.94 | 0.326 | 6.4 | 0.11 | 16 | 2020-01-02 | 20.1 | 0 | 7.41 | 11.36 | 7.25 | 1072
| 11.3 | 0 | 3.21 | 5.09 | 7.73 | 505 | 4.91 |  | 3.8 | 0.02 | 14.2 |  | 16.8 | 0 | 7.41 | 11.26 | 7.54 | 1096
2020-01-03 | 17.8 | 0 | 3.3 | 5.4 | 7.65 | 516 | 4.9 | 0.374 | 4.2 | 0.08 | 13.4 | 2020-01-03 | 20.4 | 0 | 7.3 | 10.5 | 7.37 | 1124
2020-01-04 | 20.2 | 0 | 3.1 | 5.2 | 7.74 | 520 | 5.3 | 0.262 | 5.7 | 0.05 | 15.3 | 2020-01-04 | 19.8 | 0 | 7.2 | 10.6 | 7.37 | 1048
2020-01-05 | 21.3 | 0 | 3.3 | 5.4 | 7.54 | 529 | 5.1 | 0.413 | 7.8 | 0.08 | 14.6 | 2020-01-05 | 21.3 | 0 | 7.2 | 9.4 | 7.3 | 911
2020-01-06 | 17.7 | 0 | 3.61 | 6.06 | 7.62 | 523 | 5.61 | 0.129 | 4.8 | 0.07 | 13.7 | 2020-01-06 | 17.3 | 0 | 7.64 | 11.51 | 7.42 | 1167
| 17.8 | 0 | 3.58 | 5.48 | 7.66 | 522 | 5.42 |  | 6.2 | 0.08 | 15.3 |  | 20.4 | 0 | 7.51 | 11.68 | 7.29 | 1173
2020-01-07 | 11.6 | 0 | 3.31 | 5.6 | 7.56 | 505 | 4.68 | 0.209 | 6.4 | 0.04 | 16.4 | 2020-01-07 | 17 | 0 | 7.61 | 11.41 | 7.44 | 1191
| 16.6 | 0 | 3.45 | 5.14 | 7.61 | 476 | 4.86 |  | 4.9 | 0.07 | 15.8 |  | 21.5 | 0 | 7.48 | 11.54 | 7.36 | 1164
2020-01-08 | 10.6 | 0 | 2.88 | 4.81 | 7.56 | 457 | 4.72 | 0.194 | 5 | 0.08 | 15.4 | 2020-01-08 | 16 | 0 | 7.56 | 11.81 | 7.39 | 1174
| 19.5 | 0 | 2.55 | 3.9 | 7.52 | 445 | 4.35 |  | 6.9 | 0.04 | 13.9 |  | 18.6 | 0 | 7.55 | 11.95 | 7.21 | 1184
2020-01-09 | 17.1 | 0 | 2.65 | 4.63 | 7.67 | 445 | 4.51 | 0.236 | 6.2 | 0.06 | 16.1 | 2020-01-09 | 20.6 | 0 | 7.69 | 11.81 | 7.17 | 1166
| 18.3 | 0 | 2.6 | 4.3 | 7.54 | 447 | 4.4 |  | 5.6 | 0.04 | 15.8 |  | 19.2 | 0 | 7.6 | 11.1 | 7.2 | 1185
2020-01-10 | 17.6 | 0 | 2.72 | 4.72 | 7.64 | 452 | 4.52 | 0.268 | 6.1 | 0.04 | 15.9 | 2020-01-10 | 21.1 | 0 | 7.79 | 11.84 | 7.23 | 1187
| 12.6 | 0 | 2.84 | 4.68 | 7.64 | 449 | 4.42 |  | 4.3 | 0.02 | 15.2 |  | 15.1 | 0 | 7.69 | 11.74 | 7.32 | 1182
2020-01-11 | 18.2 | 0 | 2.78 | 4.82 | 7.66 | 457 | 4.68 | 0.296 | 5.8 | 0.05 | 16.3 | 2020-01-11 | 22.1 | 0 | 7.73 | 11.81 | 7.24 | 1179
| 11.3 | 0 | 2.69 | 4.81 | 7.71 | 448 | 4.45 |  | 3.3 | 0.06 | 15.5 |  | 15.8 | 0 | 7.59 | 11.72 | 7.43 | 1191
2020-01-12 | 18.2 | 0 | 2.86 | 4.66 | 7.68 | 447 | 4.54 | 0.312 | 7.5 | 0.07 | 16.1 | 2020-01-12 | 21.2 | 0 | 7.76 | 11.75 | 7.26 | 1177
| 11.8 | 0 | 2.81 | 4.78 | 7.71 | 437 | 4.51 |  | 4.1 | 0.07 | 17.9 |  | 15.4 | 0 | 7.66 | 11.53 | 7.56 | 1185
2020-01-13 | 18.3 | 0 | 2.4 | 5.4 | 7.46 | 431 | 43 | 0.44 | 5.9 | 0.13 | 15.6 | 2020-01-13 | 21.3 | 0 | 7.5 | 11.55 | 7.23 | 1185
2020-01-14 | 10.9 | 0 | 2.86 | 4.44 | 7.69 | 406 | 4.49 | 0.357 | 4.7 | 0.07 | 16.2 | 2020-01-14 | 16.1 | 0 | 7.61 | 11.51 | 7.42 | 1190
2020-01-15 | 12.4 | 0 | 2.17 | 5.18 | 7.59 | 396 | 4.38 | 0.709 | 4.2 | 0.03 | 15.3 | 2020-01-15 | 16.1 | 0 | 7.74 | 11.91 | 7.44 | 1188
| 16.8 | 0 | 2.22 | 4.52 | 7.63 | 384 | 4.63 |  | 5.1 | 0.08 | 14.9 |  | 18.6 | 0 | 7.66 | 11.72 | 7.21 | 1184
2020-01-16 | 12 | 0 | 2.12 | 4.18 | 7.56 | 388 | 4.53 | 0.321 | 6.4 | 0.04 | 18.4 | 2020-01-16 | 14.5 | 0 | 7.89 | 11.84 | 7.44 | 1216
| 16.5 | 0 | 2.31 | 4.32 | 7.63 | 417 | 4.48 |  | 5.3 | 0.05 | 17.2 |  | 18.2 | 0 | 7.61 | 11.66 | 7.36 | 1180
2020-01-20 | 17.2 | 0 | 2.55 | 4.54 | 7.65 | 434 | 4.58 | 0.266 | 7.3 | 0.05 | 19.4 | 2020-01-20 | 20.3 | 0 | 7.46 | 11.87 | 7.22 | 1176
| 13.6 | 0 | 2.47 | 5.12 | 7.64 | 432 | 4.64 |  | 4.3 | 0.06 | 16 |  | 16.6 | 0 | 7.74 | 11.96 | 7.35 | 1177
2020-01-21 | 16.5 | 0 | 2.44 | 4.4 | 7.66 | 430 | 4.36 | 0.212 | 7.2 | 0.14 | 15.4 | 2020-01-21 | 18.5 | 0 | 7.66 | 11.92 | 7.27 | 1190
| 15.3 | 0 | 2.54 | 4.45 | 7.74 | 421 | 4.41 |  | 4.2 | 0.04 | 16 |  | 15.3 | 0 | 7.69 | 11.92 | 7.61 | 1178
2020-01-22 | 20.8 | 0 | 2.2 | 3.5 | 7.61 | 408 | 4 | 0.488 | 6 | 0.08 | 15.7 | 2020-01-22 | 23.1 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.32 | 1191
2020-01-23 | 18.4 | 0 | 2.2 | 3.2 | 7.58 | 393 | 4.1 | 0.99 | 7.9 | 0.05 | 13.5 | 2020-01-23 | 21.6 | 0 | 7.65 | 12.1 | 7.27 | 1187
2020-01-24 | 12 | 0 | 2.61 | 5.34 | 7.61 | 408 | 4.8 | 0.273 | 5.4 | 0.05 | 14.1 | 2020-01-24 | 17.1 | 0 | 7.74 | 11.48 | 7.61 | 1192
2020-01-25 | 26 | 0 | 2.51 | 4.91 | 7.36 | 405 | 4.81 | 0.619 | 5.6 | 0.09 | 15.1 | 2020-01-25 | 17.9 | 0 | 7.89 | 11.91 | 7.48 | 1160
| 17.2 | 0 | 2.39 | 4.52 | 7.68 | 403 | 4.46 |  | 5.2 | 0.06 | 14.8 |  | 21.1 | 0 | 7.72 | 11.78 | 7.27 | 1182
2020-01-26 | 16.5 | 0 | 2.42 | 4.38 | 7.64 | 395 | 4.41 | 0.38 | 4.3 | 0.06 | 9.4 | 2020-01-26 | 14.6 | 0 | 7.5 | 11.71 | 7.6 | 1190
| 17.3 | 0 | 2.31 | 4.29 | 7.76 | 396 | 4.36 |  | 6.7 | 0.05 | 13.4 |  | 17.4 | 0 | 7.28 | 11.02 | 7.32 | 1048
2020-01-27 | 10.5 | 0 | 2.45 | 4.09 | 7.79 | 378 |  |  | 4.6 |  |  | 2020-01-27 | 16.7 | 0 | 7.48 | 11.71 | 7.47 | 1205
| 16.5 | 0 | 2.2 | 3.7 | 7.63 | 380 | 4 |  | 8.7 | 0.04 | 11.3 |  | 19.1 | 0 | 7.7 | 11.75 | 7.29 | 1184
2020-01-28 | 15.6 | 0 | 2.04 | 3.7 | 7.66 | 379 | 3.86 |  | 5.4 | 0.05 | 14.7 | 2020-01-28 | 19.8 | 0 | 7.65 | 11.88 | 7.24 | 1196
| 17.4 | 0 | 2.05 | 4.4 | 7.69 | 377 | 4 |  | 4 | 0.05 | 12.7 |  | 20.9 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.31 | 1188
2020-01-29 | 16.4 | 0 | 2.15 | 4.15 | 7.68 | 372 | 4.26 | 0.267 | 5.6 | 0.07 | 16.5 | 2020-01-29 | 18.6 | 0 | 7.96 | 11.73 | 7.24 | 1191
| 12.7 | 0 | 2.34 | 4.44 | 7.84 | 374 | 4.36 |  | 4.8 | 0.07 | 14.1 |  | 16 | 0 | 7.74 | 11.98 | 7.59 | 1229
2020-01-30 | 16.3 | 0 | 2.31 | 4.28 | 7.67 | 403 | 4.37 | 0.186 | 6.6 | 0.09 | 14.4 | 2020-01-30 | 19.6 | 0 | 7.72 | 11.52 | 7.29 | 1161
| 11.2 | 0 | 2.48 | 4.38 | 7.39 | 414 | 4.41 |  | 3.1 | 0.03 | 13.9 |  | 15.6 | 0 | 7.74 | 11.68 | 7.37 | 1196
2020-01-31 | 15.6 | 0 | 2.3 | 5.1 | 7.65 | 431 | 4.1 | 0.587 | 6.1 | 0.08 | 12.8 | 2020-01-31 | 21.3 | 0 | 7.5 | 11.4 | 7.34 | 1186
průměr | 15.8894 | 0 | 2.6449 | 4.6647 | 7.6362 | 436.0851 | 5.3874 | 0.36162 | 5.517 | 0.062609 | 15.0609 |  | 18.5872 | 0 | 7.5989 | 11.57 | 7.3579 | 1165.0426

## únor
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-02-01 | 15.4 | 0 | 2.2 | 4.3 | 7.59 | 424 | 4.1 | 0.44 | 4.7 | 0.03 | 12.2 | 2020-02-01 | 21.4 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.32 | 1170
2020-02-02 | 20.7 | 0 | 2.2 | 4.3 | 7.63 | 413 | 4.1 | 0.514 | 8.1 | 0.01 | 13.8 | 2020-02-02 | 21.7 | 0 | 7.6 | 11.5 | 7.47 | 1175
2020-02-03 | 18 | 0 | 2.51 | 5.08 | 7.34 | 402 | 4.15 | 0.203 | 5.9 | 0.03 | 18.1 | 2020-02-03 | 21 | 0 | 7.51 | 12.18 | 7.62 | 1155
| 17.2 | 0 | 2.34 | 4.72 | 7.63 | 393 | 6.41 |  | 7.1 | 0.06 | 14.1 |  | 19.5 | 0 | 7.42 | 11.63 | 7.32 | 1148
2020-02-04 | 13.7 | 0 | 2.15 | 4.18 | 7.38 | 395 | 4.55 | 0.135 | 4.3 | 0.03 | 13.7 | 2020-02-04 | 18.9 | 0 | 7.41 | 11.78 | 7.31 | 1161
| 16.4 | 0 | 2.26 | 4.42 | 7.62 | 391 | 4.63 |  | 6.8 | 0.05 | 14.5 |  | 19.5 | 0 | 7.32 | 11.49 | 7.26 | 1145
2020-02-05 | 14.8 | 0 | 2.41 | 4.71 | 7.46 | 395 |  | 0.823 | 4.8 | 0.04 | 11.5 | 2020-02-05 | 16.9 | 0 | 7.36 | 11.82 | 7.59 | 1174
| 24.3 | 0 | 2.1 | 3.5 | 7.58 | 400 | 4 |  | 7 | 0.06 | 16.1 |  | 19.8 | 0 | 7.5 | 11.2 | 7.25 | 1149
2020-02-06 | 17.3 | 0 | 2.2 | 3.72 | 7.61 | 403 | 3.94 | 0.195 | 5.7 | 0.03 | 15.1 | 2020-02-06 | 18.5 | 0 | 7.51 | 11.61 | 7.21 | 1148
| 19.1 | 0 | 2.3 | 5.4 | 7.59 | 406 | 4.1 |  | 6.5 | 0.09 | 19.7 |  | 19.2 | 0 | 7.75 | 11.8 | 7.32 | 1150
2020-02-07 | 17.1 | 0 | 2.33 | 4.17 | 7.56 | 411 | 4.32 | 0.235 | 7.1 | 0.03 | 13.1 | 2020-02-07 | 18.6 | 0 | 7.84 | 11.74 | 7.22 | 1149
| 13.7 | 0 | 2.48 | 4.28 | 7.35 | 429 | 4.22 |  | 3.8 | 0.06 | 16.2 |  | 16 | 0 | 7.82 | 11.88 | 7.42 | 1152
2020-02-08 | 16.8 | 0 | 2.41 | 4.22 | 7.76 | 432 | 4.34 | 0.196 | 7.5 | 0.05 | 14.8 | 2020-02-08 | 21.1 | 0 | 7.88 | 11.66 | 7.39 | 1152
| 10.4 | 0 | 2.39 | 4.38 | 7.48 | 436 | 4.28 |  | 5.8 | 0.06 | 20.1 |  | 14.2 | 0 | 7.78 | 11.78 | 7.51 | 1187
2020-02-09 | 16.3 | 0 | 2.45 | 4.28 | 7.61 | 438 | 4.37 | 0.223 | 6.2 | 0.1 | 16.5 | 2020-02-09 | 20.4 | 0 | 7.67 | 11.64 | 7.32 | 1151
| 9.1 | 0 | 2.51 | 4.55 | 7.59 | 434 | 4.33 |  | 4.9 | 0.07 | 13.6 |  | 16 | 0 | 7.69 | 11.55 | 7.39 | 1184
2020-02-10 | 18.3 | 0 | 2.25 | 3.7 | 7.45 | 419 | 4.05 | 0.523 | 5.6 | 0.13 | 12.4 | 2020-02-10 | 21.9 | 0 | 7.25 | 11.4 | 7.27 | 1155
2020-02-11 | 23.1 | 0 | 2.25 | 3.9 | 7.61 | 407 | 4.1 | 0.563 | 6.1 | 0.16 | 5.5 | 2020-02-11 | 22.9 | 0 | 7.2 | 11.1 | 7.61 | 1158
2020-02-12 | 11 | 0 | 2.44 | 3.82 | 7.41 | 405 | 4.15 | 0.522 | 5 | 0.04 | 14 | 2020-02-12 | 16.3 | 0 | 7.44 | 12.08 | 7.49 | 1159
| 17.6 | 0 | 2.36 | 3.75 | 7.59 | 389 | 4.02 |  | 6.5 | 0.11 | 13.8 |  | 17.9 | 0 | 7.34 | 11.78 | 7.29 | 1151
2020-02-13 | 11.2 | 0 | 2.62 | 4.14 | 7.44 | 394 | 4.44 | 0.375 | 5.7 | 0.11 | 10.2 | 2020-02-13 | 14 | 0 | 7.58 | 11.85 | 7.47 | 1170
| 15.8 | 0 | 2.55 | 4.24 | 7.61 | 402 | 4.36 |  | 6.7 | 0.09 | 14.3 |  | 15.8 | 0 | 7.44 | 11.71 | 7.3 | 1143
2020-02-14 | 19.5 | 0 | 2.3 | 3.8 | 7.58 | 421 | 4 | 0.181 | 7.5 | 0.11 | 12.3 | 2020-02-14 | 22.7 | 0 | 7.55 | 11.35 | 7.34 | 1153
2020-02-15 | 22.2 | 0 | 2.55 | 3.9 | 7.63 | 443 | 4 | 0.218 | 8.9 | 0.13 | 15.8 | 2020-02-15 | 21.7 | 0 | 7.35 | 11.6 | 7.29 | 1156
2020-02-16 | 24.1 | 0 | 2.45 | 4.2 | 7.32 | 444 | 4.1 | 0.291 | 5.8 | 0.1 | 16.4 | 2020-02-16 | 24.9 | 0 | 7.45 | 11.1 | 7.36 | 1152
2020-02-17 | 17.4 | 0 | 2.57 | 4.51 | 7.68 | 440 | 4.66 | 0.221 | 5.6 | 0.08 | 15.2 | 2020-02-17 | 22.1 | 0 | 7.43 | 11.43 | 7.26 | 1150
| 14.3 | 0 | 2.67 | 4.42 | 7.57 | 423 | 4.51 |  | 5 | 0.11 | 18.6 |  | 17.4 | 0 | 7.41 | 11.66 | 7.43 | 1156
2020-02-18 | 18.4 | 0 | 2.7 | 4.58 | 7.66 | 426 | 4.66 | 0.318 | 5.9 | 0.09 | 11.2 | 2020-02-18 | 20.2 | 0 | 7.49 | 11.29 | 7.21 | 1157
| 12.2 | 0 | 2.68 | 4.62 | 7.56 | 419 | 4.76 |  | 6.4 | 0.09 | 19.4 |  | 15.9 | 0 | 7.58 | 11.42 | 7.52 | 1160
2020-02-19 | 20.1 | 0 | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 412 | 4.3 | 0.638 | 5.3 | 0.18 | 12.8 | 2020-02-19 | 20.6 | 0 | 7.4 | 11.3 | 7.28 | 1157
2020-02-20 | 16.9 | 0 | 2.2 | 3.6 | 7.53 | 397 | 3.9 | 0.453 | 5.9 | 0.11 | 10.8 | 2020-02-20 | 20.5 | 0 | 7.3 | 11.1 | 7.33 | 1152
2020-02-21 | 11.7 | 0 | 2.57 | 4.97 | 7.43 | 417 | 4.3 | 0.201 | 6.1 | 0.09 | 19.8 | 2020-02-21 | 15.9 | 0 | 7.73 | 10.2 | 7.44 | 1159
| 16.3 | 0 | 2.41 | 4.47 | 7.66 | 437 | 4.41 |  | 7.5 | 0.12 | 15.7 |  | 19.4 | 0 | 7.46 | 11.36 | 7.28 | 1153
2020-02-22 | 10.8 | 0 | 2.62 | 4.5 | 7.39 | 448 | 4.12 | 0.669 | 6 | 0.07 | 19.9 | 2020-02-22 | 19.5 | 0 | 7.4 | 11.53 | 7.47 | 1186
| 17.4 | 0 | 2.89 | 4.91 | 7.65 | 482 | 4.78 |  | 5.5 | 0.09 | 18.6 |  | 17.8 | 0 | 7.36 | 11.41 | 7.28 | 1151
2020-02-23 | 14.5 | 0 | 2.99 | 4.92 | 7.53 | 498 | 4.68 | 0.627 | 6.2 | 0.09 | 19.1 | 2020-02-23 | 20.5 | 0 | 7.5 | 11.89 | 7.59 | 1162
| 16.3 | 0 | 2.81 | 4.86 | 7.66 | 482 | 4.71 |  | 5.1 | 0.06 | 18.4 |  | 17.2 | 0 | 7.44 | 11.64 | 7.27 | 1155
2020-02-24 | 10.3 | 0 | 2.91 | 4.76 | 7.44 | 496 | 4.62 | 0.233 | 5.7 | 0.03 | 19 | 2020-02-24 | 18.2 | 0 | 7.5 | 11.67 | 7.36 | 1173
| 23.9 | 0 | 3.2 | 4.9 | 7.33 | 490 | 5.4 |  | 7 | 0.02 | 13.4 |  | 21.2 | 0 | 7.7 | 11.1 | 7.35 | 1151
2020-02-25 | 16.2 | 0 | 3.18 | 5.21 | 7.64 | 497 | 5.06 | 0.258 | 7.1 | 0.04 | 15.8 | 2020-02-25 | 20.6 | 0 | 7.43 | 11.79 | 7.31 | 1145
| 19 | 0 | 3.1 | 5.1 | 7.65 | 501 | 5.2 |  | 4.3 | 0.04 | 15.7 |  | 19.6 | 0 | 7.4 | 11.5 | 7.29 | 1156
2020-02-26 | 17.8 | 0 | 3.29 | 5.36 | 7.63 | 502 | 5.31 | 0.289 | 5.8 | 0.03 | 16.3 | 2020-02-26 | 20.6 | 0 | 7.46 | 11.86 | 7.33 | 1153
| 10.8 | 0 | 3.19 | 5.2 | 7.55 | 505 | 5.22 |  | 4.6 | 0.03 | 19.8 |  | 17 | 0 | 7.36 | 11.91 | 7.55 | 1169
2020-02-27 | 17.3 | 0 | 3.45 | 5.67 | 7.61 | 510 | 5.57 | 0.315 | 6.5 | 0.07 | 17.7 | 2020-02-27 | 19.5 | 0 | 7.45 | 11.93 | 7.28 | 1145
| 9.6 | 0 | 3.38 | 5.58 | 7.48 | 525 | 5.49 |  | 3.5 | 0.05 | 17.9 |  | 16.8 | 0 | 7.48 | 11.92 | 7.4 | 1147
2020-02-28 | 18.4 | 0 | 3.45 | 6.13 | 7.54 | 531 | 5.45 | 0.255 | 5.1 | 0.06 | 12.8 | 2020-02-28 | 20.8 | 0 | 7.45 | 11.3 | 7.34 | 1158
2020-02-29 | 22.6 | 0 | 3.15 | 4.7 | 7.62 | 517 | 5.15 | 0.269 | 4.5 | 0.08 | 11.8 | 2020-02-29 | 21.9 | 0 | 7.1 | 11.1 | 7.32 | 1157
průměr | 16.4957 | 0 | 2.6111 | 4.5198 | 7.5474 | 440.0213 | 4.5504 | 0.36121 | 5.9277 | 0.072391 | 15.266 |  | 19.234 | 0 | 7.4891 | 11.554 | 7.3666 | 1157.4255

## březen
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-03-01 | 17.7 | 0 | 3.3 | 4.7 | 7.64 | 517 | 5.3 | 0.306 | 7 | 0.08 | 13.6 | 2020-03-01 | 17.9 | 0 | 7.5 | 11.3 | 7.32 | 1158
2020-03-02 | 10.5 | 0 | 2.31 | 5.65 | 7.5 | 519 | 5.34 | 0.08 | 4.4 | 0.09 | 20 | 2020-03-02 | 17.4 | 0 | 6.88 | 10.92 | 7.41 | 1079
| 17.2 | 0 | 3.21 | 5.36 | 7.61 | 516 | 5.26 |  | 4.4 | 0.12 | 18.7 |  | 19.6 | 0 | 7.68 | 11.72 | 7.31 | 1093
2020-03-03 | 10.9 | 0 | 3.42 | 5.15 | 7.4 | 508 | 5.33 | 0.313 | 5.1 | 0.1 | 18.2 | 2020-03-03 | 19.5 | 0 | 7.65 | 12.01 | 7.47 | 1128
2020-03-04 | 10 | 0 | 3.49 | 5.64 | 7.49 | 483 | 5.26 | 0.188 | 5.2 | 0.09 | 16.5 | 2020-03-04 | 16 | 0 | 7.63 | 12.05 | 7.45 | 1187
| 18.4 | 0 | 2.5 | 4.2 | 7.64 | 448 | 4.4 |  | 4.3 | 0.02 | 13.9 |  | 17.6 | 0 | 7.7 | 11.1 | 7.31 | 1150
2020-03-05 | 15.3 | 0 | 2.65 | 4.48 | 7.65 | 446 | 4.39 | 0.252 | 5.3 | 0.01 | 16.2 | 2020-03-05 | 20.2 | 0 | 7.6 | 11.85 | 7.26 | 1158
| 19.4 | 0 | 2.6 | 4.1 | 7.57 | 447 | 4.5 |  | 4.2 | 0.02 | 13.1 |  | 18.3 | 0 | 7.5 | 11.45 | 7.28 | 1164
2020-03-06 | 16.5 | 0 | 2.76 | 4.82 | 7.62 | 460 | 4.71 | 0.158 | 4.8 | 0.08 | 16.6 | 2020-03-06 | 20.3 | 0 | 7.95 | 11.27 | 7.21 | 1161
| 11.1 | 0 | 2.82 | 4.92 | 7.59 | 466 | 4.55 |  | 4.9 | 0.04 | 19.8 |  | 15.7 | 0 | 7.89 | 11.57 | 7.15 | 1165
2020-03-07 | 17.6 | 0 | 2.78 | 5.02 | 7.62 | 469 | 4.87 | 0.241 | 3.7 | 0.06 | 17.4 | 2020-03-07 | 21.4 | 0 | 7.92 | 11.78 | 7.35 | 1175
| 12.4 | 0 | 2.71 | 4.97 | 7.46 | 450 | 4.69 |  | 5.5 | 0.03 | 14.5 |  | 16 | 0 | 7.62 | 11.76 | 7.33 | 1183
2020-03-08 | 17.5 | 0 | 2.84 | 4.88 | 7.64 | 453 | 4.71 | 0.288 | 7.4 | 0.05 | 14.9 | 2020-03-08 | 20.1 | 0 | 7.76 | 11.67 | 7.25 | 1173
| 20.4 | 0 | 2.89 | 4.89 | 7.43 | 445 | 4.68 |  | 4.3 | 0.06 | 16 |  | 15.8 | 0 | 7.76 | 11.87 | 7.42 | 1194
2020-03-09 | 17.4 | 0 | 2.6 | 4.35 | 7.6 | 446 | 4.6 | 0.491 | 7 | 0.09 | 12.9 | 2020-03-09 | 21.3 | 0 | 7.3 | 11.05 | 7.29 | 1182
2020-03-10 | 17.5 | 0 | 2.55 | 4.3 | 7.6 | 449 | 4.55 | 0.453 | 5.7 | 0.02 | 15.5 | 2020-03-10 | 21.7 | 0 | 7.7 | 11.1 | 7.32 | 1191
2020-03-11 | 10 | 0 | 2.76 | 4.06 | 7.35 | 427 | 4.45 | 0.417 | 5.9 | 0.03 | 16.9 | 2020-03-11 | 17.7 | 0 | 8.78 | 11.93 | 7.45 | 1188
| 15.6 | 0 | 2.66 | 4.27 | 7.58 | 437 | 4.06 |  | 4.9 | 0.05 | 15.1 |  | 19.4 | 0 | 7.78 | 11.71 | 7.27 | 1175
2020-03-12 | 11.4 | 0 | 2.35 | 3.94 | 7.52 | 407 | 4.05 | 0.665 | 6.6 | 0.03 | 16.7 | 2020-03-12 | 18.5 | 0 | 7.48 | 11.69 | 7.42 | 1181
| 17.3 | 0 | 2.48 | 4.05 | 7.61 | 424 | 4.16 |  | 7.6 | 0.07 | 14.7 |  | 19.7 | 0 | 7.63 | 11.68 | 7.37 | 1175
2020-03-13 | 14.3 | 0 | 2.3 | 4.5 | 7.59 | 421 | 4.1 | 0.329 | 9.5 | <0,01 | 11.6 | 2020-03-13 | 19.3 | 0 | 7.7 | 11.5 | 7.3 | 1184
2020-03-14 | 20.8 | 0 | 2.2 | 3.8 | 7.59 | 414 | 4 | 0.294 | 6.9 | 0.05 | 15.3 | 2020-03-14 | 19.9 | 0 | 7.4 | 11.1 | 7.33 | 1177
2020-03-15 | 18.8 | 0 | 2 | 3.5 | 7.46 | 383 | 4 | 0.206 | 8.6 | 0.04 | 14.4 | 2020-03-15 | 19.1 | 0 | 7.6 | 11.5 | 7.29 | 1187
2020-03-16 | 17.6 | 0 | 2.01 | 3.73 | 7.66 | 384 | 3.86 |  | 6.9 | 0.06 | 13.9 | 2020-03-16 | 18.8 | 0 | 7.84 | 12.14 | 7.22 | 1189
| 10.7 |  |  |  | 7.51 | 388 |  |  | 3.9 | 0.06 | 14.5 |  | 16.1 |  |  |  | 7.37 | 1193
2020-03-17 | 17.6 | 0 | 3.02 | 4.78 | 7.65 | 489 | 4.67 |  | 6.2 | 0.03 | 17.6 | 2020-03-17 | 18 | 0 | 7.74 | 11.48 | 7.4 | 1182
| 12.6 | 0 | 3.1 | 4.78 | 7.5 | 497 | 4.72 |  | 3.1 | 0.03 | 15.4 |  | 15.9 | 0 | 7.75 | 11.85 | 7.38 | 1221
2020-03-18 | 19.9 | 0 | 3.1 | 5.9 | 7.46 | 493 | 5.3 | 0.451 | 6.8 | 0.04 | 16 | 2020-03-18 | 21.8 | 0 | 7.7 | 11.4 | 7.22 | 119
2020-03-19 | 21.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 7.49 | 478 | 4.7 | 0.413 | 8.6 | 0.02 | 17.5 | 2020-03-19 | 23.7 | 0 | 7.45 | 10.95 | 7.23 | 1191
2020-03-20 | 12.7 | 0 | 2.74 | 5.11 | 7.52 | 458 | 4.87 | 0.744 | 5.3 | 0.01 | 20.8 | 2020-03-20 | 16.8 | 0 | 7.75 | 10.81 | 7.43 | 1190
2020-03-21 | 18.9 | 0 | 2.88 | 4.49 | 7.44 | 454 | 4.7 | 0.612 | 4.9 | 0.05 | 14.5 | 2020-03-21 | 16.7 | 0 | 7.88 | 11.62 | 7.33 | 1182
| 17.3 | 0 | 2.79 | 4.58 | 7.57 | 443 | 4.51 |  | 5.1 | 0.07 | 15.8 |  | 17.8 | 0 | 7.79 | 11.76 | 7.31 | 1183
2020-03-22 | 16.8 | 0 | 2.62 | 4.62 | 7.35 | 435 | 4.67 | 0.515 | 6.5 | 0.05 | 17.2 | 2020-03-22 | 17.7 | 0 | 7.48 | 11.82 | 7.42 | 1182
| 17.8 | 0 | 2.66 | 4.71 | 7.54 | 428 | 4.83 |  | 5.6 | 0.06 | 16.7 |  | 16.8 | 0 | 7.64 | 11.68 | 7.26 | 1183
2020-03-23 | 18 | 0 | 2.3 | 3.9 | 7.49 | 423 | 4.3 | 0.514 | 5.3 | <0,01 | 17 | 2020-03-23 | 20.6 | 0 | 7.5 | 11.4 | 7.26 | 1185
2020-03-24 | 16.5 | 0 | 2.47 | 4.25 | 7.73 | 432 | 4.36 |  | 5.4 | 0.04 | 16.1 | 2020-03-24 | 20.3 | 0 | 7.43 | 11.75 | 7.31 | 1181
| 21.7 | 0 | 2.2 | 5.9 | 7.49 | 427 | 4.1 |  | 4.9 | 0.04 | 14.6 |  | 21.5 | 0 | 7.5 | 11.1 | 7.25 | 1180
2020-03-25 | 16.5 | 0 | 2.32 | 4.64 | 7.65 | 430 | 4.52 | 0.284 | 6 | 0.06 | 15.6 | 2020-03-25 | 22.7 | 0 | 7.48 | 11.59 | 7.2 | 1188
| 10.1 | 0 | 2.33 | 4.48 | 7.4 | 422 | 4.41 |  | 4.9 | 0.07 | 14.2 |  | 15.8 | 0 | 7.5 | 11.69 | 7.34 | 1196
| 18.2 | 0 | 2.28 | 4.33 | 7.61 | 417 | 4.27 | 0.315 | 5.7 | 0.03 | 14.8 |  | 19.3 | 0 | 7.43 | 11.55 | 7.26 | 1183
2020-03-26 | 14.2 | 0 | 2.32 | 4.59 | 7.42 | 414 | 4.31 |  | 4.7 | 0.05 | 16.2 | 2020-03-26 | 17.3 | 0 | 7.43 | 11.61 | 7.34 | 1197
2020-03-27 | 19.9 | 0 | 2.1 | 3.8 | 7.47 | 420 | 3.9 | 0.83 | 9 | 0.12 | 12.3 | 2020-03-27 | 22.9 | 0 | 7.4 | 11.4 | 7.22 | 1194
2020-03-28 | 19.5 | 0 | 2.4 | 3.85 | 7.41 | 433 | 4.1 | 0.748 | 6.9 | <0,01 | 15.3 | 2020-03-28 | 23 | 0 | 7.6 | 11.7 | 7.28 | 1183
2020-03-29 | 23.4 | 0 | 2.25 | 3.95 | 7.52 | 430 | 4.05 | 0.449 | 7.8 | 0.03 | 14.8 | 2020-03-29 | 21.5 | 0 | 7.65 | 11.4 | 7.28 | 1174
2020-03-30 | 10.9 | 0 | 2.33 | 4.81 | 7.43 | 410 | 4.45 | 0.173 | 5.6 | 0.01 | 18.5 | 2020-03-30 | 17.9 | 0 | 7.75 | 11.9 | 7.45 | 1207
| 16.6 | 0 | 2.28 | 4.52 | 7.59 | 407 | 4.47 |  | 6 | 0.05 | 15.2 |  | 20.1 | 0 | 7.68 | 12.04 | 7.25 | 1201
2020-03-31 | 15.5 | 0 | 2.19 | 4.65 | 7.44 | 409 | 4.29 | 0.438 | 7.1 | 0.02 | 14.6 | 2020-03-31 | 16.8 | 0 | 7.87 | 12.03 | 7.48 | 1066
| 17.2 | 0 | 2.26 | 4.57 | 7.58 | 407 | 4.46 |  | 5.9 | 0.04 | 14.9 |  | 17.4 | 0 | 7.61 | 11.88 | 7.21 | 1098
průměr | 16.022 | 0 | 2.648 | 4.6285 | 7.5424 | 447.4878 | 4.5765 | 0.37083 | 5.6829 | 0.051389 | 15.8756 |  | 18.7805 | 0 | 7.6425 | 11.5445 | 7.3193 | 1149.5854

## duben
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-04-01 | 18.1 | 0 | 2.05 | 3.8 | 7.45 | 397 | 3.75 | 0.898 | 7.3 | 0.1 | 13.3 | 2020-04-01 | 18.2 | 0 | 7.3 | 11.2 | 7.25 | 1146
2020-04-02 | 19.4 | 0 | 2.05 | 3.8 | 7.52 | 403 | 3.8 | 0.621 | 5.2 | 0.01 | 18.1 | 2020-04-02 | 22.5 | 0 | 7.05 | 11.3 | 7.24 | 1156
2020-04-03 | 17.8 | 0 | 2.37 | 4.02 | 7.64 | 427 | 3.93 | 0.395 | 5.6 | 0.07 | 15.7 | 2020-04-03 | 21.8 | 0 | 7.46 | 11.08 | 7.22 | 1160
| 11.2 | 0 | 2.68 | 4.12 | 7.45 | 445 | 4.12 |  | 4.1 | 0.15 | 19.1 |  | 16.3 | 0 | 7.51 | 11.58 | 7.38 | 1171
2020-04-04 | 17.2 | 0 | 2.58 | 4.26 | 7.67 | 441 | 4.08 | 0.347 | 6.7 | 0.08 | 16.3 | 2020-04-04 | 20.1 | 0 | 7.36 | 11.42 | 7.28 | 1156
| 10.2 | 0 | 2.48 | 4.33 | 7.42 | 426 | 4.18 |  | 5.1 | 0.03 | 14.4 |  | 17.6 | 0 | 7.42 | 11.48 | 7.43 | 1163
2020-04-05 | 16.3 | 0 | 2.52 | 4.27 | 7.73 | 427 | 4.06 | 0.187 | 5.9 | 0.03 | 15.4 | 2020-04-05 | 21.8 | 0 | 7.4 | 11.38 | 7.3 | 1158
| 13.6 | 0 | 2.61 | 4.38 | 7.43 | 421 | 4.11 |  | 4.7 | 0.01 | 18 |  | 16.8 | 0 | 7.52 | 11.714 | 7.34 | 1171
2020-04-06 | 17.6 | 0 | 2.1 | 5.5 | 7.53 | 413 | 4.1 | 0.734 | 6.6 | 0.05 | 13.4 | 2020-04-06 | 18 | 0 | 7.3 | 11.1 | 7.52 | 1157
2020-04-07 | 20.1 | 0 | 2.4 | 4.55 | 7.53 | 483 | 4.3 | 0.587 | 7.4 | 0.06 | 17.6 | 2020-04-07 | 22.2 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.26 | 1165
2020-04-08 | 12.8 | 0 | 2.77 | 5.42 | 7.3 | 458 | 4.91 | 0.383 | 6.3 | 0.04 | 20.4 | 2020-04-08 | 20 | 0 | 7.16 | 11.66 | 7.52 | 1159
| 16.3 | 0 | 2.62 | 5.03 | 7.73 | 470 | 4.66 |  | 4.7 | 0.06 | 16.8 |  | 17.6 | 0 | 7.36 | 11.71 | 7.28 | 1166
2020-04-09 | 12.9 | 0 | 2.65 | 4.85 | 7.21 | 472 | 4.59 | 0.659 | 5.2 | 0.01 | 16.1 | 2020-04-09 | 18.3 | 0 | 7.43 | 11.95 | 7.44 | 1207
2020-04-10 | 17.7 | 0 | 2.45 | 4.3 | 7.5 | 462 | 4.55 | 0.734 | 9.2 | 0.06 |  | 2020-04-10 | 23.2 | 0 | 7.35 | 11.1 | 7.5 | 1159
2020-04-11 | 21.2 | 0 | 2.5 | 5.1 | 7.58 | 460 | 4.7 | 0.367 | 7.7 | 0.07 | 16.9 | 2020-04-11 | 21.6 | 0 | 7.4 | 10.9 | 7.23 | 1161
2020-04-12 | 19.9 | 0 | 2.35 | 3.9 | 7.52 | 432 | 4.45 | 0.44 | 6 | 0.04 | 15.7 | 2020-04-12 | 22.2 | 0 | 7.4 | 11.35 | 7.33 | 1165
2020-04-13 | 17.1 | 0 | 2.41 | 4.11 | 7.72 | 428 | 4.02 | 0.354 | 7.2 | 0.05 | 15.1 | 2020-04-13 | 20.7 | 0 | 7.32 | 11.26 | 7.31 | 1159
| 10.6 | 0 | 2.48 | 4.23 | 7.67 | 428 | 4.62 |  | 4.3 | 0.01 | 20 |  | 18.3 | 0 | 7.48 | 11.47 | 7.66 | 1166
2020-04-14 | 17.2 | 0 | 2.51 | 4.36 | 7.54 | 437 | 4.26 | 0.289 | 7.4 | 0.03 | 17.6 | 2020-04-14 | 19.4 | 0 | 7.41 | 11.38 | 7.23 | 1160
| 10.3 | 0 | 2.58 | 4.56 | 7.4 | 474 | 4.48 |  | 4.6 | 0.01 | 18.8 |  | 15.5 | 0 | 7.39 | 11.48 | 7.51 | 1181
2020-04-15 | 19.9 | 0 | 2.5 | 4.05 | 7.49 | 456 | 4.5 | 0.477 | 6.5 | 0.03 | 15.3 | 2020-04-15 | 19.5 | 0 | 7.65 | 11.2 | 7.35 | 1159
2020-04-16 | 21.1 | 0 | 2.6 | 4.2 | 7.54 | 477 | 4.6 | 0.514 | 9 | 0.02 | 16 | 2020-04-16 | 20.1 | 0 | 7.5 | 11.7 | 7.32 | 1162
2020-04-17 | 13.1 | 0 | 2.26 | 4.78 | 7.37 | 515 | 4.9 | 0.524 | 3.6 | 0.04 | 15.2 | 2020-04-17 | 18.6 | 0 | 7.38 | 12.06 | 7.49 | 1192
2020-04-18 | 18.7 | 0 | 2.82 | 4.85 | 7.54 | 488 | 4.71 | 0.458 | 4.5 | 0.02 | 18 | 2020-04-18 | 17.7 | 0 | 7.43 | 12.09 | 7.33 | 1169
| 17.2 | 0 | 2.65 | 4.79 | 7.62 | 495 | 4.71 |  | 6.3 | 0.05 | 17.3 |  | 20.4 | 0 | 7.39 | 11.89 | 7.29 | 1165
2020-04-19 | 19 | 0 | 2.84 | 4.91 | 7.53 | 497 | 4.77 | 0.286 | 6.1 | 0.02 | 17.9 | 2020-04-19 | 18.4 | 0 | 7.59 | 11.84 | 7.35 | 1191
| 16.5 | 0 | 2.76 | 4.86 | 7.58 | 494 | 4.72 |  | 5.1 | 0.03 | 18.3 |  | 19.2 | 0 | 7.43 | 11.76 | 7.28 | 1164
2020-04-20 | 17.3 | 0 | 2.75 | 4.3 | 7.51 | 484 | 4.75 | 0.294 | 4 | 0.03 | 13.9 | 2020-04-20 | 20.4 | 0 | 7.45 | 11.2 | 7.35 | 1169
2020-04-21 | 14.2 | 0 | 2.73 | 4.5 | 7.38 | 475 | 4.61 | 0.331 | 5 | 0.02 | 17.5 | 2020-04-21 | 17 | 0 | 7.12 | 12.15 | 7.52 | 1177
2020-04-22 | 17.2 | 0 | 2.66 | 4.68 | 7.71 | 462 | 4.56 | 0.289 | 7 | 0.04 | 16.6 | 2020-04-22 | 20.4 | 0 | 7.36 | 11.56 | 7.26 | 1169
2020-04-23 | 16.6 | 0 | 2.58 | 4.79 | 7.54 | 457 | 4.71 | 0.368 | 5.4 | 0.02 | 17.3 | 2020-04-23 | 20.1 | 0 | 7.42 | 11.71 | 7.31 | 1170
2020-04-24 | 19.9 | 0 | 2.6 | 4.2 | 7.49 | 461 | 4.8 | 0.294 | 7.5 | <0,01 | 14.1 | 2020-04-24 | 20.8 | 0 | 7.2 | 11.5 | 7.3 | 1178
2020-04-25 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.2 | 7.47 | 459 | 4.7 | 0.981 | 5.2 | 0.03 | 15.8 | 2020-04-25 | 23 | 0 | 7.4 | 11.4 | 7.27 | 1151
2020-04-26 | 23.5 | 0 | 2.45 | 4.2 | 7.41 | 445 | 4.45 | 0.822 | 8.3 | 0.04 | 15.8 | 2020-04-26 | 21.8 | 0 | 7.25 | 10.3 | 7.34 | 1165
2020-04-27 | 11.7 | 0 | 2.81 | 4.71 | 7.52 | 433 | 4.51 | 0.248 | 4.6 | 0.09 | 17.9 | 2020-04-27 | 18.3 | 0 | 7.78 | 11.56 | 7.41 | 1181
| 16.5 | 0 | 2.67 | 4.52 | 7.58 | 430 | 4.47 |  | 8.3 | 0.05 | 16.3 |  | 21.1 | 0 | 7.63 | 11.42 | 7.31 | 1172
2020-04-28 | 12.2 | 0 | 2.53 | 4.66 | 7.35 | 436 | 4.5 | 0.488 | 5.4 | 0.04 | 17 | 2020-04-28 | 18.9 | 0 | 7.88 | 11.28 | 7.38 | 1175
| 16.3 | 0 | 2.6 | 4.56 | 7.48 | 437 | 4.46 |  | 4.1 | 0.02 | 16.8 |  | 21.1 | 0 | 7.66 | 11.55 | 7.27 | 1169
2020-04-29 | 19 | 0 | 2.3 | 4.3 | 7.52 | 445 | 4.45 | 0.727 | 8.7 | 0.01 | 16.7 | 2020-04-29 | 22.7 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.3 | 1166
2020-04-30 | 20.5 | 0 | 2.7 | 4.5 | 7.61 | 475 | 4.7 | 0.686 | 8.7 | 0.04 | 15.9 | 2020-04-30 | 22 | 0 | 7.4 | 10.6 | 7.39 | 976
průměr | 16.74 | 0 | 2.5368 | 4.4863 | 7.5195 | 453.125 | 4.4562 | 0.49273 | 6.1125 | 0.041282 | 16.6231 |  | 19.84 | 0 | 7.4235 | 11.4571 | 7.3513 | 1162.65

## květen
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-05-01 | 17.2 | 0 | 2.52 | 4.55 | 7.76 | 460 | 4.36 | 0.348 | 6.5 | 0.03 | 16.5 | 2020-05-01 | 22.4 | 0 | 7.37 | 11.69 | 7.28 | 1069
| 12.2 | 0 | 2.58 | 4.58 | 7.51 | 439 | 4.39 |  | 4.4 | 0.04 | 18 |  | 18.5 | 0 | 7.42 | 11.69 | 7.37 | 1103
2020-05-02 | 16.6 | 0 | 2.55 | 4.67 | 7.73 | 464 | 4.47 | 0.286 | 8 | 0.06 | 17.4 | 2020-05-02 | 22.1 | 0 | 7.47 | 11.78 | 7.38 | 1082
| 14.9 | 0 | 2.58 | 4.69 | 7.68 | 459 | 4.54 |  | 4.3 | 0.04 | 16.3 |  | 17.7 | 0 | 7.58 | 11.72 | 7.7 | 1159
2020-05-03 | 17.2 | 0 | 2.5 | 4.78 | 7.77 | 462 | 4.62 | 0.336 | 6.7 | 0.05 | 17.1 | 2020-05-03 | 21.7 | 0 | 7.49 | 11.62 | 7.41 | 1148
| 14.4 | 0 | 2.55 | 4.72 | 7.82 | 460 | 4.59 |  | 4.9 | 0.03 | 19 |  | 17.7 | 0 | 7.58 | 11.74 | 7.52 | 1174
2020-05-04 | 18.7 | 0 | 2.45 | 4.7 | 7.56 | 455 | 4.75 | 0.404 | 8.1 | 0.03 | 14.5 | 2020-05-04 | 22.4 | 0 | 7.4 | 11.7 | 7.39 | 1165
2020-05-05 | 19.4 | 0 | 2.4 | 5.5 | 7.7 | 449 | 4.6 | 0.402 | 8.9 | 0.02 | 12.1 | 2020-05-05 | 22.8 | 0 | 7.5 | 44.4 | 7.35 | 1188
2020-05-06 | 12.1 | 0 | 2.49 | 4.54 | 7.44 | 467 | 4.76 | 0.344 | 8.1 | 0.02 | 17 | 2020-05-06 | 17.1 | 0 | 7.82 | 12.13 | 7.48 | 1183
| 17.3 | 0 | 2.54 | 4.86 | 7.63 | 475 | 4.71 |  | 7 | 0.05 | 16.1 |  | 19.1 | 0 | 7.68 | 11.89 | 7.41 | 1187
2020-05-07 | 13.5 | 0 | 2.69 | 5.52 | 7.42 | 468 | 4.66 | 0.28 | 5.2 | 0.01 | 16.3 | 2020-05-07 | 16.9 | 0 | 7.72 | 12.12 | 7.52 | 1200
2020-05-08 | 22.1 | 0 | 2.4 | 4.3 | 7.62 | 469 | 4.6 | 0.582 | 8.6 | 0.03 | 15 | 2020-05-08 | 22.6 | 0 | 7.55 | 11.1 | 7.32 | 1191
2020-05-09 | 22.9 | 0 | 2.6 | 4.5 | 7.52 | 466 | 4.7 | 0.402 | 8.1 | 0.03 | 15.3 | 2020-05-09 | 24.1 | 0 | 7.4 | 11.1 | 7.31 | 1199
2020-05-10 | 22.3 | 0 | 2.55 | 4.3 | 7.57 | 464 | 4.65 | 0.475 | 7.9 | 0.04 | 12.6 | 2020-05-10 | 23.9 | 0 | 7.6 | 11.75 | 7.34 | 1190
2020-05-11 | 16.5 | 0 | 2.66 | 4.51 | 7.78 | 458 | 4.43 | 0.332 | 7.2 | 0.02 | 16.6 | 2020-05-11 | 21.6 | 0 | 7.86 | 12.15 | 7.34 | 1198
| 11.5 | 0 | 2.7 | 4.62 | 7.72 | 431 | 4.59 |  | 4.3 | 0.03 | 18 |  | 20.2 | 0 | 7.82 | 12.09 | 7.48 | 1203
2020-05-12 | 16.3 | 0 | 2.62 | 4.55 | 7.68 | 430 | 4.48 | 0.26 | 5.8 | 0.02 | 17.6 | 2020-05-12 | 19.2 | 0 | 7.89 | 12.19 | 7.28 | 1208
| 12.6 | 0 | 2.58 | 4.65 | 7.54 | 433 | 4.52 |  | 5.3 | 0.02 | 17.1 |  | 17.8 | 0 | 7.78 | 12.09 | 7.39 | 1208
2020-05-13 | 18.6 | 0 | 2.5 | 3.95 | 7.54 | 448 | 4.5 | 0.881 | 9.1 | 0.04 | 14.5 | 2020-05-13 | 21.4 | 0 | 7.65 | 11.7 | 7.31 | 1200
2020-05-14 | 19.2 | 0 | 2.6 | 4.4 | 7.45 | 456 | 4.6 | 0.881 | 6.3 | 0.01 | 11.8 | 2020-05-14 | 22.7 | 0 | 7.6 | 11.8 | 7.32 | 1194
2020-05-15 | 13.2 | 0 | 2.81 | 4.71 | 7.66 | 462 | 4.55 | 0.166 | 7.6 | 0.05 | 19.1 | 2020-05-15 | 19.2 | 0 | 7.86 | 11.82 | 7.42 | 1206
| 16.6 | 0 | 2.66 | 4.62 | 7.61 | 446 | 4.51 |  | 5.9 | 0.04 | 16.7 |  | 19.3 | 0 | 7.71 | 11.72 | 7.36 | 1173
2020-05-16 | 17 | 0 | 2.44 | 4.67 | 7.51 | 432 | 4.51 | 0.26 | 6.1 | 0.01 | 16 | 2020-05-16 | 20 | 0 | 7.82 | 11.99 | 7.55 | 1207
| 17.1 | 0 | 2.52 | 4.58 | 7.78 | 427 | 4.49 |  | 6.3 | 0.03 | 16.4 |  | 24.6 | 0 | 7.88 | 11.87 | 7.3 | 1197
2020-05-17 | 20 | 0 | 2.6 | 4.81 | 7.42 | 421 | 4.5 | 0.31 | 6.2 | 0.02 | 19.6 | 2020-05-17 | 21 | 0 | 7.62 | 11.91 | 7.62 | 1203
| 17.3 | 0 | 2.53 | 4.67 | 7.53 | 419 | 4.57 |  | 6.5 | 0.05 | 17.3 |  | 22.7 | 0 | 7.57 | 12.08 | 7.36 | 1190
2020-05-18 | 20.7 | 0 | 2.45 | 4.2 | 759 | 432 | 4.3 | 0.587 |  | 0.19 | 13.6 | 2020-05-18 | 24.3 | 0 | 7.55 | 11.5 | 7.28 | 1203
2020-05-19 | 21.3 | 0 | 2.4 | 3.85 | 7.63 | 431 | 4.3 | 0.514 | 8.8 | 0.01 | 15 | 2020-05-19 | 23.7 | 0 | 7.25 | 11.5 | 7.31 | 1196
2020-05-20 | 17.4 | 0 | 2.33 | 4.56 | 7.76 | 426 | 4.42 | 0.353 | 6.1 | 0.06 | 16.3 | 2020-05-20 | 19.6 | 0 | 7.56 | 11.83 | 7.33 | 1198
| 13.3 | 0 | 2.41 | 4.66 | 7.58 | 421 | 4.33 |  | 4.2 | 0.09 | 17.8 |  | 20 | 0 | 7.42 | 11.74 | 7.46 | 1212
2020-05-21 | 17.8 | 0 | 2.36 | 4.21 | 7.51 | 426 | 4.16 | 0.274 | 6.6 | 0.04 | 16.7 | 2020-05-21 | 23.7 | 0 | 7.55 | 11.61 | 7.32 | 1202
| 13.8 | 0 | 2.38 | 4.38 | 7.61 | 439 | 4.22 |  | 7.1 | 0.07 | 18.9 |  | 20.8 | 0 | 7.73 | 11.91 | 7.51 | 1206
2020-05-22 | 17.8 | 0 | 2.4 | 4.3 | 7.59 | 455 | 4.4 | 0.981 | 9.8 | 0.07 | 15.2 | 2020-05-22 | 23 | 0 | 7.6 | 11.8 | 7.27 | 1201
2020-05-23 | 21.3 | 0 | 2.5 | 4.95 | 7.6 | 452 | 4.5 | 0.939 | 6 | 0.1 | 15.5 | 2020-05-23 | 22.2 | 0 | 7.65 | 11.2 | 7.43 | 1207
2020-05-24 | 20.8 | 0 | 2.4 | 4.9 | 7.6 | 450 | 4.4 | 0.864 | 8.3 | 0.09 | 14 | 2020-05-24 | 22.1 | 0 | 7.6 | 11.4 | 7.4 | 1202
2020-05-25 | 18 | 0 | 2.74 | 4.59 | 7.62 | 445 | 4.39 | 0.299 | 6.3 | 0.08 | 19.2 | 2020-05-25 | 21 | 0 | 7.79 | 12.51 | 7.45 | 1198
| 16.6 | 0 | 2.61 | 4.46 | 7.71 | 434 | 4.41 |  | 4.5 | 0.05 | 16.6 |  | 21.4 | 0 | 7.62 | 11.92 | 7.35 | 1194
2020-05-26 | 13.9 | 0 | 2.39 | 4.61 | 7.53 | 423 | 4.5 | 0.449 | 4.5 | 0.09 | 18.7 | 2020-05-26 | 22 | 0 | 7.74 | 12.15 | 7.36 | 1216
| 17.4 | 0 | 2.48 | 4.54 | 7.71 | 424 | 4.48 |  | 7.2 | 0.04 | 17.1 |  | 26.1 | 0 | 7.59 | 11.86 | 7.31 | 1187
2020-05-27 | 17.7 | 0 | 2.1 | 3.7 | 7.67 | 409 | 4.5 | 0.97 | 8.3 | 0.17 | 11.7 | 2020-05-27 | 20.8 | 0 | 7.25 | 11.8 | 7.2 | 1205
2020-05-28 | 21.3 | 0 | 2.3 | 4.1 | 7.59 | 439 | 4.5 | 0.945 | 7 | 0.08 | 10.6 | 2020-05-28 | 22 | 0 | 7.37 | 11.7 | 7.3 | 1203
2020-05-29 | 16.3 | 0 | 2.57 | 4.61 | 7.68 | 468 | 4.46 | 0.424 | 6.7 | 0.06 | 16.9 | 2020-05-29 | 21.4 | 0 | 7.39 | 11.88 | 7.31 | 1198
2020-05-30 | 17.3 | 0 | 2.37 | 4.34 | 7.71 | 435 | 4.31 | 0.394 | 6.3 | 0.09 | 15.8 | 2020-05-30 | 23.3 | 0 | 7.52 | 12.07 | 7.35 | 1205
2020-05-31 | 17.4 | 0 | 2.38 | 4.56 | 7.73 | 439 | 4.47 |  | 6.4 | 0.11 | 20.4 | 2020-05-31 | 23.5 | 0 | 7.44 | 12.03 | 7.38 | 1208
průměr | 17.2 | 0 | 2.5043 | 4.5561 | 24.6995 | 444.7273 | 4.4932 | 0.4704 | 6.6944 | 0.045 | 16.2892 |  | 21.3545 | 0 | 7.5968 | 12.5511 | 7.3825 | 1187.8636

## červen
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-06-01 | 19.8 | 0 | 2.3 | 4.1 | 7.59 | 434 | 4.3 | 0.714 | 9.3 | 0.08 | 13.4 | 2020-06-01 | 23.8 | 0 | 7.3 | 11.3 | 7.31 | 1202
2020-06-02 | 24.7 | 0 | 2.35 | 3.95 | 7.52 | 434 | 4.35 | 0.563 | 7.2 | 0.1 | 10.9 | 2020-06-02 | 24.9 | 0 | 7.1 | 11.3 | 7.26 | 1150
2020-06-03 | 13.2 | 0 | 2.41 | 4.71 | 7.45 | 425 | 4.55 | 0.528 | 6.4 | 0.03 | 17.8 | 2020-06-03 | 25 | 0 | 7.3 | 11.16 | 7.51 | 1160
| 16.5 | 0 | 2.52 | 4.88 | 7.62 | 449 | 4.76 |  | 6.1 | 0.08 | 17.2 |  | 21.1 | 0 | 7.16 | 11.7 | 7.27 | 1153
2020-06-04 | 17.3 | 0 | 2.56 | 4.56 | 7.71 | 436 | 4.55 | 0.276 | 6.1 | 0.06 | 18.7 | 2020-06-04 | 20 | 0 | 7.48 | 11.45 | 7.55 | 1170
2020-06-05 | 21 | 0 | 2.65 | 4.2 | 7.56 | 456 | 4.85 | 0.724 | 6 | 0.04 | 18.5 | 2020-06-05 | 23.5 | 0 | 7.35 | 10.9 | 7.28 | 1160
2020-06-06 | 19.8 | 0 | 2.5 | 4.1 | 7.57 | 463 | 4.63 | 0.679 | 6.9 | 0.09 | 14.7 | 2020-06-06 | 20.5 | 0 | 6.95 | 10.4 | 7.37 | 1152
2020-06-07 | 21 | 0 | 2.55 | 4.2 | 7.59 | 469 | 4.65 | 0.748 | 6.6 | 0.08 | 13.3 | 2020-06-07 | 24.9 | 0 | 6.95 | 11.2 | 7.34 | 1145
2020-06-08 | 16.6 | 0 | 2.73 | 4.85 | 7.61 | 465 | 4.66 | 0.364 | 7.7 | 0.09 | 20.7 | 2020-06-08 | 20.8 | 0 | 7.38 | 11.6 | 7.31 | 1156
| 16.1 | 0 | 2.69 | 4.71 | 7.45 | 461 | 4.61 |  | 3.7 | 0.06 | 17.1 |  | 14.5 | 0 | 7.41 | 11.7 | 7.46 | 1168
2020-06-09 | 18.3 | 0 | 2.71 | 4.56 | 7.61 | 466 | 4.51 | 0.388 | 7.3 | 0.09 | 16.7 | 2020-06-09 | 21.1 | 0 | 7.32 | 12.03 | 7.26 | 1161
| 15.8 | 0 | 2.69 | 4.66 | 7.46 | 455 | 4.52 |  | 5.2 | 0.09 | 18.9 |  | 22 | 0 | 7.38 | 11.98 | 7.44 | 1166
2020-06-10 | 20 | 0 | 2.4 | 4.1 | 7.55 | 447 | 4.5 | 0.741 | 7.7 | 0.15 | 14.3 | 2020-06-10 | 24.2 | 0 | 7.1 | 11.2 | 7.35 | 1159
2020-06-11 | 20.9 | 0 | 2.4 | 4.05 | 7.55 | 440 | 4.5 | 0.367 | 9.5 | 0.08 | 16.3 | 2020-06-11 | 23.3 | 0 | 7.2 | 10.1 | 7.32 | 1165
2020-06-12 | 14 | 0 | 2.7 | 4.61 | 7.47 | 449 | 4.42 | 0.145 | 6.3 | 0.07 | 19 | 2020-06-12 | 21 | 0 | 7.12 | 12.12 | 7.58 | 1157
| 17.2 | 0 | 2.52 | 4.68 | 7.62 | 455 | 4.61 |  | 5.6 | 0.11 | 17.6 |  | 23.5 | 0 | 7.22 | 11.71 | 7.31 | 1158
2020-06-13 | 15.5 | 0 | 2.98 | 4.75 | 7.45 | 459 | 4.52 | 0.245 | 5.7 | 0.13 | 17.7 | 2020-06-13 | 20 | 0 | 7.94 | 12.3 | 7.54 | 1166
| 17.3 | 0 | 2.68 | 4.81 | 7.7 | 461 | 4.76 |  | 5.6 | 0.11 | 18.5 |  | 22.1 | 0 | 7.42 | 11.63 | 7.34 | 1152
2020-06-14 | 15.4 | 0 | 2.56 | 4.65 | 7.5 | 455 | 4.61 | 0.255 | 5.3 | 0.1 | 16.3 | 2020-06-14 | 22 | 0 | 7.31 | 12.3 | 7.56 | 1210
| 16.5 | 0 | 2.61 | 4.88 | 7.58 | 462 | 4.8 |  | 5.1 | 0.08 | 17.3 |  | 19.8 | 0 | 7.28 | 11.33 | 7.38 | 1148
2020-06-15 | 23.2 | 0 | 2.5 | 4.2 | 7.54 | 457 | 4.4 | 0.509 | 9.4 | 0.08 | 16.6 | 2020-06-15 | 24.7 | 0 | 7.1 | 10.8 | 7.27 | 1167
2020-06-16 | 21 | 0 | 2.4 | 4.6 | 7.64 | 451 | 4.2 | 0.532 | 6.9 | 0.1 | 11.5 | 2020-06-16 | 22.4 | 0 | 7.1 | 11.5 | 7.32 | 1164
2020-06-17 | 16.6 | 0 | 2.57 | 4.37 | 7.62 | 445 | 4.43 | 0.324 | 6.9 | 0.13 | 17.2 | 2020-06-17 | 23.6 | 0 | 7.28 | 12.03 | 7.26 | 1164
| 15 | 0 | 2.61 | 4.48 | 7.45 | 436 | 4.51 |  | 4.1 | 0.04 | 16.3 |  | 19 | 0 | 7.39 | 12.1 | 7.51 | 1189
2020-06-18 | 17.7 | 0 | 2.48 | 4.24 | 7.52 | 439 | 4.36 | 0.289 | 6.9 | 0.03 | 17.4 | 2020-06-18 | 22.9 | 0 | 7.27 | 11.91 | 7.22 | 1165
| 15.4 | 0 | 2.48 | 4.41 | 7.58 | 439 | 4.42 |  | 5 | 0.01 | 17.4 |  | 17.6 | 0 | 7.35 | 12.02 | 7.47 | 1208
2020-06-19 | 22.3 | 0 | 2.45 | 5.1 | 7.44 | 448 | 4.25 | 0.509 | 7.5 | 0.05 | 15.4 | 2020-06-19 | 24.9 | 0 | 7.1 | 10.1 | 7.16 | 1160
2020-06-20 | 21.8 | 0 | 2.6 | 5.5 | 7.44 | 455 | 4.4 | 0.545 | 8.5 | 0.07 | 15.4 | 2020-06-20 | 24.4 | 0 | 7.85 | 11.3 | 7.23 | 1162
2020-06-21 | 21.8 | 0 | 2.65 | 4.4 | 7.45 | 463 | 4.4 | 0.545 | 5 | 0.05 | 16.1 | 2020-06-21 | 22.9 | 0 | 7.2 | 11.4 | 7.24 | 1168
2020-06-22 | 15.6 | 0 | 2.67 | 5.16 | 7.41 | 465 | 4.66 | 0.255 | 6.2 | 0.06 | 17.6 | 2020-06-22 | 20 | 0 | 7.81 | 12.09 | 7.51 | 1157
| 17.3 | 0 | 2.76 | 4.89 | 7.53 | 482 | 4.81 |  | 7.4 | 0.08 | 17.1 |  | 21.1 | 0 | 7.42 | 11.58 | 7.31 | 1154
2020-06-23 | 15.3 | 0 | 2.98 | 4.88 | 7.39 | 496 | 4.82 | 0.276 | 4.6 | 0.07 | 19.3 | 2020-06-23 | 22 | 0 | 7.12 | 11.44 | 7.39 | 1167
| 17.6 | 0 | 2.87 | 5.09 | 7.51 | 497 | 4.96 |  | 5.6 | 0.05 | 18.8 |  | 21.3 | 0 | 7.34 | 11.62 | 7.27 | 1160
2020-06-24 | 21.9 | 0 | 3.1 | 5.1 | 7.48 | 509 | 5 | 0.516 | 5.6 | 0.07 | 14.8 | 2020-06-24 | 23.8 | 0 | 7.1 | 11.1 | 7.18 | 1168
2020-06-25 | 19.5 | 0 | 3.1 | 5.1 | 7.39 | 525 | 5 | 0.587 | 8.7 | 0.05 | 14.8 | 2020-06-25 | 23.2 | 0 | 7.4 | 11.4 | 7.11 | 1166
2020-06-26 | 17.6 | 0 | 3.43 | 5.47 | 7.53 | 532 | 5.31 | 0.303 | 5.9 | 0.08 | 19.3 | 2020-06-26 | 21.4 | 0 | 7.28 | 12.04 | 7.26 | 1161
2020-06-27 | 16.8 | 0 | 3.45 | 5.41 | 7.61 | 541 | 5.29 | 0.475 | 4.9 | 0.07 | 20.3 | 2020-06-27 | 24.6 | 0 | 7.36 | 11.86 | 7.24 | 1157
| 14.9 | 0 | 3.22 | 4.29 | 7.38 | 535 | 5.32 |  | 4.3 | 0.02 | 20 |  | 21 | 0 | 7.46 | 11.82 | 7.53 | 1184
2020-06-28 | 17.4 | 0 | 3.39 | 5.09 | 7.67 | 539 | 4.92 | 0.281 | 6.2 | 0.04 | 19.7 | 2020-06-28 | 22.6 | 0 | 7.7 | 11.71 | 7.3 | 1161
| 14.9 | 0 | 3.29 | 5.12 | 7.4 | 530 | 5.12 |  | 5 | 0.02 | 20 |  | 19.9 | 0 | 7.77 | 11.82 | 7.59 | 1199
2020-06-29 | 22 | 0 | 3.1 | 4.9 | 7.5 | 517 | 5 | 0.432 | 6.8 | 0.08 | 15.7 | 2020-06-29 | 23.1 | 0 | 6.8 | 11.45 | 7.3 | 1170
2020-06-30 | 23.4 | 0.03 | 3.1 | 4.8 | 7.49 | 501 | 5 | 0.505 | 7.1 | 0.09 | 10.5 | 2020-06-30 | 24.3 | 0 | 7.4 | 11.55 | 7.26 | 1169
průměr | 18.2357 | 0.00071429 | 2.7312 | 4.6812 | 7.5269 | 470.0714 | 4.6724 | 0.454 | 6.3762 | 0.072857 | 16.8119 |  | 22.1119 | 0 | 7.316 | 11.525 | 7.3493 | 1166.1429

## červenec
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-07-01 | 15.6 | 0 | 2.66 | 4.65 | 7.44 | 459 | 5.12 | 0.333 | 6.2 | 0.08 | 17.2 | 2020-07-01 | 21.5 | 0 | 7.2 | 11.37 | 7.49 | 1171
| 17.2 | 0 | 2.61 | 4.57 | 7.62 | 445 | 4.51 |  | 5.8 | 0.1 | 17.8 |  | 22.1 | 0 | 7.31 | 11.63 | 7.31 | 1162
2020-07-02 | 18.6 | 0 | 2.69 | 4.16 | 7.54 | 439 | 4.9 | 0.282 | 5.6 | 0.04 | 18.7 | 2020-07-02 | 23.5 | 0 | 7.6 | 11.79 | 7.52 | 1155
| 16.9 | 0 | 2.63 | 4.31 | 7.7 | 440 | 4.43 |  | 7.5 | 0.07 | 18.1 |  | 22.1 | 0 | 7.42 | 11.69 | 7.26 | 1163
2020-07-03 | 20.8 | 0 | 2.4 | 4.1 | 7.45 | 450 | 4.3 | 0.498 | 7.2 | 0.07 | 19.9 | 2020-07-03 | 22.8 | 0 | 7.3 | 11.9 | 7.14 | 1120
2020-07-04 | 25.1 | 0 | 2.55 | 4.1 | 7.45 | 453 | 4.4 | 0.553 | 9.1 | 0.03 | 13.8 | 2020-07-04 | 24.1 | 0 | 7.2 | 10.4 | 7.3 | 1103
2020-07-05 | 24.4 | 0 | 2.5 | 7.3 | 7.53 | 450 | 4.4 | 0.661 | 7.8 | 0.09 | 15.2 | 2020-07-05 | 24.5 | 0 | 7.5 | 10.3 | 7.32 | 1138
2020-07-06 | 17.5 | 0 | 2.58 | 4.76 | 7.69 | 451 | 4.58 | 0.326 | 6.3 | 0.11 | 16.3 | 2020-07-06 | 24.9 | 0 | 7.32 | 11.26 | 7.26 | 1145
| 16 | 0 | 2.69 | 4.8 | 7.42 | 445 | 4.44 |  | 5.1 | 0.03 | 20 |  | 20 | 0 | 7.29 | 11.38 | 7.44 | 1173
2020-07-07 | 20.1 | 0 | 2.66 | 4,5/8 | 7.57 | 446 | 4.52 | 0.492 | 5.3 | 0.01 | 14.3 | 2020-07-07 | 23.8 | 0 | 7.63 | 11.45 | 7.07 | 1189
| 16.7 | 0 | 2.39 | 4.47 | 7.42 | 441 | 4.54 |  | 4.7 | 0.01 | 16.1 |  | 21 | 0 | 7.28 | 11.51 | 7.41 | 1178
2020-07-08 | 19.5 | 0 | 2.59 | 3.74 | 7.43 | 444 | 4.92 | 0.648 | 6.9 | 0.15 | 11.3 | 2020-07-08 | 22.5 | 0 | 7.89 | 8.96 | 7.11 | 1193
2020-07-09 | 21.4 | 0 | 2.19 | 5.18 | 7.35 | 432 | 4.18 | 0.585 | 7.6 | 0.05 | 14 | 2020-07-09 | 22.2 | 0 | 7.92 | 13.52 | 7.09 | 1200
2020-07-10 | 17 | 0 | 3.06 | 4.87 | 7.38 | 478 | 4.2 | 0.274 | 5.8 | 0.02 | 20 | 2020-07-10 | 21.4 | 0 | 7.41 | 12.02 | 7.46 | 1195
2020-07-11 | 20 | 0 | 2.84 | 5.12 | 7.45 | 483 | 4.22 | 0.357 | 4.9 | 0.02 | 18.9 | 2020-07-11 | 22 | 0 | 7.81 | 12.51 | 7.53 | 1196
| 17.3 | 0 | 2.98 | 5.07 | 7.57 | 478 | 4.89 |  | 4.8 | 0.05 | 17.2 |  | 22.3 | 0 | 7.74 | 11.88 | 7.31 | 1189
2020-07-12 | 19 | 0 | 2.96 | 5.14 | 7.48 | 474 | 4.91 | 0.266 | 5.1 | 0.04 | 18.4 | 2020-07-12 | 21 | 0 | 7.89 | 12.06 | 7.41 | 1191
| 17.6 | 0 | 2.92 | 5.09 | 7.61 | 473 | 4.96 |  | 3.8 | 0.06 | 17.8 | 2020-07-13 | 21.5 | 0 | 7.78 | 11.91 | 7.31 | 1184
2020-07-13 | 20.8 | 0 | 2.6 | 4.6 | 7.42 | 467 | 4.5 | 0.491 | 8.7 | 0.14 | 14.4 | 2020-07-13 | 24.4 | 0 | 7.4 | 11.8 | 7.25 | 1199
2020-07-14 | 20.5 | 0 | 2.6 | 4.5 | 7.34 | 479 | 4.5 |  | 8.3 | 0.01 | 12.9 | 2020-07-14 | 22.4 | 0 | 7.3 | 11.6 | 7.26 | 1197
2020-07-15 | 16.2 | 0 | 3.12 | 4.6 | 7.5 | 538 | 4.82 | 0.236 | 4.6 | 0.02 | 18.4 | 2020-07-15 | 20 | 0 | 7.65 | 11.43 | 7.36 | 1211
2020-07-16 | 16 | 0 | 3.5 | 4.13 | 7.43 | 543 | 4.4 | 0.182 | 4.6 | 0.02 | 20 | 2020-07-16 | 21 | 0 | 7.69 | 11.97 | 7.55 | 1211
2020-07-17 | 20.6 | 0 | 3.1 | 5.1 | 7.44 | 527 | 5.3 |  | 8.3 | 0.02 | 15.5 | 2020-07-17 | 24 | 0 | 7.4 | 11.1 | 7.22 | 1205
2020-07-18 | 24.2 | 0 | 3.3 | 5.1 | 7.42 | 542 | 5.3 | 0.626 | 6.5 | <0,01 | 18.4 | 2020-07-18 | 24.5 | 0 | 7.5 | 11.2 | 7.31 | 1202
2020-07-19 | 22.9 | 0 | 3.4 | 5.5 | 7.51 | 547 | 5.1 | 0.696 | 8.1 | 0.03 | 16.3 | 2020-07-19 | 22.5 | 0 | 7.5 | 11.7 | 7.33 | 1207
2020-07-20 | 15 | 0 | 3.61 | 5.21 | 7.34 | 550 | 5.22 | 0.396 | 7.1 | 0.01 | 17.8 | 2020-07-20 | 20.9 | 0 | 7.81 | 11.97 | 7.36 | 1201
| 16.5 | 0 | 3.5 | 5.43 | 7.56 | 552 | 5.39 |  | 6.1 | 0.05 | 18.6 |  | 21.5 | 0 | 7.58 | 11.68 | 7.23 | 1205
2020-07-21 | 16 | 0 | 3.6 | 5.67 | 7.5 | 550 | 5.32 | 0.221 | 6 | 0.11 | 12.6 | 2020-07-21 | 22.6 | 0 | 7.77 | 11.18 | 7.44 | 1219
| 17.6 | 0 | 3.46 | 5.53 | 7.62 | 548 | 5.46 |  | 4.9 | 0.07 | 19.6 |  | 21.2 | 0 | 7.67 | 11.56 | 7.31 | 1194
2020-07-22 | 20.7 | 0 | 3.55 | 5.4 | 7.48 | 552 | 5.81 | 0.103 | 6.5 | 0.06 | 17.9 | 2020-07-22 | 19 | 0 | 7.6 | 12.53 | 7.16 | 1223
2020-07-23 | 21.8 | 0 | 3.56 | 6.48 | 7.52 | 554 | 4.92 | 0 | 7.5 | <0,01 | 17.4 | 2020-07-23 | 23.9 | 0 | 7.75 | 12.29 | 7.14 | 1216
2020-07-24 | 19.3 | 0 | 3.76 | 6.22 | 7.49 | 560 | 4.87 | 0.282 | 7 | 0.07 | 18 | 2020-07-24 | 23.4 | 0 | 7.52 | 12.53 | 7.3 | 1217
| 15 | 0 | 3.55 | 5.39 | 7.42 | 556 | 5.5 |  | 4.8 | 0.01 | 12.8 |  | 20 | 0 | 7.51 | 12.08 | 7.59 | 1154
2020-07-25 | 17.2 | 0 | 3.62 | 5.52 | 7.51 | 558 | 5.32 | 0.312 | 6.5 | 0.04 | 18.2 | 2020-07-25 | 24.5 | 0 | 7.66 | 12.08 | 7.34 | 1195
| 16.3 | 0 | 3.39 | 5.41 | 7.34 | 546 | 5.33 |  | 4.4 | 0.02 | 20 |  | 20.3 | 0 | 7.55 | 12.12 | 7.56 | 1199
2020-07-26 | 17.3 | 0 | 3.52 | 5.72 | 7.58 | 545 | 5.61 | 0.385 | 4.1 | 0.05 | 18.6 | 2020-07-26 | 22.8 | 0 | 7.91 | 12.25 | 7.32 | 1211
| 16.4 | 0 | 3.36 | 5.48 | 7.54 | 544 | 5.52 |  | 5 | 0.01 | 20 |  | 21 | 0 | 7.61 | 12.22 | 7.43 | 1209
2020-07-27 | 21.1 | 0 | 3.5 | 5.3 | 7.44 | 537 | 5.1 | 0.807 | 8.3 | 0.06 | 15.5 | 2020-07-27 | 24.4 | 0 | 7.5 | 11.2 | 7.24 | 1195
2020-07-28 | 24.6 | 0 | 3.5 | 6.8 | 7.43 | 529 | 5.4 | 0.881 | 6.3 | 0.06 | 15.6 | 2020-07-28 | 24.8 | 0 | 7.5 | 11.4 | 7.21 | 1212
2020-07-29 | 17.2 | 0 | 2.93 | 4.97 | 7.54 | 495 | 5.1 | 0.41 | 6.2 | 0.07 | 16.9 | 2020-07-29 | 24 | 0 | 7.6 | 11.91 | 7.58 | 1126
| 17.6 | 0 | 2.86 | 5.01 | 7.51 | 482 | 4.85 |  | 5.1 | 0.04 | 16.1 |  | 21.9 | 0 | 7.81 | 12.14 | 7.36 | 1205
2020-07-30 | 17 | 0 | 3.06 | 5.5 | 7.43 | 484 | 5.12 | 0.254 | 6.4 | 0.04 | 20 | 2020-07-30 | 20.7 | 0 | 7.79 | 12.06 | 7.45 | 1218
| 18.2 | 0 | 2.96 | 5.24 | 7.58 | 491 | 5.06 |  | 4.1 | 0.03 | 18.3 |  | 23.2 | 0 | 7.76 | 12.18 | 7.37 | 1207
2020-07-31 | 19.4 | 0 | 3.02 | 5.32 | 7.52 | 499 | 4.43 | 0.043 | 6 | 0.03 | 19.4 | 30,.7.2020 | 22.9 | 0 | 7.8 | 12.28 | 7.07 | 1210
průměr | 18.775 | 0 | 3.0416 | 5.1293 | 7.4889 | 499 | 4.9016 | 0.4 | 6.1568 | 0.05 | 17.1409 |  | 22.3864 | 0 | 7.5825 | 11.7273 | 7.3291 | 1188.4773

## srpen
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-08-01 | 22.1 | 0 | 3.12 | 4.06 | 7.58 | 505 | 4.76 | 0.694 | 9.4 | 0.06 | 19.3 | 2020-08-01 | 22.7 | 0 | 7.53 | 12.44 | 7.23 | 1243
2020-08-02 | 16.6 | 0 | 2.77 | 4.05 | 7.52 | 471 | 4.96 | 0.387 | 6.5 | 0.14 | 13.2 | 2020-08-01 | 22.7 | 0 | 7.21 | 11.67 | 7.23 | 1155
| 18 | 0 | 2.69 | 4.55 | 7.48 | 450 | 4.61 |  | 4.9 | 0.08 | 18.2 |  | 22 | 0 | 7.38 | 11.68 | 7.64 | 1150
2020-08-03 | 17.3 | 0 | 2.62 | 4.79 | 7.48 | 447 | 4.68 | 0.322 | 5.8 | 0.09 | 16.7 | 2020-08-03 | 23.4 | 0 | 7.36 | 11.36 | 7.21 | 1154
| 16 | 0 | 2.77 | 4.75 | 7.53 | 448 | 4.58 |  | 3.9 | 0.02 | 17.3 |  | 21.1 | 0 | 7.39 | 11.57 | 7.53 | 1156
2020-08-04 | 16.6 | 0 | 2.56 | 4.54 | 7.58 | 455 | 4.47 | 0.288 | 6.3 | 0.07 | 17.8 | 2020-08-04 | 22.1 | 0 | 7.23 | 11.81 | 7.24 | 1165
| 16.7 | 0 | 2.66 | 4.58 | 7.45 | 458 | 4.52 |  | 5.8 | 0.01 | 17.8 |  | 18.6 | 0 | 7.38 | 11.82 | 7.63 | 1210
2020-08-05 | 20.2 | 0 | 2.66 | 5.39 | 7.59 | 461 | 4.35 | 0.496 | 7.5 | 0.12 | 16.7 | 2020-08-05 | 21.7 | 0 | 7.15 | 11.75 | 7.42 | 1177
2020-08-06 | 17.8 | 0 | 2.71 | 6.14 | 7.64 | 460 | 4.93 | 0.729 | 7.5 | 0.11 | 13.1 | 2020-08-06 | 23 | 0 | 7.74 | 11.34 | 7.43 | 1165
2020-08-07 | 19 | 0 | 2.66 | 6.12 | 7.53 | 465 | 4.81 | 0.304 | 7 | 0.05 | 18.9 | 2020-08-07 | 23 | 0 | 7.56 | 11.52 | 7.49 | 1157
2020-08-08 | 19.9 | 0 | 2.86 | 5.71 | 7.58 | 488 | 5.49 | 0.308 | 5.1 | 0.03 | 20 | 2020-08-08 | 22.6 | 0 | 7.25 | 12.8 | 7.56 | 1168
| 17.4 | 0 | 2.79 | 5.66 | 7.64 | 491 | 5.51 |  | 5.3 | 0.06 | 18.8 |  | 22.1 | 0 | 7.48 | 11.84 | 7.28 | 1158
2020-08-09 | 21 | 0 | 2.89 | 5.81 | 7.48 | 484 | 5.41 | 0.163 | 6 | 0.03 | 20 | 2020-08-09 | 24 | 0 | 7.28 | 11.98 | 7.53 | 1157
| 17.2 | 0 | 2.82 | 5.76 | 7.52 | 481 | 5.56 |  | 4.8 | 0.05 | 19.2 |  | 23.4 | 0 | 7.39 | 12.06 | 7.29 | 1161
2020-08-10 | 18.8 | 0 | 3.21 | 5.36 | 7.54 | 476 | 4.74 | 0.469 | 8.7 | 0.08 | 17.6 | 2020-08-10 | 23.5 | 0 | 7.23 | 11.98 | 7.31 | 1167
2020-08-11 | 23.9 | 0 | 2.42 | 4.08 | 7.6 | 442 | 4.68 | 0.145 | 8.6 | 0.06 | 13.4 | 2020-08-11 | 22.9 | 0 | 7.28 | 12.44 | 7.32 | 1165
| 16 | 0 | 2.55 | 4.28 | 7.54 | 431 | 4.77 |  | 3.7 | 0.08 | 12.2 |  | 21.8 | 0 | 7.32 | 12.09 | 7.45 | 1162
2020-08-12 | 20.7 | 0 | 2.4 | 2.96 | 7.42 | 434 | 4.45 | 0.369 | 8.9 | 0.02 | 13.2 | 2020-08-12 | 23.7 | 0 | 7.32 | 5.14 | 7.44 | 1174
| 17 | 0 | 2.58 | 4.18 | 7.6 | 446 | 4.6 |  | 4 | 0.04 | 19 |  | 23 | 0 | 7.33 | 11.5 | 7.66 | 1168
2020-08-13 | 17.5 | 0 | 2.57 | 5.18 | 7.44 | 456 | 4.89 | 0.68 | 8.9 | 0.06 | 10.6 | 2020-08-13 | 23 | 0 | 7.62 | 11.32 | 7.51 | 1166
| 17 | 0 | 2.58 | 5.02 | 7.33 | 470 | 4.44 |  | 5 | 0.02 | 20 |  | 22 | 0 | 7.58 | 11.51 | 7.53 | 1154
2020-08-14 | 20.1 | 0 | 2.65 | 4.1 | 7.37 | 471 | 4.6 | 0.417 | 8.7 | 0.03 | 16.9 | 2020-08-14 | 25.6 | 0 | 6.95 | 11.1 | 7.29 | 1170
2020-08-15 | 24.7 | 0 | 2.9 | 4.8 | 7.48 | 489 | 4.6 | 0.526 | 8.4 | 0.02 | 16.2 | 2020-08-15 | 24.9 | 0 | 7.4 | 11.9 | 7.31 | 1167
2020-08-16 | 24.9 | 0 | 2.8 | 4.95 | 7.55 | 488 | 4.8 | 0.487 | 6.2 | 0.06 | 12.7 | 2020-08-16 | 23.9 | 0 | 7.1 | 11.4 | 7.28 | 1169
2020-08-17 | 22 | 0 | 2.57 | 4.69 | 7.54 | 478 | 4.55 | 0.255 | 5.6 | 0.12 | 16.2 | 2020-08-17 | 22 | 0 | 7.71 | 11.89 | 7.53 | 1169
| 19.6 | 0 | 2.66 | 4.88 | 7.51 | 470 | 4.81 |  | 5.3 | 0.09 | 17.5 |  | 22.1 | 0 | 7.54 | 11.67 | 7.38 | 1158
2020-08-18 | 21 | 0 | 2.68 | 5.05 | 7.51 | 463 | 4.09 | 0.53 | 4.9 | 0.04 | 12.8 | 2020-08-18 | 22 | 0 | 7.64 | 11.69 | 7.46 | 1169
| 20.4 | 0 | 2.62 | 4.93 | 7.48 | 463 | 4.82 |  | 5.1 | 0.07 | 16.6 |  | 22.3 | 0 | 7.58 | 11.74 | 7.32 | 1159
2020-08-19 | 21.3 | 0 | 2.6 | 6.1 | 7.37 | 449 | 4.5 | 0 | 6.4 | 0.03 | 13.8 | 2020-08-19 | 24.4 | 0 | 7.4 | 9.75 | 7.27 | 1175
2020-08-20 | 22.4 | 0 | 2.5 | 4.2 | 7.43 | 454 | 4.5 | 0.134 | 5.5 | 0.01 | 20.3 | 2020-08-20 | 24.4 | 0 | 7.3 | 11.2 | 7.18 | 1168
2020-08-21 | 18.8 | 0 | 2.77 | 4.38 | 7.38 | 468 | 4.91 | 0.846 | 5.9 | 0.05 | 18.8 | 2020-08-21 | 22.3 | 0 | 7.33 | 11.28 | 7.42 | 1180
2020-08-22 | 19.4 | 0 | 2.84 | 4.66 | 7.71 | 490 | 4.56 | 0.325 | 6.6 | 0.07 | 19.3 | 2020-08-22 | 24.8 | 0 | 7.26 | 11.48 | 7.38 | 1175
2020-08-23 | 18.4 | 0 | 2.86 | 4.81 | 7.78 | 483 | 4.71 | 0.289 | 5.3 | 0.03 | 17.8 | 2020-08-23 | 23.5 | 0 | 7.42 | 11.02 | 7.32 | 1167
2020-08-24 | 20.8 | 0 | 2.6 | 4.3 | 7.36 | 463 | 4.5 | 0.944 | 6.4 | 0.04 | 19.2 | 2020-08-24 | 24.1 | 0 | 7.3 | 11.2 | 7.28 | 1175
2020-08-25 | 22.8 | 0 | 3.1 | 4.6 | 7.42 | 512 | 4.5 | 0.281 | 6.7 | 0.03 | 18.9 | 2020-08-25 | 24.5 | 0 | 7.2 | 11.2 | 7.23 | 1167
2020-08-26 | 17 | 0 | 3.33 | 5.06 | 7.55 | 529 | 4.48 | 0.259 | 4.7 | 0.01 | 18.1 | 2020-08-26 | 20 | 0 | 7.35 | 11.99 | 7.46 | 1175
| 17.8 | 0 | 3.23 | 4.91 | 7.51 | 528 | 4.82 |  | 5.3 | 0.04 | 18.7 |  | 23.4 | 0 | 7.27 | 11.78 | 7.35 | 1171
2020-08-27 | 20 | 0 | 3.41 | 5.11 | 7.55 | 526 | 4.77 | 0.433 | 5.2 | 0.03 | 18.1 | 2020-08-27 | 23 | 0 | 7.13 | 11.81 | 7.61 | 1165
| 16.5 | 0 | 3.34 | 5.08 | 7.52 | 522 | 4.86 |  | 4.7 | 0.05 | 19.2 |  | 19.1 | 0 | 7.21 | 11.94 | 7.37 | 1169
2020-08-28 | 24.1 | 0 | 3.2 | 4.95 | 7.58 | 529 | 5.1 | 0.487 | 6.9 | 0.03 | 17.1 | 2020-08-28 | 24.5 | 0 | 7.2 | 11.9 | 7.28 | 1170
2020-08-29 | 24.5 | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.59 | 547 | 4.5 | 0.561 | 6.7 | 0.03 | 17.6 | 2020-08-29 | 24.6 | 0 | 7.3 | 10.9 | 7.35 | 1185
2020-08-30 | 23 | 0 | 3.5 | 5.2 | 7.62 | 544 | 4.7 | 0.561 | 8 | 0.03 | 16.3 | 2020-08-30 | 23.1 | 0 | 7.2 | 11.3 | 7.45 | 1174
2020-08-31 | 18.4 | 0 | 3.51 | 5.66 | 7.67 | 543 | 5.34 | 0.384 | 7.1 | 0.05 | 18.7 | 2020-08-31 | 21.2 | 0 | 7.3 | 11.84 | 7.28 | 1159
| 18 | 0 | 3.49 | 5.54 | 7.5 | 548 | 5.24 |  | 3.3 | 0.02 | 13 |  | 18.8 | 0 | 7.4 | 11.81 | 7.61 | 1163
průměr | 19.6045 | 0 | 2.833 | 4.9143 | 7.5239 | 481.2727 | 4.7607 | 0.42171 | 6.1932 | 0.051364 | 16.9727 |  | 22.7455 | 0 | 7.3523 | 11.4866 | 7.3941 | 1168.8864

## září
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-09-01 | 17.6 | 0 | 3.46 | 5.62 | 7.75 | 550 | 5.42 | 0.453 | 4 | 0.03 | 17.7 | 2020-09-01 | 20.4 | 0 | 7.21 | 11.29 | 7.34 | 1164
| 17 | 0 | 3.39 | 5.58 | 7.49 | 555 |  |  | 3.3 | 0.09 | 18 |  | 19.5 | 0 | 7.33 | 11.35 | 7.68 | 1041
2020-09-02 | 24.5 | 0 | 3.5 | 5.2 | 7.65 | 557 | 5.5 | 0.484 | 7.4 | 0.02 | 14.2 | 2020-09-02 | 24.8 | 0 | 7.4 | 10.9 | 7.35 | 1112
2020-09-03 | 21.4 | 0 | 3.5 | 5.6 | 7.55 | 560 | 5.5 | 0.516 | 6.8 | 0.07 | 12.6 | 2020-09-03 | 22.8 | 0 | 7.2 | 10.8 | 7.43 | 1144
2020-09-04 | 18 | 0 | 3.57 | 5.21 | 7.58 | 559 | 5 | 0.26 | 4.7 | 0.08 | 17 | 2020-09-04 | 18.7 | 0 | 7.61 | 11.81 | 7.58 | 1165
2020-09-05 | 17.2 | 0 | 3.61 | 5.36 | 7.51 | 566 | 5.15 | 0.345 | 6.2 | 0.05 | 18.2 | 2020-09-05 | 23.4 | 0 | 7.48 | 11.69 | 7.46 | 1186
2020-09-06 | 18.4 | 0 | 3.68 | 5.78 | 7.78 | 567 | 5.57 | 0.391 | 6.2 | 0.04 | 19.1 | 2020-09-06 | 24.1 | 0 | 7.62 | 11.72 | 7.45 | 1201
2020-09-07 | 20.7 | 0 | 3.5 | 5.5 | 7.57 | 557 | 5.6 | 0.975 | 6.6 | 0.01 | 15.1 | 2020-09-07 | 23.7 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.28 | 1200
2020-09-08 | 21.3 | 0 | 3.1 | 5.15 | 7.62 | 564 | 6.3 | 0.835 | 6.3 | 0.06 | 17 | 2020-09-08 | 24.1 | 0 | 7.45 | 11.2 | 7.36 | 1195
2020-09-09 | 17.6 | 0 | 3.64 | 5.96 | 7.59 | 565 | 5.74 | 0.436 | 5.9 | 0.04 | 18.3 | 2020-09-09 | 20.3 | 0 | 7.54 | 11.62 | 7.31 | 1207
2020-09-10 | 17.4 | 0 | 3.61 | 6.07 | 7.57 | 565 | 5.81 | 0.422 | 6.5 | 0.02 | 17.5 | 2020-09-10 | 20.1 | 0 | 7.82 | 12.09 | 7.32 | 1210
2020-09-11 | 20 | 0 | 3.55 | 5.6 | 7.57 | 559 | 5.55 | 0.068 | 6.4 | 0.05 | 17.2 | 2020-09-11 | 22.1 | 0 | 7.55 | 11.9 | 7.32 | 1203
2020-09-12 | 24.1 | 0 | 3.7 | 5.5 | 7.63 | 567 | 5.7 | 0.136 | 6.6 | 0.02 | 17.4 | 2020-09-12 | 24.8 | 0 | 7.8 | 11.45 | 7.37 | 1200
2020-09-13 | 24.1 | 0 | 3.7 | 5.7 | 7.5 | 569 | 5.7 | 0.134 | 7.4 | 0.01 | 16.3 | 2020-09-13 | 24.5 | 0 | 7.4 | 11.05 | 7.39 | 1120
2020-09-14 | 18.7 | 0 | 3.75 | 6.06 | 7.58 | 576 | 5.91 | 0.248 | 5.1 | 0.03 | 17.8 | 2020-09-14 | 22.6 | 0 | 7.8 | 11.6 | 7.41 | 1225
2020-09-15 | 17.2 | 0 | 3.76 | 5.87 | 7.57 | 582 | 5.76 | 0.335 | 6 | 0.02 | 18.5 | 2020-09-15 | 23.1 | 0 | 7.74 | 11.78 | 7.36 | 1231
2020-09-16 | 22.5 | 0 | 3.6 | 5.85 | 7.55 | 584 | 5.7 | 0.278 | 6.9 | 0.01 | 16.9 | 2020-09-16 | 23.9 | 0 | 7.6 | 11.4 | 7.33 | 1232
2020-09-17 | 22.3 | 0 | 3.9 | 5.65 | 7.6 | 581 | 5.9 | 0.557 | 4.9 | 0.02 | 18.4 | 2020-09-17 | 22.5 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.4 | 1232
2020-09-18 | 18.6 | 0 | 3.87 | 6.07 | 7.69 | 585 | 5.86 | 0.39 | 5.6 | 0.03 | 19.2 | 2020-09-18 | 19.7 | 0 | 7.64 | 11.86 | 7.32 | 1208
2020-09-19 | 17.7 | 0 | 3.91 | 5.8 | 7.74 | 591 | 5.76 | 0.493 | 3.8 | 0.02 | 18.7 | 2020-09-19 | 24.7 | 0 | 7.78 | 11.48 | 7.36 | 1232
| 16 | 0 | 3.82 | 5.64 | 7.39 | 586 | 5.77 |  | 4.2 | 0.02 | 19.9 |  | 19 | 0 | 7.69 | 11.59 | 7.35 | 1228
2020-09-20 | 18.4 | 0 | 3.71 | 5.84 | 7.79 | 586 | 5.71 | 0.211 | 5.5 | 0.04 | 19.1 | 2020-09-20 | 22.6 | 0 | 7.64 | 11.87 | 7.4 | 1228
| 17 | 0 | 3.68 | 5.69 | 7.34 | 588 | 5.76 |  | 4.8 | 0.03 | 17.9 |  | 20 | 0 | 7.71 | 11.81 | 7.42 | 1236
2020-09-21 | 20 | 0 | 3.85 | 5.7 | 7.5 | 589 | 5.95 | 0 | 7.5 | 0.01 | 22.2 | 2020-09-21 | 22.5 | 0 | 7.5 | 11.8 | 7.35 | 1228
2020-09-22 | 19.8 | 0 | 3.6 | 5.9 | 7.54 | 582 | 5.7 | 0 | 6.6 | 0.02 | 17.8 | 2020-09-22 | 20 | 0 | 7.6 | 11.7 | 7.3 | 1235
2020-09-23 | 17 | 0 | 3.69 | 5.13 | 7.54 | 588 | 5.64 | 0.344 | 4.6 | 0.01 | 18.3 | 2020-09-23 | 20 | 0 | 7.57 | 11.89 | 7.54 | 1190
| 18.1 | 0 | 3.73 | 5.61 | 7.58 | 588 | 5.52 |  | 5.1 | 0.03 | 18.6 | 2020-09-24 | 22.1 | 0 | 7.64 | 11.78 | 7.58 | 1224
2020-09-24 | 16 | 0 | 3.73 | 5.51 | 7.42 | 587 | 5.56 | 0.11 | 5.9 | 0.01 | 13.1 | 2020-09-25 | 19 | 0 | 7.55 | 11.79 | 7.55 | 1236
2020-09-25 | 21.2 | 0 | 3.85 | 5.8 | 7.5 | 590 | 6.05 | 0.283 | 6.2 | 0.01 | 15.3 | 2020-09-26 | 21.4 | 0 | 7.6 | 11.75 | 7.34 | 1236
2020-09-26 | 20.2 | 0 | 3.8 | 5.8 | 7.55 | 592 | 6 | 0.211 | 6.3 | 0.01 | 15.2 | 2020-09-27 | 19.5 | 0 | 7.5 | 11.5 | 7.44 | 1230
2020-09-27 | 17.3 | 0 | 3.7 | 7.1 | 7.46 | 590 | 6.8 | 0.354 | 6.8 | 0.02 | 16.7 | 2020-09-28 | 19.2 | 0 | 7.4 | 11.1 | 7.35 | 1210
2020-09-28 | [11 empty] | 2020-09-29
2020-09-29 | [11 empty] | 2020-09-30
2020-09-30
průměr | 19.2677 | 0 | 3.66 | 5.7048 | 7.571 | 575 | 5.7297 | 0.3433 | 5.8097 | 0.03 | 17.3935 |  | 21.7774 | 0 | 7.5603 | 11.5668 | 7.4013 | 1199.6452

## říjen
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
2020-10-07 | 19.3 | 0 | 3.55 | 5.75 | 7.68 | 557 | 5.62 | 0.326 | 6.5 | 0.02 | 20.2 | 2020-10-07 | 17.5 | 0 | 7.45 | 11.65 | 7.27 | 1175
2020-10-08 | 18.4 | 0 | 3.55 | 5.56 | 7.82 | 567 | 5.46 | 0.282 | 5.7 | <0,01 | 17.7 | 2020-10-08 | 21.5 | 0 | 7.58 | 11.55 | 7.38 | 1178
| 16.1 | 0 | 3.48 | 5.61 | 7.52 | 565 | 5.54 |  | 4.5 | 0.01 | 20 |  | 18.1 | 0 | 7.49 | 11.65 | 7.69 | 1191
2020-10-09 | 23.1 | 0 | 3.64 | 5.2 | 7.54 | 565 | 5.74 | 0.636 | 6.7 | 0.06 | 15.9 | 2020-10-09 | 19.5 | 0 | 7.5 | 11.1 | 7.35 | 1187
2020-10-10 | 21 | 0 | 3.4 | 5.5 | 7.48 | 560 | 5.6 | 0.672 | 7.8 | <0,01 | 15.8 | 2020-10-10 | 21.2 | 0 | 7.2 | 11.2 | 7.41 | 1175
2020-10-11 | 24.8 | 0 | 3.4 | 5.4 | 7.5 | 551 | 5.6 | 0.305 | 6.1 | 0.06 | 15.6 | 2020-10-11 | 19.5 | 0 | 7.4 | 11.3 | 7.4 | 1185
2020-10-12 | [11 empty] | 2020-10-12
2020-10-13 | [11 empty] | 2020-10-13
2020-10-14 | [11 empty] | 2020-10-14
2020-10-15 | [11 empty] | 2020-10-15
2020-10-16 | [11 empty] | 2020-10-16
2020-10-17 | [11 empty] | 2020-10-17
2020-10-18 | [11 empty] | 2020-10-18
2020-10-19 | [11 empty] | 2020-10-19
2020-10-20 | [11 empty] | 2020-10-20
2020-10-21 | [11 empty] | 2020-10-21
2020-10-22 | [11 empty] | 2020-10-22
2020-10-23 | [11 empty] | 2020-10-23
2020-10-24 | [11 empty] | 2020-10-24
2020-10-25 | [11 empty] | 2020-10-25
průměr | 20.45 | 0 | 3.5033 | 5.5033 | 7.59 | 560.8333 | 5.5933 | 0.4442 | 6.2167 | 0.0375 | 17.5333 |  | 19.55 | 0 | 7.4367 | 11.4083 | 7.4167 | 1181.8333

## listopad
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## prosinec
Surová voda | [11 empty] | VRT
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSk | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | ChSk
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l
průměr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2019 leden-pros.
průměr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 1.-12.2016
Surová voda | [11 empty] | VRT HVS 1,HVS 2
| max 30°C | [8 empty] | <0,02 | <8 mg/l
Datum | t | p | m | Tc | pH | x | solnost | CHSkMn | SiO2 | Fe | Cl | Datum | t | p | m | Tc | pH | x
| oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm | mval/l | mg/l | mg/l | železo | Chloridy |  | oC | mval/l | mval/l | mval/l |  | mS/cm
LEDEN | 14.4313 | 0 | 3.5819 | 5.8479 | 7.4681 | 551.6042 | 5.594 | 0.16529 | 4.9313 | 0.034063 | 18.1896 | LEDEN | 19.3313 | 0 | 159.9712 | 11.9554 | 7.2683 | 1084.6042
ÚNOR | 14.6578 | 0 | 3.5351 | 5.808 | 7.4796 | 536.1333 | 5.5287 | 0.19691 | 4.9756 | 0.027813 | 18.8378 | ÚNOR | 19.1067 | 0 | 7.4058 | 11.1533 | 7.2298 | 1107.0222
BŘEZEN | 15.0644 | 0 | 3.6744 | 5.8516 | 7.4924 | 559.5111 | 5.6998 | 0.16109 | 4.8568 | 0.033824 | 20.0341 | BŘEZEN | 19.3178 | 0 | 7.2149 | 34.3671 | 7.2678 | 1059.8444
DUBEN | 15.2917 | 0 | 3.6823 | 5.7119 | 7.4831 | 566.7708 | 5.6423 | 0.21927 | 4.9521 | 0.041212 | 19.5583 | DUBEN | 19.9854 | 0 | 7.3554 | 10.6471 | 7.2606 | 1081.875
KVĚTEN | 16.6632 | 0 | 3.6942 | 5.7411 | 7.4602 | 565.5088 | 5.7212 | 0.19348 | 5.1561 | 0.032727 | 19.4825 | KVĚTEN | 20.4772 | 0 | 7.3677 | 10.8391 | 7.2705 | 1087.193
ČERVEN | 17.3474 | 0 | 3.5295 | 5.5602 | 7.4105 | 541.2807 | 5.6198 | 0.20337 | 5.2281 | 0.036875 | 19.5088 | ČERVEN | 21.2456 | 0 | 7.0947 | 10.6444 | 7.2851 | 1047.7018
ČERVENEC | 17.5765 | 0 | 3.5991 | 5.7603 | 7.5259 | 549.5588 | 5.6668 | 0.18506 | 5.9029 | 0.046429 | 18.8029 | ČERVENEC | 22.2 | 0 | 7.2253 | 11.1424 | 7.3726 | 1085.7647
SRPEN | 18.5212 | 0 | 3.275 | 5.3463 | 7.5429 | 520.2115 | 5.3225 | 0.1245 | 6.0923 | 0.039737 | 18.7231 | SRPEN | 21.8923 | 0 | 7.36 | 10.8821 | 7.379 | 1216.2075
ZÁŘÍ | 18.7596 | 0 | 3.6772 | 5.902 | 7.4157 | 561.9787 | 5.6828 | 0.16726 | 6.3234 | 0.036667 | 19.7478 | ZÁŘÍ | 20.934 | 0 | 7.0837 | 10.7067 | 7.2704 | 1052.7021
ŘÍJEN | 17.8295 | 0 | 3.7582 | 5.8073 | 7.2941 | 572.6818 | 5.7525 | 0.1496 | 5.1182 | 0.055 | 19.3523 | ŘÍJEN | 19.9477 | 0 | 7.1289 | 10.4675 | 7.2766 | 1043.4091
LISTOPAD | 16.175 | 0 | 3.2862 | 5.2523 | 7.4902 | 515.2708 | 5.0164 | 0.10758 | 5.1333 | 0.04 | 18.4277 | LISTOPAD | 19.2583 | 0 | 7.2811 | 10.687 | 7.3275 | 1098.9167
PROSINEC