- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZŠ Horácké náměstí – FVE 99,63 kWp

## Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě:

- Název akce:	ZŠ Horácké náměstí – FVE 99,63 kWp

- Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení

- Místo stavby:	Horácké náměstí 1493/1, 621 00 Brno-Řečkovice

  - Údaje o stavebníkovi

SAKO Brno SOLAR a.s., IČO 14103320, Jedovnická č.p. 4247/2, 628 00 Brno

  - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Autorizovaná osoba:

- Část elektro: 	Ing. Tomáš Blažek 	ČKAIT 1006656

- Část PBŘS: 	Radim Staviař 		ČKAIT 1007258

- Část statika: 	Ing. Petr Havel	 	ČKAIT 1005198

- Zodpovědný projektant: 	Ing. Tomáš Blažek	ČKAIT 1006656

- Hlavní projektant:

TIPA Telekom plus a.s.

Hrotovická 169

674 01 Třebíč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek a nebude dále členěn.

## Seznam vstupních podkladů

- dokumentace k objektu

- technické listy použitých technologií

- místní šetření

- katastrální mapy

- normy ČSN, PNE

- požadavky investora

## Rozsah této části dokumentace

Tato část dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace řeší technologii výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tj. FVE.

Součástí dokumentace je v části E statické posouzení objektu, požárně bezpečnostní řešení stavby a vyjádření dotčených orgánů správní moci a správců technické infrastruktury.

Navrhovaná stavba bude připojena do stávající sítě NN.

Etapizace výstavby:

- rozmístění konstrukcí pro FVE panely

- osazení technologie FVE (panely, střídače, rozvaděče)

- propojení silovými kabely NN a zapojení technologie

- zprovoznění FVE

- provedení zkoušek a revizí

- na závěr se uskuteční kolaudace stavby

V Brně, leden 2023	Ing. Tomáš Blažek